广西骨伤医院64排CT维修招标文件

项目名称：64排CT维修

项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2021-003

采 购 人：广西骨伤医院

2021年12月 26日

## 第一章 议价会公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2021-003

2.项目名称：64排CT维修

3.采购方式：院内议价

4.采购需求：

| 一、项目要求及技术需求 |  |
| --- | --- |
| （一）设备型号 | 东芝CT AQUILION/64 |
| （二）故障 | 传输报错 |
| （三）需要更换的配件 | 1、传输发射器 TRANSMITTER ELE-1 1块 2、传输发射器 TRANSMITTER ELE-2 1块 3、传输接收器 RECEIVER ELE 1块 4、电源 POWER SUPPLY 1套 |
| 二、商务要求 |  |
| ▲质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |
| 售后服务要求 | ▲1.免费送货上门、免费安装并调试。 ▲2.投标人应提出售后服务承诺书。 |
| ▲维修时间及地点 | 1.维修时间：自签订合同之日起7日历日内。 2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。 |
| 付款条件 | 付款方式：维修完成验收合格后，中标人应在10个工作日内开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日内支付合同总金额的100%货款。 |
| 其它要求 | ▲1.中标人保证向采购人提供的产品是全新、完整、未使用过的、并且是原厂家的。 2.投标时提供产品有效的相关合格证明。 |
| 备注 | “▲”系指实质性要求条款。 |

## 二、供应商的资格条件：

## 除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：

## 1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

## 2.依法取得经营企业许可证和相关的资质证明(经营范围包含所投产品)。

第二章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法

二、评审原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分60分、业绩分20分、售后服务分20分。

三、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………60分

（1）以进入评标的最低的评标总报价为60分。

有效投标人最低评标总报价（金额）

某有效投标人价格分=    ----------------------------------- ×60分

某投标人评标总报价（金额）

2.业绩分………………………………………………………………………… 20分

投标人自2019年以来同类项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得5分，满分20分。

3.售后服务分………………………………………………………………………… 20分

一般0.1～7分，良好7.1～14分，优秀14.1～20分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

（三）总得分=1+2+3。

四、中标候选人推荐原则

评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按业绩分顺序排列）。评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。