广西骨伤医院无磁紫外线消毒机采购项目

招标文件

项目名称：广西骨伤医院无磁紫外线消毒机采购项目

项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2022-31

采 购 人：广西骨伤医院

2022年11月 16日

## 第一章 议价会公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GXGSYY-CGB-SBK-2022-31

2.项目名称：广西骨伤医院无磁紫外线消毒机采购项目

3.采购方式：院内议价

4.预算金额：6万元/台

5.采购需求：

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购内容 | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 无磁紫外线消毒机 | 1台 | ▲1.主机由无磁材料组成，主要用于医院核磁共振室硬质物体表面消毒、空气消毒等； 2.消毒方式：紫外线消毒； 3.灯管数量≥2根； 4.灯臂调节角度：0-120°（0-180°为正偏离）； 5.紫外线波长≥250nm； 6.整机紫外线辐射强度：在距离灯管一米处辐照强度≥300μW/cm2（提供第三方符合标准的检测报告）； 7.具备设定消毒时间功能及定时启动功能； 8.系统具备无线遥控功能，可无线控制设备（具有人体感应功能--感应到有人进入消毒空间自动关闭紫外灯视为正偏离）； 9.安装方式：移动式，无需安装； 10.底座采用万向轮设计，方便移动和收纳； 11.具有符合该设备国家行业标准的消毒效果检验报告（提供三方权威机构的检测报告）。 |
| 二、商务要求 |  |  |
| ▲报价要求 | # 竞标报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有系统、安装调试、验收、培训、售后服务、伴随的服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |
| ▲质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，交货验收合格之日起所有货物提供二年的免费上门保修和包换、维护服务（各分项另有要求的以各分项要求为准）。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |  |
| 售后服务要求 | ▲1.免费送货上门、免费培训操作人员。 2.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 3.中标人除承担运输、安装、调试、验收与培训等义务外，还将为采购方提供技术支持，包括保修期外的修理及技术指导、配件供应等。 ▲4.投标人应提出售后服务承诺书。 |  |
| ▲交货时间及地点 | 1.交付时间：自签订合同之日起7日内。 2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。 |  |
| 付款条件 | 付款方式：货物到货验收合格后，采购人在7个工作日内支付合同总金额的100%货款，中标人应在30日内开具发票给采购人。 |  |
| 其它要求 | ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 2.投标时提供投标产品生产厂家公开发行的产品彩页或技术说明书（标明主要技术参数）、技术响应与彩页或技术说明书不一致的以彩页或技术说明书为准。 ▲3.若投标人不是投标产品生产厂家，必须提供产品生产厂家或国内代理商授权书原件（代理商授权的须同时提供代理证书复印件）。 |  |
| 备注 | “▲”系指实质性要求条款。 |  |

## 二、供应商的资格条件：

## 除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：

## 1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

## 2.依法取得《医疗器械生产企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》《药品经营许可证》或《药品生产许可证》(经营范围包含所投产品)。

## 3.为所投产品的制造商或销售代理商(提供授权书原件)。

## 4.所投产品具有有效的医疗器械注册证(或备案凭证)或不作为医疗器械管理的依据或《药品再注册批件》。

第二章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法

二、评审原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术服务、信誉业绩等方面内容按百分制打分。其中价格分50分、技术服务分40分、信誉业绩分10分。

三、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低的评标报价为50分。

有效投标人最低评标报价（金额）

某有效投标人价格分=    ----------------------------- ×50分

某投标人评标报价（金额）

2.技术服务分…………………………………………………………………40分

（1）品牌分（满分10分）

一档：一般品牌(同一品牌，应同一分值)                    1～3分

二档：同行认可品牌(同一品牌，应同一分值)                4～7分

三档：著名品牌(同一品牌，应同一分值)                    8～10分

（2）设备性能分（满分20分）

投标文件技术参数无负偏离且有1个及以上正偏离，得20分；

投标文件技术参数无正、负偏离，得12分；

投标文件技术参数有1个负偏离，得6分。

（3）售后服务分（10分）

一般0.1～4分，良好4.1～8分，优秀8.1～10分。

由评委在打分前根据投标人投标货物品牌市场知名度、售后服方案的优劣集体讨论确定投标人品牌所属档次、售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

3.信誉业绩分…………………………………………………………………………10分

投标人自2019年以来同类项目业绩分（提供合同复印件以及清晰反应采购内容页面，要求合同里至少明确注明有一个项目的投标产品），每提供一个合同得2分，满分10分。

（三）总得分=1+2+3。

四、中标候选人推荐原则

评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）推荐评审得分第一的为成交候选供应商。评审得分排名第一的成交候选供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，可以确定评审得分排名第二的成交候选供应商为中标人，依此类推。