广西骨伤医院空调维保服务公司院内

遴选招标文件

项目名称：广西骨伤医院空调维保服务公司院内

遴选项目

项目编号：GXGSYY-CGB-HQBZZX-2023-01

采 购 人：广西骨伤医院

2023年2月 2日

## 第一章 遴选会公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GXGSYY-CGB-HQBZZX-2023-01

2.项目名称：广西骨伤医院空调维保服务公司院内遴选项目

3.项目预算：5.8万元（总包干价）

4.服务时限：1年

5.项目需求：

| 一、项目服务需求 |  |
| --- | --- |
| 医院分体空调、天井机空调、柜机空调等约300台,格力、美的品牌为主,主要维护空调漏水、不制冷等空调故障,保障医院空调的正常使用。 1.本次服务为总包干价：空调的配件费、材料费、拆装费、保养费、维修费均已包含在内。全院分体空调、天井机空调、柜机空调的配件费、材料费、拆装费、保养费、维修费均已包含在内。 2.如有科室要求（或实际需求）增加空调深度清洗次数的，请单次报价（xxx元/台/次），不在总包干价范围内。 ▲3.请提供包一年的空调维保服务具体方案。 |  |
| 二、商务要求 |  |
| 服务要求 | ▲维修响应：接到报修电话，8小时内上门，24小时内解决故障问题，需要更换配件的，不超过48小时。超过48小时的，必须有备用机顶替先使用。 2.投标人应提出售后服务承诺书。 |
| 服务地点 | 广西骨伤医院指定地点。 |
| 付款条件 | 付款方式： 1.总包干费用：临近服务期结束时，采购人对近一年的空调维护服务做满意度调查。满意度达到90%以上，中标人按合同开具发票，采购人支付发票总金额的100%；若满意度未达到90%及以上的，采购人按比例支付合同总金额（注：合同内应明确此项）。 2.空调深度清洗费用：中标人按每季度开具发票及清单给采购人，采购人核实发票、清单无误后支付发票总金额的100%。 |
| 其它要求 | ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，符合国家有关产品的行业标准。 |
| 备注 | “▲”系指实质性要求条款。 |

## 二、投标人的资格条件：

## 1.投标人需具备中华人民共和国国内法人资格。

## 2.投标个必须具备相应的经营范围和资质。

第二章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法

二、评审原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分40分、业绩分20分、售后服务分40分。

三、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分（总包干价得分+空调深度清洗单次报价得分）……………………………40分

（1）总包干价得分，以进入评标的最低的评标总报价为50分。

有效投标人最低评标总报价（金额）

某有效投标人价格分=    ----------------------------------- ×30分

某投标人评标总报价（金额）

- 空调深度清洗单次报价得分为10分。

有效投标人最低评标报价（金额）

某有效投标人价格分=    ----------------------------------- ×10分

某投标人评标报价（金额）

2.业绩分………………………………………………………………………… 20分

投标人自2020年以来同类项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得5分，满分20分。

3.售后服务分………………………………………………………………………… 40分

一般0.1～13分，良好13.1～26分，优秀26.1～40分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

（三）总得分=1+2+3。

四、中标候选人推荐原则

评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按业绩分顺序排列）。评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。