广西骨伤医院基建零星维修服务公司

遴选招标文件

项目名称：医院基建零星维修服务公司遴选项目

项目编号：GXGSYY-CGB-HQBZZX-2023-02

采 购 人：广西骨伤医院

2023年2月 16日

## 第一章 遴选会公告

## 一、项目基本情况

1.项目编号：GXGSYY-CGB-HQBZZX-2023-02

2.项目名称：医院基建零星维修服务公司遴选项目

3.项目服务时限：1年

4.项目需求：

| 一、项目服务需求 |  |
| --- | --- |
| 项目名称; 广西骨伤医院零星维修公司遴选. 备注：; 所有项目单价都含材料及施工费，合同期内价格不变。. 单个项目报价; 项目名称; 品牌; 单位; 数量; 招标控制价; 备注. 点工工日; 8小时（含部分材料费）; 工日; 1; 220. 高空作业; 8小时（含部分材料费）; 工日; 1; 450. 点工工日; 8小时（含部分材料费）; 工日; 1; 220. 高空作业; 8小时（含部分材料费）; 工日; 1; 450. 推拉门制作; （含轨道、五金配件等，铝合金、免漆板）上楼安装等费; ㎡; 1; 650. 实木门制作; 单开、双开及子母门（含门框、五金、线条等）; ㎡; 1; 600. 开门洞; (含材料、含过梁、含人工费、补墙体等); 个; 1; 120. 铝合金窗、塑钢门窗（带纱）; 厚度1.0含上楼、安装费; ㎡; 1; 260. 铝合金窗更换轮子、门锁及修理; (含玻璃胶)等材料; 付; 1; 8. 窗帘盒免漆板含轨道; M; 1; 190. 砌砖墙; （含上楼费用）; ㎡; 1; 200. 冷热水笼头（铜）; 有节水合格证; 个; 1; 150. 单冷水笼头（铜）; 有节水合格证; 个; 1; 80. 不锈钢水笼头; (四分)有节水合格证; 个; 1; 30. 水箱; 6L有节水合格证; 个; 1; 117. 布线; 暗线开槽、套管等（以线管计量）; M; 1; 10. 布线; 明线套管等（以线管计量）含人工费; M; 1; 5. 单个项目报价; 凿除墙或地面砖; 含垃圾下楼外运20公里; ㎡; 1; 15. 铲除墙面腻子; 含垃圾下楼外运20公里; ㎡; 1; 3. 凿除水泥沙浆; 含垃圾下楼外运20公里; ㎡; 1; 8. 拆除门框; 含下楼费; 樘; 1; 12. 砖砌门洞; 含过梁批灰等; ㎡; 1; 200. 轻钢龙骨吊顶(600*600）0.8cm; 广州艾特立特板或铝扣板、含脚手架等、（含轻钢龙骨配件等）; ㎡; 1; 140. 轻钢龙骨吊顶(300*300）0.6cm; 铝扣板吊顶、含脚手架等（含轻钢龙骨配件等）; ㎡; 1; 128. 艾特板隔断0.6cm; 广州艾特立特板（含轻钢龙骨配件等）; ㎡; 1; 180. 复合木地板安装; 含上楼费; ㎡; 1; 110. 制作安装木门框; M; 1; 50. 墙面抹灰; 含水泥、沙子、含上楼费; ㎡; 1; 30. 墙面贴瓷砖(300*450); 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费; ㎡; 1; 135. 墙、地面贴瓷砖(600*600); 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费; ㎡; 1; 150. 地面贴瓷砖(800*800); 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费; ㎡; 1; 160. 地面铺砖(300*300); 恒福、新中源牌(含材料、施工费) 含上楼费; ㎡; 1; 135. 墙砖(800*400); 恒福、新中源牌(含材料、施工费、切割等）含上楼费; ㎡; 1; 200. 瓷砖倒角、刨边等; 含所有费; 米; 1; 6. 单个项目报价; 垃圾清运; 4 m3含垃圾下楼装车外运20公里; 车; 1; 300. 拆除墙体; 含垃圾下楼外运装车20公里; ㎡; 1; 20. 刮钢化腻子(3遍); 家牌按实际面积计; ㎡; 1; 10. 刷内、外墙乳胶漆(2遍); 多乐士牌、立邦按实际面积计（含脚手架等）; ㎡; 1; 25. 刷油漆(3遍); 华润牌、含人工费; ㎡; 1; 22. 防盗网制作; 不锈钢1.0厚(202) 含上楼费、安装费等; ㎡; 1; 100. 制作雨篷; E形彩钢瓦（板）0.256MM; ㎡; 1; 45. 更换玻璃门地弹簧装置; 皇冠牌、含拆除费、安装费等; 副; 1; 300. 卫生间疏通(保证一周好); 含垃圾下楼外运20公里; 间; 1; 70. 管道疏通(保证一周好); 含垃圾下楼外运20公里; 项; 1; 70. 打墙洞（混凝土及普通砖）; 大于?10CM; 个; 1; 100. 打墙洞（普通砖及混凝土）; 小于、等于?10CM; 个; 1; 65. 安装洗手盆（陶瓷柱盆恒洁牌）; 洗脸盆规格60*45*15CM，含水龙头（有节水合格证）、管件（金牛牌）等; 个; 1; 260. 环卫车吸污物、清运; 3吨位的车; 车; 1; 400. 更换脚踏开关; 法安莎牌; 个; 1; 240. 制作木质家具（免漆板、多层实木板等）; 含油漆及五金配件、线条、面板等（以外立面长*宽计；侧面、里面等不计）; ㎡; 1; 800. 外墙腻子(3遍); ㎡; 1; 13. 打玻璃洞; 所有规格; 个; 1; 100. 双面彩钢防火阻燃玻璃棉板; 厚度≤8CM; ㎡; 1; 130. 单个项目报价; 钢排管; ?300; M; 1; 100. 防盗网制作; 不锈钢1.0(304) 含上楼费; ㎡; 1; 130. 不锈钢洗手盆（304）; 单盆100元、含配件材料、含安装费; 个; 1; 200. 人工挖沟槽（地基）; m3; 1; 100. 回填土; m3; 1; 50. 彩钢瓦水槽; M; 1; 40. 水泥沙浆找平; ㎡; 1; 15. 排风扇; 个; 1; 100. 搭外墙钢管架; 各种规格; 天; 1; 420. 镀锌管焊大门; 含材料、施工费、切割等）; ㎡; 1; 500. 墙面盖斜坡; 含材料、施工费、等）; M; 1; 40. 瓦边补水泥; ㎡; 1; 15. 砌砖柱; M; 1; 80. 大理石; (含材料、含切割、磨地、包边、开洞、拆装等); ㎡; 1; 500. 瓷砖地脚线; 高度≤20CM; M; 1; 35. 不锈钢地脚线; 1.0(304) 高度≤20CM（含木条底板）; M; 1; 55. 九厘免漆板隔断; ㎡; 1; 560. 铁皮门; ㎡; 1; 570. 镀锌方管; 4*12; M; 1; 20. 600*600灯盘; 个; 1; 210. 镀锌管; ?75; 米; 1; 25. 100A空开; 个; 1; 110. 彩钢铁皮镀锌管门; ㎡; 1; 540. 钢盖板; 30cm*50cm; 块; 1; 100. 钢筋水泥盖板; 50cm*50cm; 块; 1; 20. 木质防火门; ㎡; 1; 600. 甲级木质防火门; ㎡; 1; 650. 甲级钢质防火门; ㎡; 1; 720. 单个项目报价; 闭门器; 套; 1; 180. 隐形防盗网; ㎡; 1; 140. 12号带针防盗钢丝; M; 1; 10. PPR63热熔管; M; 1; 24. PPR63外牙直接; 个; 1; 45. PPR50热熔管; M; 1; 22. 建筑防水补漏项目:. 防水卷材; 改性沥青防水卷材（热熔）(含辅助材料等); ㎡; 1; 50. 防水卷材; 自粘卷材防水（CPS）; ㎡; 1; 40. 防水卷材; 防水面清理等（含垃圾下楼装车外运20公里）; ㎡; 1; 12. 卫生整体防漏; (含便盆55*45*15CM、防滑地砖等材料及人工费用、包干价); 个; 1; 2600. 拆除回盖隔热层; 含辅助材料等（含垃圾下楼装车外运20公里）; ㎡; 1; 30. 凿断水槽; 含开槽槽构抹平; M; 1; 40. 凿地面砖; (含辅助材料等)含垃圾下楼装车外运20公里); ㎡; 1; 35. 排水洞; 所有规格; 个; 1; 70. 注：以上项目只接受整体报价，所有项目单价都含材料及施工费。 |
| 二、商务要求 |  |
| ▲质保期 | 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。质保期内免费上门维修、免费更换零部件。 |
| 服务要求 | ▲1.维修响应：中标供应商在接到用户维修电话后4小时内响应， 12小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，24小时内恢复正常使用，若不能修复则应有合理应对方案。 2.投标人应提出售后服务承诺书。 |
| 服务地点 | 广西骨伤医院指定地点。 |
| 付款条件 | 付款方式：维修验收合格后，中标人应在30日内开具发票给采购人，采购人在收到发票核实无误后，支付发票总金额的100%。 |
| 其它要求 | ▲1.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。 |
| 备注 | “▲”系指实质性要求条款。 |

## 二、投标人的资格条件：

## 1.投标人需具备中华人民共和国国内法人资格。

## 2.建筑、防水补漏工程专业承包叁级(含叁级)以上资质（备注：在2021年度政府采购网中标单位）。

第二章  评标办法及评分标准

一、评标办法：综合评分法

二、评审原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分50分、业绩分30分、售后服务分20分。

三、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………50分

（1）以进入评标的最低的评标总报价为50分。

有效投标人最低评标总报价（金额）

某有效投标人价格分=    ----------------------------------- ×50分

某投标人评标总报价（金额）

2.业绩分………………………………………………………………………… 30分

投标人自2019年以来同类项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得5分，满分30分。

3.售后服务分………………………………………………………………………… 20分

一般0.1～7分，良好7.1～14分，优秀14.1～20分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。

（三）总得分=1+2+3。

四、中标候选人推荐原则

评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按业绩分顺序排列）。评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。