广西壮族自治区中医骨伤科研究所专变增容10kV配电二期工程项目招标文件

一、项目名称及编号：

广西壮族自治区中医骨伤科研究所专变增容10kV配电二期工程项目

项目编号：GXGSYY-CGB-HQBZZX-2023-05

二、项目概况

（一）工程地点：南宁市新民路32号

（二）工程概况

（1）安装部分：10kV电缆、10kV配电设备装置、配电房照明、防雷接地、通风、配电房安健环、绝缘、消防和防雨装置等。

（2）配电房改造部分：土石方回填、平整、墙体砌筑、金属结构搭建、门窗安装等。

（3）拆除部分：墙体、门扇、余土弃置等

（4）低压改接部分。

（5）工期：90日历天以内。

（6）具体分项要求见附件。

（三）工程控制价：250000.00元（大写：人民币贰拾伍万元整）

三、投标文件的编制

1. 投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（1正本5副本）。

2. 投标文件的组成

（1）投标函、投标人情况简介、营业执照和相关资质等证书 (复印件)、法定代表人授权委托书（以上文件皆需盖单位公章）；

（2）投标报价单（需按附件的工程明细清单进行报价）；

（3）投标人信誉证明，相关网站查询截图。

四、投标人资格要求

1.资质要求

（1）投标人需具备《中华人民共和国民法典》规定的法人资格；

（2）投标人须具备电力工程施工总承包三级以上资质；

（3）投标人具备有效的安全生产考核合格证书；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.信誉要求

（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。

（2）投标人拟派项目负责人不得是列为企业或个人诚信不良、黑名单、失信联合惩戒的投标人、项目负责人。（以评标阶段全国建筑市场监管公共服务平台（http://jzsc.mohurd.gov.cn/home）查询信息为准）。

（3）近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。

3.其他投标条件要求：

（1）本项目不接受联合体投标；

（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）本项目控制价为含税价格，投标人报价默认为含税价。

（5）投标材料请密封，封面请备注联系人的姓名、电话和邮箱，否则视为无效投标。

五、投标文件的递交

1.投标报名表递交的截止时间为2023年  月  日北京时间18时00分，地点为广西骨伤医院行政办公区（南宁市青秀区东葛路一号锦华大酒店副楼401号房）

2.报名联系人及电话：刘工  18977085520

3.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.投标文件必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人递交，否则招标人将予以拒收。

六、评标办法

（一）本项目采用竞争性谈判法。

（二）评审原则：

1.评委构成：本招标采购项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。

2.评标依据：评委对各投标人的投标文件进行符合性审查，并与投标文件通过符合性审查的投标人进行谈判，根据谈判后投标人的最终投标报价按最低报价进行投票。

（三）评定方法：谈判结束后由我院评标小组评审专家对投标人进行投票。

（四）中标候选人推荐原则

评标小组将根据投票，按得票由多到少次序排列名次。评审小组推荐得票排名第一的投标人为中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，可以推荐排名第二的投标人为中标候选人，以此类推。

附件：广西壮族自治区中医骨伤科研究所专变增容10kV配电二期工程项目工程清单