广西骨伤医院五金材料供应公司遴选项目遴选文件

一、项目名称：
广西骨伤医院五金材料供应公司遴选项目
2、 项目编号：
三、项目概况  
（一）项目内容
1. 遴选五金材料供应公司。
2. 服务时限3年。
3. 货品名称规格清单：








   
	项目名称：
	五金配件材料

	技术参数
		序号
	货品名称及规格
	单位
	上控价

	1
	电工牌T8-30W日光灯管
	支
	7.5

	2
	电工牌螺口卡口40W灯泡
	个
	3

	3
	电工牌T8-40W曰光灯管
	支
	8.5

	4
	桂星牌支架36W
	支
	14

	5
	桂星牌支架30W
	支
	14

	6
	桂星牌支架20W
	支
	13

	7
	桂星支架头电子整流器36W-30W-20W通用
	对
	9

	8
	永乐牌电工胶布
	卷
	2.5

	9
	公牛二插头10A
	个
	3.5

	10
	公牛三插头16A
	个
	5.5

	11
	灯盘支架头
	个
	3

	12
	公牛灯架
	支
	24.5

	13
	公牛一位开关
	个
	9.5

	14
	公牛二位开关
	个
	11.5

	15
	公牛一位双联开关
	个
	10.5

	16
	公牛二位双联开关
	个
	13

	17
	公牛五孔插座
	个
	9.5

	18
	公牛16A扦座
	个
	9.5

	19
	雄塑牌20冷水管，4米/条
	条
	14

	20
	雄塑牌20热水管，4米/条
	条
	17

	21
	雄塑牌25冷水管，4米/条
	条
	19

	22
	雄塑牌32冷水管，4米/条
	条
	24

	23
	30CM高压进水管，4米/条
	条
	6.5

	24
	60CM高压进水管，4米/条
	条
	9

	25
	鴻利达单冷小立式高管龙头
	个
	40

	26
	鴻利达洗手盆冷热龙头
	个
	83

	27
	鴻利达角式冲水阀
	个
	115

	28
	鴻利达老式摇杆冲水阀
	个
	130

	29
	不锈钢下水器
	个
	14

	30
	电镀花洒
	个
	17

	31
	花洒固定座
	个
	4

	32
	水龙头阀芯
	个
	3

	33
	水龙头把手
	个
	3.5

	34
	冷热水阀心
	个
	12

	35
	角式冲水阀芯
	个
	23

	36
	手按冲水阀芯
	个
	18

	37
	不锈钢挂排钩8钩
	个
	23

	38
	奥丽思新款马桶
	个
	515

	39
	奥丽思新款马桶盖
	个
	90

	40
	铜波纹排水管
	条
	34

	41
	胶圈锁紧伸缩波纹排水管
	条
	4.5

	42
	32波纹排水管
	米
	7

	43
	16波纹排水管
	米
	5

	44
	20胶网水管一般
	米
	3

	45
	20胶网水管新料
	米
	4.5

	46
	金羚排气扇8寸
	台
	80

	47
	金羚排气扇10寸
	台
	90

	48
	公牛1P32A空气开关
	个
	14

	49
	公牛1P63A空气开关
	个
	17

	50
	公牛2P32A空气开关
	个
	18

	51
	公牛2P63A空气开关
	个
	22

	52
	公牛1P32A漏电开关
	个
	26

	53
	公牛1P63A漏电开关
	个
	28.5

	54
	公牛2P32A漏电开关
	个
	28

	55
	公牛2P63A漏电开关
	个
	35

	56
	公牛塑壳断路器
	个
	125

	57
	公牛时控开关
	个
	55

	58
	公牛带线排扦1.8米/606
	个
	28

	59
	公牛带线排扦1.8米609
	个
	38

	60
	公牛带线排扦1.8米/610
	个
	55

	61
	接线端子
	个
	2.5

	62
	公牛空气开关3P100A
	个
	55

	63
	公牛灯膜粘LED12W
	个
	18

	64
	公牛灯膜粘LED18W
	个
	25

	65
	公牛灯膜粘LED24W
	个
	32

	66
	公牛灯膜粘LED36W
	个
	60

	67
	公牛LED灯管T8/28W
	支
	20

	68
	公牛LED灯管T8/12W
	支
	18

	69
	公牛LED灯管T8/8W
	支
	17

	70
	公牛LED一体灯管T5/17W
	支
	28

	71
	公牛LED一体灯管T5/14W
	支
	26

	72
	公牛LED一体灯管T5/12
	支
	25.5

	73
	公牛LED球泡5W
	个
	10

	74
	公牛LED球泡9W
	个
	12.5

	75
	公牛LED球泡12W
	个
	15

	76
	公牛LED平板灯30*30
	个
	80

	77
	公牛LED平板灯30*60
	个
	110

	78
	公牛LED平板灯60*60
	个
	105

	79
	公牛LED吸顶灯12W
	套
	50

	80
	公牛LED吸顶灯18W
	套
	80

	81
	公牛LED吸顶灯24W
	套
	120

	82
	宇安/锁头/40M
	个
	6

	83
	环球/球型锁
	把
	40

	84
	铂乐/玻璃胶
	支
	13

	85
	公象/夜压活页
	副
	11

	86
	大力士/云石胶
	桶
	40

	87
	铝挂钩/10钩
	个
	25

	88
	阳工/花线64股，100米/卷
	卷
	225

	89
	雄塑/线槽24M
	条
	5

	90
	雄塑/线槽32M
	条
	6.5

	91
	雄塑/线槽39M
	条
	9

	92
	雄塑/线管16M
	条
	4.8

	93
	雄塑/线管20M
	条
	6

	94
	雄塑/线管25M
	条
	8

	95
	德力西/交流接触220V20A
	个
	90

	96
	万能胶水1.8升
	瓶
	45

	97
	大挢牌/焊条3.2，5KG/包
	包
	43

	98
	铁闸阀DN25
	个
	39

	99
	发泡胶
	瓶
	22

	100
	西门子/门禁开关
	个
	15

	101
	西门子/声控开关
	个
	15

	102
	金箭/黑色水阀DN25
	个
	38

	103
	金箭/黑色水阀DN20
	个
	35

	104
	金箭/黑色水阈DN15
	个
	30

	105
	雄塑/排水管DN200，4米/条
	条
	295

	106
	雄塑/排水管DN160，4米/条
	条
	195

	107
	雄塑/排水眚DN110，4米/条
	条
	58

	108
	雄塑/排水管DN75，4米/条
	条
	48

	109
	雄塑/排水管DN50，4米/条
	条
	30

	110
	雄塑/三通DN160
	个
	40

	111
	雄塑/弯头DN160
	个
	26

	112
	雄塑/直接DN160
	个
	14

	113
	雄塑/三通DN110
	个
	12

	114
	雄塑/弯头DN110
	个
	13

	115
	雄塑/直接DN110
	个
	5

	116
	雄塑/三通DN75
	个
	7.5

	117
	雄塑/弯以DN75
	个
	5

	118
	雄塑/直接DN75
	个
	3.5

	119
	雄塑/三通DN50
	个
	3

	120
	雄塑/弯头DN50
	个
	2.6

	121
	雄塑/直接DN50
	个
	2.3

	122
	螺丝 十字盘头不锈钢304螺丝，M4*10，带螺母垫片
	套
	1

	123
	麻花钻 1.5mm
	支
	1.5

	124
	麻花钻 2.5mm
	支
	1.8

	125
	麻花钻 3.5mm
	支
	2

	126
	生料带
	卷
	2

	127
	铜鼻子 OT-60A
	个
	3

	128
	PVC直接 25mm
	个
	1.5

	129
	树脂切割片 107*1.2*16mm
	片
	2.5

	130
	PPR堵头 DN40
	个
	2

	131
	PPR三通 DN20
	个
	1.2

	132
	PVC弯头 25mm
	个
	1.5

	133
	花线 2*32/0.15,红黄，100米/卷
	卷
	125

	134
	塑料排水管 灰色，太阳仔
	条
	4

	135
	PPR三通 DN32
	个
	3

	136
	PVC线槽 14*24mm
	条
	5

	137
	电锤钻头 圆柄，φ6，短柄
	支
	6

	138
	线槽 14*24，一扎25条
	条
	5

	139
	PPR内牙直接 DN20
	个
	8

	140
	PPR弯头 DN40
	个
	5

	141
	波纹排水管 DN20，3米
	条
	14.5

	142
	抽屉锁
	把
	8

	143
	电锤钻头 圆坑，直径6，短
	支
	6.5

	144
	不锈钢外牙直接
	个
	8.5

	145
	垫片 #8，镀锌铁，50片
	包
	10

	146
	挂锁 40mm，铁
	把
	8

	147
	铜内牙直接 DN20，4分
	个
	8.5

	148
	外牙直接 不锈钢，DN15
	个
	8.5

	149
	转舌锁芯 面20mm，长20mm
	个
	8

	150
	瓷座接线头 接4mm²铜芯线
	个
	8

	151
	电笔 通用
	支
	6

	152
	T8 LED灯管 8W，0.6米长，6500K
	支
	10

	153
	电子镇流器 40W，一拖一
	个
	23

	154
	木头切割片 4寸
	片
	12

	155
	内牙三通 DN15
	个
	10

	156
	内牙三通 不锈钢，DN15
	个
	8

	157
	铜外牙三通 DN20，4分
	个
	8.5

	158
	插座 明装5孔，16A
	个
	10.5

	159
	高压编织管 80CM，双大头
	条
	12

	160
	PPR外牙直接 DN40
	个
	13.5

	161
	垫片 #6，镀锌铁，100片
	盒
	13

	162
	胶塞 #6
	个
	12

	163
	胶塞 #8
	个
	12

	164
	角阀 三角阀，DN15
	个
	17

	165
	洗衣机龙头 尖嘴，DN15
	个
	17

	166
	插销 4寸，不锈钢，可挂锁
	个
	5

	167
	钢排钉 ST-18
	盒
	15

	168
	高压进水管 1米
	条
	16.5

	169
	卷尺 5米，钢卷尺
	个
	15

	170
	空开盒 2-4位，明装，塑壳
	个
	15

	171
	空气开关 1P32A
	个
	15

	172
	两用扳手 得力，14mm
	个
	16.5

	173
	排水管 排水波纹管2米
	条
	15

	174
	三角阀 DN15，合金
	个
	15

	175
	钢丝管 60cm
	条
	15

	176
	pvc给水胶 500ml，铁罐
	罐
	18.5

	177
	高压编织管 100CM，双大头
	条
	16

	178
	电视连接线 1米
	条
	10

	179
	钢丝软管 80CM
	条
	12

	180
	高压编织管 2m，双大头
	条
	20

	181
	花洒软管 DN15
	条
	18

	182
	空开盒 2-4位，塑壳
	个
	15

	183
	电缆 RVV3*4mm²，软电缆
	米
	17

	184
	两用扳手 得力，17mm
	个
	18

	185
	T8 LED灯管 30W，1.2米长，6500K
	支
	20

	186
	空气开关 2P32A
	个
	18

	187
	万向轮 5寸，橡胶静音，直径12cm ，直杆式
	对
	21

	188
	花洒头 电镀，DN15
	个
	19

	189
	花洒头 铝，DN15
	个
	11

	190
	空开盒
	个
	33

	191
	空开盒 明装，4位，铁底塑面
	个
	22

	192
	一拖二镇流器 2*36W
	个
	23

	193
	垃圾夹 不锈钢
	个
	22

	194
	两用扳手 得力，19mm
	个
	20

	195
	钢丝管 1m
	条
	15

	196
	尖嘴钳 8寸
	个
	23

	197
	电缆线 RVV软电缆，3*6mm²
	米
	23

	198
	活动扳手 8寸，200mm
	个
	20

	199
	机顶盒架 黑色烤漆，中号，30*20*8cm
	个
	23

	200
	橡胶地垫 灰色，60*88cm
	张
	26

	201
	LED模组 佛山照明，24W
	件
	30

	202
	PPR闸阀 DN40
	个
	28.5

	203
	PVC管 25mm
	条
	18

	204
	抽屉轨道 33cm
	套
	15

	205
	电源适配器 240V，4A
	个
	32

	206
	空开盒 6位明装
	个
	26

	207
	门吸 304不锈钢加厚
	个
	28

	208
	水龙头罩锁 铁罩锁+挂锁
	个
	27

	209
	活动扳手 10寸
	个
	30

	210
	超薄筒灯 6寸，开孔15-16cm,18W，白光
	个
	33

	211
	不锈钢四通阀
	个
	32

	212
	羊角锤 0.5kg
	个
	25

	213
	安全出口灯 明装，左向5个，右向5个
	个
	34

	214
	单冷高嘴龙头 DN15
	个
	33.5

	215
	电视机架 32寸
	个
	45

	216
	温控探头 热水器用
	个
	45

	217
	执手门把手 孔距23.5cm
	个
	33

	218
	漏电开关 2P20A
	个
	38

	219
	漏电开关 2P32A
	个
	38

	220
	PPR截止阀 DN32
	个
	40

	221
	静音轮 6寸，150mm
	对
	53

	222
	配电箱
	个
	75

	223
	小便感应器电磁阀 左右进出水
	个
	55

	224
	球形锁
	个
	40

	225
	有机玻璃 26.8cm*101.4cm,4mm
	片
	53

	226
	PPR管 DN40
	条
	32

	227
	高压洗车水管 20米配冲水头
	条
	60

	228
	脚踩阀 脚踩水龙头用
	个
	65

	229
	空气开关 德力西，3P 100A
	个
	55

	230
	漏电开关 2P63A
	个
	48

	231
	漏电开关 3P63A
	个
	60

	232
	面板灯 30*30mm，6500K
	个
	60

	233
	空气开关 3P63A
	个
	58

	234
	手按冲水阀 10CM
	个
	90

	235
	发热管 220V，1.5KW
	条
	85

	236
	脚踩阀 DN15，电镀
	个
	130

	237
	电接点真空压力表 YX-100，-0.1-0MPa
	个
	150

	238
	锅炉发热管 1200mm，M16螺牙
	条
	98

	239
	塑壳断路器 CDM10-100/3300  100A
	个
	130

	240
	排气扇 百叶，12寸，金羚
	台
	120

	241
	管道排气扇 10寸，φ240，面经29*29cm
	台
	120

	242
	防爆灯管 功率：40W，规格：1.2M，防水等级：IP65
	套
	130

	243
	冲水阀 四通脚踩冲水阀，DN25
	个
	150

	244
	面板灯 60*60mm，6500K
	个
	130

	245
	平板灯 60*60cm，6500K
	个
	130

	246
	平板灯 卓睿，60*60cm，6500K
	个
	130

	247
	电接点压力表 红旗，YX-100，-0.1-0MPa
	个
	150

	248
	电动机电磁启动器 正泰，QC36-4TA -380V11A
	个
	160

	249
	敞开式单向排气扇 金羚，APK35-7-1，220V，350mm
	台
	180

	250
	淋浴混水阀 暗装，铜
	个
	160

	251
	塑壳断路器 CDM3300，125A
	个
	230

	252
	小便斗感应冲水器 DC 6V，暗装，电池款
	套
	215

	253
	铜芯线 阳工，BV-6mm²，50米/卷（红1，蓝1，双色1）
	卷
	260

	254
	感应水龙头
	套
	400

	255
	马桶 68*66*38cm，白色釉面
	套
	500

	256
	台面二次感应龙头 DC6V，黄铜，红外线感应
	套
	480

	257
	水泵控制器 泵军师，S1-11000，带感应头
	套
	550

	258
	螺丝 十字盘头不锈钢304螺丝，M4*10，带螺母垫片
	套
	1.2

	总金额（元）
	





注：以上项目逐一报价，并汇总总报价。
（2） 商务要求
1.须在南宁本地有仓库，临时急用材料配件需要在2个小时内送达。
2.以上材料配件要求是环保节能、符合国家有关标准。
3.中标人保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。
4.每年年末医院对遴选中标公司进行一次服务质量考核，如考核不合格，医院有权终止合同。
5.所报材料单价不得高于政采云价格。
4、 响应文件的编制
1. 响应文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（1正本5副本）
2. 响应文件的组成  
（1）投标函、投标人情况简介、营业执照和相关资质等级证书副本(复印件)、法定代表人授权委托书（以上文件皆需盖单位鲜章）；
（2）报价单；
（3）售后服务方案及承诺；
（4）同类项目业绩证明材料；
（5）公司信誉查询信息截图（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息截图）
（6）近期缴纳税收和社会保障资金证明材料。
五、投标人资格要求  
1. 本项目要求投标人须具备相关资质。  
2. 信誉要求。
2.1根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
2.2 近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。
3. 其他投标条件要求：  
（1）本项目不接受联合体投标；  
（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（4）本项目控制价为含税价格，投标人报价默认为含税价。
（5）响应文件材料请密封，封面请备注联系人的姓名、电话和邮箱，否则视为无效投标。
六、响应文件的递交
[bookmark: _GoBack]1. 投标文件递交的截止时间为2023年12月12日北京时间18时00分，地点为广西骨伤医院行政办公区（南宁市青秀区东葛路一号锦华大酒店副楼401号房）
1.1联系人及电话：刘晶均 18977085520
2.逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照响应文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。
响应文件必须由企业法定代表人或其授权的委托代理人递交，否则招标人将予以拒收。
七、评审办法  
1、评审方法：综合评分法
2、评审原则
（1）评委构成：本项目的评委分别由医院相关部门及医院评审专家共5人及以上单数构成。
（2）评标依据：评委将以遴选文件为评标依据，对投标人的投标报价、业绩、售后服务等方面内容按百分制打分。其中价格分50分、业绩分30分、售后服务分20分。
3、评定方法
（1）对进入详评的，采用百分制综合评分法。
（2）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
①价格分…………………………………………50分
以进入评标的最低的评标总报价为50分。

有效投标人最低评标总报价（金额）
某有效投标人价格分=    -------------------------- ×50分
                         某投标人评标总报价（金额）

②业绩分…………………………………… 30分
投标人自2020年以来同类项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得5分，满分30分。
③售后服务分……………………………… 20分
一般0.1～7分，良好7.1～14分，优秀14.1～20分，由评委在打分前根据投标人售后服方案的优劣集体讨论确定投标人售后服务方案的档次，并由评委在相应的档次内独立打分。
3、总得分=1+2+3。
八、中标候选人推荐原则
评审小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按业绩分顺序排列）。评审小组推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

