## 封-1 招标工程量清单
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目
招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单
|  |  |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
[5 empty] | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年01月19日 | 2024年01月19日 | 2024年01月19日 | 2024年01月19日 | 2024年01月19日 | 2024年01月19日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02
封-1

## 扉-1 招标工程量清单
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目
招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单 | 招标工程量清单
|  |  |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 |  |  |  |  | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 |  | 造价咨询人: |  | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司 | 广西新时代会计师事务所有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  |  | 2024年01月19日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  |  | 2024年01月19日 | 2024年01月19日 | 2024年01月19日 | 2024年01月19日 | 2024年01月19日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目，位于广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心。 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目，位于广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心。
二、编制范围： | 二、编制范围：
图纸注明的本次设计范围内的建筑装饰装修工程、电气工程、给排水工程、市政工程等。 | 图纸注明的本次设计范围内的建筑装饰装修工程、电气工程、给排水工程、市政工程等。
三、本招标控制价的编制依据： | 三、本招标控制价的编制依据：
（1）《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。 | （1）《建设工程工程量清单计价规范（GB-50500-2013）》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则（修订本）》。
（2）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定。 | （2）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及其计价相关规定。
（3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定。 | （3）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其计价相关规定。
（4）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定。 | （4）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及其计价相关规定。
（5）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2021年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及计价相关规定。 | （5）广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2021年《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》及计价相关规定。
（6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）。 | （6）《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）。
（7）《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文)。 | （7）《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》(桂建标[2019]12号文)。
（8）业主提供的本工程施工设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。 | （8）业主提供的本工程施工设计图纸及相关的标准、规范、技术资料。
（9）材料价按《南宁建设工程造价信息》2023年第12期发布的除税价格计取，没有信息价的材料按市场价中档价位计取。 | （9）材料价按《南宁建设工程造价信息》2023年第12期发布的除税价格计取，没有信息价的材料按市场价中档价位计取。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目建筑安装工程费汇总表
建设项目建筑安装工程费汇总表 | 建设项目建筑安装工程费汇总表 | 建设项目建筑安装工程费汇总表 | 建设项目建筑安装工程费汇总表 | 建设项目建筑安装工程费汇总表 | 建设项目建筑安装工程费汇总表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目
建筑安装工程费合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程建筑安装工程费汇总表
单项工程建筑安装工程费汇总表 | 单项工程建筑安装工程费汇总表 | 单项工程建筑安装工程费汇总表 | 单项工程建筑安装工程费汇总表 | 单项工程建筑安装工程费汇总表 | 单项工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明施工费
1.1.1 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-装饰装修工程
1.1.2 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-安装工程
1.1.3 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-医院道闸口
1.1.4 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-市政工程
建筑安装工程费合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程建筑安装工程费汇总表
单位工程建筑安装工程费汇总表 | 单位工程建筑安装工程费汇总表 | 单位工程建筑安装工程费汇总表 | 单位工程建筑安装工程费汇总表 | 单位工程建筑安装工程费汇总表 | 单位工程建筑安装工程费汇总表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
| 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-装饰装修工程 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目-装饰装修工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 总价措施项目费用合计
| 其中:安全文明施工费 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 建筑安装工程费=1+2+3
| 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-安装工程 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 总价措施项目费用合计
| 其中:安全文明施工费 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 建筑安装工程费=1+2+3
| 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-医院道闸口 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目-医院道闸口
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 总价措施项目费用合计
| 其中:安全文明施工费 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 建筑安装工程费=1+2+3
| 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-市政工程 | 广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目市政工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 总价措施项目费用合计
| 其中:安全文明施工费 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 建筑安装工程费=1+2+3
| 工程项目汇总 | 工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计 | 分部分项工程和单价措施项目费用合计
1.1 | 其中:暂估价 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目费用合计 | 总价措施项目费用合计
| 其中:安全文明施工费 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目费用合计 | 其他项目费用合计
4 | 建筑安装工程费=1+2+3 | 建筑安装工程费=1+2+3
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第1页 共13页 | 第1页 共13页 | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-装饰装修工程
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 0.38
部位：新开门洞
2 | 010103002001 | 废渣弃置 |  | 0.55
运距：1km
3 | 桂010103003001 | 废渣运输增（减）1km（·km） |  | 7.70
土（方）类别：废弃方
运距：增运按14km计取14倍工程量
| 3. | A.3 砌筑工程
4 | 010401004001 | 多孔砖墙 |  | 9.05
砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖
墙体厚度:120
砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌筑
5 | 010401004002 | 多孔砖墙 |  | 1.56
砖品种、规格、强度等级:页岩标准砖
墙体厚度:200
砂浆种类、强度等级:M7.5砂浆砌筑
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
6 | 010501001001 | 垫层 |  | 4.98
混凝土种类:商品混凝土
混凝土强度等级:C25
| 9. | A.9 楼地面工程
7 | 011102003001 | 300X300X8米黄色防滑地砖 | ㎡ | 32.12
瓷砖卫生间做法:参照13J502-3 C04页、C剖面。
150厚LC7.5轻集料混凝土填充层
最薄处30厚1:3防水水泥砂浆找坡抹平
2厚涂膜防水层（弹性聚氨酯涂膜厚2.0mm）
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第2页 共13页 | 第2页 共13页 | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
25厚1:3干硬水泥砂浆结合层
聚合物水泥砂浆粘结层(瓷砖背抹)8mm
面贴亚光防滑地砖,美缝瓷砖胶填缝
采用预拌砂浆
8 | 011108001001 | 石材零星项目 | ㎡ | 0.98
部位：卫生间及热水间门槛石
门槛石做法详见图集13J502,H09,1。
20厚蒙古黑大理石光面处理
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面洒水泥粉
采用预拌砂浆
| 10. | A.10 墙、柱面工程
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | ㎡ | 91.02
15厚1:3水泥砂浆找平
2.0厚聚合物水泥防水涂料(I型)
采用预拌砂浆
部位：新做轻质隔墙外侧
10 | 桂011204007001 | 300X600X8米黄色釉面砖墙面 | ㎡ | 229.87
15厚1:3水泥砂浆找平
2.0厚聚合物水泥防水涂料(I型)
3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%专用瓷砖胶镶贴
面贴釉面砖,白水泥浆擦缝
采用预拌砂浆
11 | 011210003001 | 12mm钢化玻璃隔墙 | ㎡ | 17.28
含安装、运输、五金构件等
| 11. | A.11 天棚工程
12 | 011302001001 | 600X600X1.0白色铝扣板吊顶 | ㎡ | 13.28
8镀锌螺纹吊杆
配套上层暗架轻钢龙骨,主龙骨中距1200mm,配套上层暗架轻钢龙骨中距600~1200,横撑中距600
600X600X1.0白色铝扣板
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第3页 共13页 | 第3页 共13页 | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
边缘采用成品L型铝合金收边条
13 | 011302001002 | 300X300X0.8白色铝扣板吊顶 | ㎡ | 32.12
8镀锌螺纹吊杆
配套上层暗架轻钢龙骨,主龙骨中距1200mm,配套上层暗架轻钢龙骨中距600~1200,横撑中距600
300X300X0.8白色铝扣板
四周采用L型边龙骨收口
| 12. | A.12 门窗工程
14 | 010802001001 | 成品定制白色医用子母门 (带观察窗) | ㎡ | 5.46
门合页可采用半自动平开门合页(铰链)
门扇钢板不能小于0.8mm厚,门套钢板不能小于1.5mm厚。
门扇坚固耐用,抗撞击,门扇承受294N的冲击载荷后不应有严重变形和启闭卡阻现象,
门的涂层经4.9mN的冲击力不应有裂纹、皱纹和剥落,门的涂层耐湿热试验不低于2级。
隔音系数≥33dB,保温系数五级,2.8W/m2.k。门扇扭曲度≤3mm、高宽方向弯曲度≤2‰。
门扇采用静电粉末喷涂(涂层厚度≥65um)具有防尘、防菌,喷塑面平整,无裂纹、无起泡现象。
涂层厚度达到国家标准。符合国家标准GB/T20909-2017《钢门窗》的相关规定。
包含成品钢制门套线。
15 | 010802001002 | 成品定制白色医用单开门 | ㎡ | 1.89
门合页可采用半自动平开门合页(铰链)
门扇钢板不能小于0.8mm厚,门套钢板不能小于1.5mm厚。
门扇坚固耐用,抗撞击,门扇承受294N的冲击载荷后不应有严重变形和启闭卡阻现象,
门的涂层经4.9mN的冲击力不应有裂纹、皱纹和剥落,门的涂层耐湿热试验不低于2级。
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第4页 共13页 | 第4页 共13页 | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
隔音系数≥33dB,保温系数五级,2.8W/m2.k。门扇扭曲度≤3mm、高宽方向弯曲度≤2‰。
门扇采用静电粉末喷涂(涂层厚度≥65um)具有防尘、防菌,喷塑面平整,无裂纹、无起泡现象。
涂层厚度达到国家标准。符合国家标准GB/T20909-2017《钢门窗》的相关规定。
包含成品钢制门套线。
16 | 010802001003 | 成品铝合金卫生间门 | ㎡ | 8.82
门框、扇材质及规格:铝合金型材2.0厚，76系列不带纱平开门
5厚白玻璃
17 | 010802001004 | 铝合金玻璃推拉门 | ㎡ | 2.52
门框、扇材质及规格:铝合金型材2.2厚
玻璃：6mm钢化玻璃
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
18 | 011406001001 | 米白色乳胶漆墙面 | ㎡ | 91.02
刮腻子三遍
乳胶漆三遍
| 14. | A.14 其他装饰工程
19 | 010810005001 | 医用铝合金床帘轨 | m | 249.90
20 | 010810005002 | 医用抗菌床帘 | m | 249.90
21 | 011502001001 | 成品定制治疗带100*200 | m | 76.90
22 | 011505005001 | 成品不锈钢扶手 | 个 | 9
部位：卫生间
材质：304
23 | 011505006001 | 成品不锈钢毛巾架 | 套 | 9
部位：卫生间
材质：304
24 | 011501003001 | 病房衣柜 | ㎡ | 21.84
规格：1200*2600*400mm
18厚浅木色环保免漆板柜身
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第5页 共13页 | 第5页 共13页 | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
不锈钢合页
不锈钢挂衣杆
成品不锈钢拉手
弹性地材踢脚线
不锈钢材质：304
含制作、安装、运输及五金配件等全部工序
25 | 011501003002 | 病房衣柜 | ㎡ | 32.76
规格：1800*2600*600mm
18厚浅木色环保免漆板柜身
不锈钢合页
不锈钢挂衣杆
成品不锈钢拉手
弹性地材踢脚线
不锈钢材质：304
含制作、安装、运输及五金配件等全部工序
26 | 011501003003 | 配药台 | m | 6.30
宽0.6m,高度0.8m，长6.3m
20*40*3镀锌方钢骨架
12厘基层板防火处理
浅木色环保免漆板柜身
含制作、安装、运输及五金配件等全部工序
27 | 011501003004 | 配药台上吊柜 | m | 6.30
宽0.4m,高度1.5m，长6.3m
浅木色环保免漆板柜身+玻璃柜门
含制作、安装、运输及五金配件等全部工序
28 | 011501003005 | 护士站服务台 | m | 7.50
宽0.8m,高度0.8m，长7.5m
具体尺寸做法详大样图
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第6页 共13页 | 第6页 共13页 | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
含制作、安装、运输及五金配件等全部工序
29 | 011501003006 | 货架 | 个 | 8.00
不锈钢货架1.5x0.6x2.0
含制作、安装、运输及五金配件等全部工序
30 | 030411004001 | 人工调整灯具位置 | 工日 | 5
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
31 | 桂011701002001 | 里脚手架 | ㎡ | 94.77
搭设高度:3.6m以内
脚手架材质:扣件式钢管里脚手架
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第7页 共13页 | 第7页 共13页 | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-安装工程
分部分项工程
B4 电气设备安装工程
32 | 030412005001 | LED灯盘600*600（含接线盒） | 套 | 6
1.型号规格：LED 35W
2.安装方式：吸顶安装
3.品牌：不低于佛山照明、三雄极光、飞利浦、雷士产品
33 | 030412005002 | LED灯盘300*300（含接线盒） | 套 | 9
1.型号规格：LED14W
2.安装方式：吸顶安装
3.品牌：不低于佛山照明、三雄极光、飞利浦、雷士产品
34 | 030404031001 | 排气扇25W | 台 | 9
安装方式：吸顶安装
35 | 030904003001 | 病房呼叫按钮 | 个 | 49
安装高度1.2m
36 | 030904003002 | 卫生间应急呼叫按钮 | 个 | 7
37 | 030404034001 | 单控双联开关 （含底盒） | 套 | 8
1.规格：10A~250V
2.安装方式：距地1.3米暗装
3.品牌：不低于TCL、鸿雁、松下、西蒙、公牛产品
38 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 95.30
39 | 030411004003 | 管内穿线 多芯软导线RVV3*0.5 | m | 63.36
40 | 030411004004 | 管内穿线 多芯软导线RVV6*0.5 | m | 529.83
41 | 030411001001 | 镀锌钢管敷设 SC15 | m | 540.19
42 | 030411001002 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管 PC16 | m | 29.10
43 | 030413002001 | 凿槽及恢复 砖结构（公称管径20mm以内） | m | 101.80
| 9. | B9 给排水、燃气工程
44 | 031001006001 | PVC-U排污管dn110 | m | 100.00
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第8页 共13页 | 第8页 共13页 | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
参照或相当于“联塑”品牌
45 | 031001006002 | PVC-U排污管dn75 | m | 20.00
参照或相当于“联塑”品牌
46 | 031001006003 | PP-R给水管及管件安装（电熔连接）dn50 PN=1.25MPa | m | 91.53
1.含管道试验、冲洗、消毒
2.连接方式：电熔连接
3.参照或相当于“联塑”品牌
47 | 031004006001 | 陶瓷坐便器（带冲水箱） | 套 | 9
1.含全套上下水配件
2.洁具品牌：不低于九牧、箭牌、朝阳、恒洁产品
48 | 031004003001 | 台式洗脸盆 | 套 | 9
1.含全套上下水配件
2.含水龙头，材质铜镀铬
3.洁具品牌：不低于九牧、箭牌、朝阳、恒洁产品
4.龙头品牌：不低于桂花、九牧、朝阳、恒洁产品
49 | 031004004001 | 全自动电热开水机及拖把池 | 套 | 1
1.开水机型号：2E 5级过滤 1开1净化 3200W
2.含全套上下水配件含水龙头，材质铜镀铬
3.洁具品牌：不低于九牧、箭牌、朝阳、恒洁产品
4.龙头品牌：不低于桂花、九牧、朝阳、恒洁产品
5.开水机品牌：德律峰、九牧、志高
50 | 031004010001 | 电热水器（包含淋浴器） | 套 | 9
1.KL-D002T-60 2000W -级能效
2.含全套上下水配件
3.热水器参考品牌：不低于海尔、美的、奥克斯
4.淋浴器参考品牌：不低于九牧、箭牌、朝阳、恒洁产品
51 | 桂031004021001 | 不锈钢地漏 dn100 | 个 | 9
水封高度不下于50mm
小计
∑人工费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第9页 共13页 | 第9页 共13页 | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-医院道闸口
分部分项工程
道闸系统
52 | 080802001001 | 升降柱 | 根 | 4
1.机电液压一体式埋地柱采用先进的一体式机芯制作.
2.电机防水达到IP68以上.防水等级须有测试泡水120H以上，电机含有热保护装置.
3.上升时间4S，下降时间2S.电机机芯功率350w
4.中心柱采用219*6mm.304不锈钢管抛光制作。
5.规格尺寸：直径430MM，外筒直径325mm高785mm,升降高度600mm
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第10页 共13页 | 第10页 共13页 | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
6.开模加固型亚克力保护板保护警示灯带
7.参考品牌：不低于悠泊UPARK、思科瑞SIKERUI、高垒GAOLEI
53 | 030404028001 | 防暴升降式阻车路障（控制箱系统） | 个 | 1
1.控制器设有3种工作模式控制器
2.控制箱规格尺寸：550*500*160mm
3.预留有读卡器开闸及地感检测信号接口，红外信号接口，消防联动接口，配合车牌识别、冲卡防撞，可以兼容任何的开闸信号.工作电压220v. 控制电压12V. 与地柱分体安装.
4.有应急蓄电池，停电后可供柱体下降一次。
5.加厚烤漆箱体
6.参考品牌：不低于悠泊UPARK、思科瑞SIKERUI、高垒GAOLEI
54 | 040205020001 | 网络型纯车牌识别摄像机 | 台 | 2
1.镜头 定焦镜头6mm
2. 识别像素大小 50～500pixel
3.参考品牌：不低于ZKTeco熵基、捷顺、科拓、富士
55 | 030412001001 | 补光灯 | 套 | 2
1.功率11W
2.参考品牌：不低于ZKTeco熵基、捷顺、科拓、富士
56 | 030404022001 | 控制器 | 套 | 2
参考品牌：不低于ZKTeco熵基、捷顺、科拓、富士
57 | 030504002001 | 显示屏 | 台 | 2
1.LED双色红绿四行显示，P4.75RF-16S-6432-643
2.规格尺寸：304*152*15mm
3.像素点间距：4.75mm
4.电源要求：4.8～5.2V 3A
5.参考品牌：不低于ZKTeco熵基、捷顺、科拓、富士
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第11页 共13页 | 第11页 共13页 | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
58 | 040205022001 | 直杆闸机 | 套 | 2
1.遥控距离 空旷地带≤30米
2.外壳尺寸(W*D*H) 1010*350*280（单位mm）
3.闸杆类型 伸缩杆直杆，杆长L≤4.5米，颜色为红白相间，起落速度3秒
4.伸缩杆直杆，杆长4.5米-6米，颜色为红白相间，起落速度6秒
5.二栏杆杆长 L≤5米，颜色为红白相间，起落速度6秒
6.基本功能 1.开关闸角度 90°±2°
7.含一台管理电脑
8.参考品牌：不低于悠泊UPARK、思科瑞SIKERUI、高垒GAOLEI
59 | 030601005001 | 定制车辆检测器 | 台 | 2
车辆防砸＋地感线圈（车辆防砸）车牌识别管理软件
60 | 040205022002 | 定制成品岗亭 | 套 | 1
1.5米×1.5米
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第12页 共13页 | 第12页 共13页 | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目市政工程
分部分项工程
沥青路面、路缘石、减速带及标线
61 | 040203002001 | 沥青混凝土面层制作摊铺 | ㎡ | 433.00
清洁道路
3厚细粒式沥青混凝土层
3厚粗粒式沥青混凝土层
62 | 050201003001 | 路缘石铺设 | m | 37.00
混凝土300x600*100
63 | 040205006001 | 标线 | ㎡ | 4.00
64 | 桂011509001001 | 橡胶减速带 | m | 4.00
65 | 桂050102018001 | 透水砖200*100*60 | ㎡ | 33.00
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
单价措施项目
小计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第13页 共13页 | 第13页 共13页 | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 合 价 | 暂估价
∑利润
合计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
总计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利润
∑增值税
注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。 | 注：材料设备暂估价计入工程量清单综合单价报价。
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-10 总价措施项目费用表
总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-装饰装修工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-医院道闸口
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001002 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002002 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003002 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目市政工程
一 |  | 2022市政综合工程一般计税法
1 | 桂041201001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10
总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表 | 总价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算过程 | 金额(元) | 增值税 (元) | 含税金额 (元)
3 | 桂041201002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
4 | 桂041201003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
2 | 桂041201004001 | 工程定位复测费 | ∑分部分项及单价措施费定额（人工费＋机械费）
合计
表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10 | 表-10

## 表-11 其他项目费用汇总表
其他项目费用汇总表 | 其他项目费用汇总表 | 其他项目费用汇总表 | 其他项目费用汇总表 | 其他项目费用汇总表 | 其他项目费用汇总表
工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 工程名称:广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心病房改造项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 增值税(元) | 增值税(元) | 含税金额(元)
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-装饰装修工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-安装工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目-医院道闸口
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价
广西骨伤医院长虹社区卫生服务中心二楼病房和中心大门口区域改造工程项目市政工程
1 | 暂列金额
2 | 材料设备暂估价
3 | 专业工程暂估价
4 | 计日工
5 | 总承包服务费
6 | 安全生产责任保险费暂估价
合计
注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， | 注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， | 注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， | 注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， | 注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额）， | 注：1 一般计税法的增值税为增值税销项税（各项费用的价格不包含增值税进项税额），
简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 | 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 | 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 | 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 | 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。 | 简易计税法的增值税为应纳增值税（各项费用的价格包含增值税进项税额）。
2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。 | 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。 | 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。 | 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。 | 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。 | 2 材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11