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[bookmark: _Toc47452204]第一章 遴选公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc44229878]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-HLB-2024-01
2.项目名称：广西骨伤医院消毒供应外包服务公司院内遴选
3.遴选方式：竞争性磋商
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc47452206][bookmark: _Toc44229879]4.服务期限：2年
5.服务需求
	项目名称
	数量及单位
	项目需求及服务要求

	广西骨伤医院消毒供应外包服务公司院内遴选
	1项
		序号
	名称
	单位
	上控价（元）
	公司报价

	1
	2.5起子（纺）
	包
	15
	

	2
	3.5起子（纺）
	包
	15
	

	3
	3.5丝锥（纺）
	把
	10
	


......


6.本项目不接受联合体。
二、供应商的资格条件
[bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014]1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定要求。
2.本次招标不接受联合体投标。
三、获取遴选文件
1.获取时间：自本公告发布之时起至2024年3月13日18时00分。
2.获取方式：在广西骨伤医院官方网站此公告附件处下载。
四、遴选文件提交
1.响应文件提交开始时间：2024年3月7日8时00分（北京时间）
2.响应文件提交截止时间：2024年3月13日18时00分（北京时间）
3.响应文件提交地点：广西骨伤医院采购办（广西南宁市东葛路1号锦华大酒店副楼4楼401号）注：供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。
五、评审
1.时间：另行通知。
2.地点：另行通知。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、凡对本次遴选提出询问，请按以下方式联系。
名    称：广西骨伤医院
地    址：广西南宁市青秀区新民路32号
联系方式：联系人：李老师；联系电话：0771-2622251  17344229910 



广西骨伤医院
[bookmark: _GoBack]2024年3月7日




[bookmark: _Toc47452213]第二章 供应商须知
供应商须知前附表

	条款号
	内    容

	3
	供应商的资格条件：详见遴选公告

	4
	本项目不接受联合体竞标

	5
	本项目不允许转包与分包

	10.1.1
	资格证明文件
1. 有效的三证合一的营业执照等证明文件复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.依法缴纳税收的相关材料（供应商2023年1月至2023年9月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.依法缴纳社会保障资金的相关材料[供应商2023年1月至2023年9月连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.财务状况报告（供应商2021年、2022年财务状况报告复印件，供应商是法人的，应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；供应商是其他组织或自然人的，应提供经审计的财务报告或银行出具的资信证明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式自拟）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或供应商属于监狱企业的证明材料； 
7.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料；
8.其他资格证明文件（编制时应与公告的特定资格要求相对应）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	10.1.2
	报价商务技术文件
1.竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
7.人员配置清单（格式自拟）； 
8.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料；
9.对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料；
10.供应商认为需要提供的有关资料。
注： 
1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
3.以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。

	13.2
	竞标报价应当包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。

	14.2
	竞标有效期：自响应文件提交截止之日起60日。

	15.2
	响应文件份数：正本一份、副本 五 份。

	17.1
	响应文件提交起止时间：详见遴选公告。
响应文件提交截止时间：详见遴选公告。
响应文件提交地点：详见遴选公告。
供应商应当在响应文件提交截止时间前，将响应文件密封送达响应文件提交地点。在响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，将被拒收。

	20.1
	评审小组的人数：评审专家5人及相关科室人员。

	20.2
	响应文件的评审：采购人另行通知。

	21.2.1
	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。

	22.1
	磋商的顺序：
按照提交首次响应文件的顺序，如出现某供应商不能按时参加磋商的情形，则该供应商的磋商次序往后延，具体由评审小组确定。
参与磋商前，供应商法定代表人或委托代理人必须向评审小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中承诺的授权委托代理人的，应当同时出示法定代表人授权委托书原件，否则评审小组将拒绝其参与磋商。

	22.2
	可能实质性变动的内容：采购需求中的技术、服务要求。

	27.2
	接收质疑函方式：以书面形式。
质疑联系部门及联系方式：广西骨伤医院采购办，联系电话：17344229910；
通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路1号锦华大酒店副楼4楼401号；
时间：每天上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时 00分，双休日和法定节假日不办理业务。

	
	1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其它形式印章均不能代替公章。
2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。




供应商须知正文

一、总则

1、适用范围
1.1本遴选文件仅适用于广西骨伤医院消毒供应外包服务公司院内遴选项目。
2、定义
2.1“采购人”系指本项目的广西骨伤医院。
2.2 “供应商”系指符合本项目遴选公告及遴选文件中要求的资格条件、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条相关规定，并提交响应文件的投标人。
2.3“竞标”是指供应商按照本项目遴选公告规定的方式获取遴选文件、提交响应文件并希望入选的行为。
2.4“响应文件”是指：供应商根据本遴选文件要求，编制包含资格证明、报价商务技术等所有内容的竞争性磋商文件。
2.5“实质性要求”是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或不能负偏离的条款，或采购需求中带“▲”的条款。
2.6“正偏离”，是指响应文件对竞争性磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.7“负偏离”，是指响应文件对竞争性磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.8“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.9“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.10“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
2.11“评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.本项目不接受联合体。
5.转包与分包             
5.1本项目不允许转包。
5.2本项目不允许分包。

二、遴选文件
 
6.遴选文件的构成
（1）遴选公告；
（2）供应商须知； 
（3）项目需求；
（4）评审程序、评审方法和评审标准；
（5）响应文件格式；
（6）合同文本。
7.供应商的询问
供应商应认真阅读遴选文件的项目需求，如供应商对遴选文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或修改的，供应商尽可能在提交响应文件截止之日前，以书面形式向采购人提出。
8.遴选文件的澄清和修改
提交响应文件截止之日前，采购人或者评审小组可以对已发出的遴选文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为遴选文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者评审小组在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取遴选文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

三、响应文件的编制
 
9.响应文件的编制原则
供应商应当按照遴选文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件应当对遴选文件作出实质性响应。
10.响应文件的组成
10.1响应文件由资格证明文件、报价商务技术文件两部分组成。
10.1.1资格证明文件：详见须知前附表
10.1.2报价商务技术文件：详见须知前附表
11.计量单位
遴选文件已有明确规定的，使用遴选文件规定的计量单位；遴选文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
12.竞标的风险
供应商没有按照遴选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对遴选文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
13.竞标报价要求和构成
13.1竞标报价应按遴选文件中“竞标报价表”格式填写。
13.2竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。
13.3竞标报价要求
竞标报价应有单项报价及合计总价，否则其响应文件将作无效处理。
14.竞标有效期
14.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
14.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
14.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。
15.响应文件编制的要求
15.1供应商应按本遴选文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
15.2响应文件应按资格证明文件、报价商务技术文件分别编制，资格证明文件、报价商务技术文件按顺序装订成册。响应文件正本一份，副本份数详见“供应商须知前附表”，响应文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，提供响应文件正、副本数量不足的将按无效响应处理。由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他情况导致的不利后果由供应商自行承担。
15.3响应文件的正本应打印或用不褪色的墨水填写，响应文件正本除本“供应商须知”中规定的可提供复印件外均须提供原件，副本可为正本签字、盖章后的复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。
15.4响应文件须由供应商在规定位置盖公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
15.5响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。
15.6响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章。响应文件因涂改、行间插字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商承担。
16.响应文件的密封和标记
16.1响应文件正、副本全部装入一个或多个包封袋/箱（响应文件的补充、修改可另行单独递交）中并加以密封，封口处必须加盖供应商公章或法定代表人签字或委托代理人签字，以示密封。
16.2响应文件外层包装封面上应标记“项目名称、项目编号、供应商名称、所竞分标、首次响应文件提交截止时间前不得启封”字样。
16.3未按上述规定密封的响应文件将被拒收。
17.响应文件的提交
17.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。
17.2采购人收到响应文件后，应当如实记载响应文件的密封情况。
17.3在响应文件提交截止时间后送达的或不符合本须知正文第16.3条的响应文件为无效文件，采购人应当拒收。
18.首次响应文件的补充、修改与撤回
供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。
19.在响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，应当由供应商签字领回响应文件，除此之外采购人对已提交的响应文件概不退回。

四、评审及磋商
 
20.评审小组成立及响应文件的开启
20.1评审小组由采购人组织评审专家共5人组成，具体人数见“供应商须知前附表”。 
20.2 响应文件的开启：具体详见“供应商须知前附表”。
21.响应文件评审程序
21.1资格审查
21.1.1响应文件开启后，由评审小组依法对供应商的资格证明文件进行审查，详见第四章“评审程序、评审方法和评审标准”第4条“资格审查”。
21.1.2通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人应当重新开展采购活动。
21.2符合性审查
21.2.1由评审小组通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足遴选文件的实质性要求。详见第四章“评审程序、评审方法和评审标准”第5条“符合性审查”，其中商务条款评审和技术需求评审中允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
21.2.2 评审小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
21.2.3评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照评审小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按评审小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由评审小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。
21.2.4响应文件中报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
同时出现两种以上不一致的，应逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
21.2.5评审小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据第四章“评审程序、评审方法和评审标准”进行独立评审。评审小组对响应文件进行评审，未实质性响应竞争性磋商文件的响应文件按无效响应处理，由评审小组告知提交响应文件的供应商。
21.2.6通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人应当重新开展评审活动。
22.磋商
22.1评审小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应当在采购人发出磋商通知后30分钟内到达磋商地点，否则视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
22.2在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。可能实质性变动的内容详见“供应商须知前附表”。
22.3对遴选文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，由评审小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
22.4供应商应当按照遴选文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。
22.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
22.6 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
22.7对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人应当重新开展采购活动。
23.最后报价
23.1 竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由评审小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
23.2最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
23.3供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
23.4评审小组收齐最后报价后统一开启。
23.5响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本正文第21.2.4条的规定修正。 
23.6修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
23.7经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
23.8最后报价结束后，评审小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
24.比较与评价
24.1评审方法：综合评分法。
24.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。详见第四章“评审程序、评审方法和评审标准”。
24.3评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）评审小组按照竞争性磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为评审小组所有成员的有效评分的算术平均数。
24.4由评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
24.5评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
25.确定成交供应商及结果公告
25.1采购人应当在评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。
25.2在成交供应商确定后2个工作日内，在广西骨伤医院官方网站上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。
25.3 采购人认为供应商对评审过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展评审活动。
25.4排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。
26.签订合同
26.1签订合同时间：按入选通知书规定的时间与采购人签订服务合同。
26.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。
27. 询问、质疑和投诉
27.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
27.2供应商认为遴选文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）对可以质疑的遴选文件提出质疑的，为遴选公告期限届满之日；
（2）对评审过程提出质疑的，为各评审程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
27.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述遴选文件、评审过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、法律依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一评审程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
27.4采购人认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展评审活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对遴选文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展评审活动的，澄清或者修改遴选文件后继续开展评审活动；否则应当在修改遴选文件后重新开展评审活动。
（2）对评审过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的入选候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

第三章 项目需求

说明：
1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，如供应商为小型微型企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。
2.根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，如供应商为监狱企业，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。
3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，如供应商为残疾人福利性单位，可给予价格扣除，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。
4.“实质性要求”是指遴选文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或不能负偏离的条款，或采购需求中带“▲”的条款。
5.供应商必须自行为其磋商产品侵犯他人的知识产权或专利成果的行为承担相应法律责任。
一、遴选项目需求一览表
采购预算：详见竞争性磋商公告
	一、采购服务需求

	名 称
	数量及单位
	项目需求及服务要求

	广西骨伤医院消毒供应外包服务公司院内遴选
	1项
		消毒灭菌物品清单

	序号
	名称
	单位
	上控价（元）
	公司报价（元）
	备注

	1
	2.5起子（纺）
	包
	15
	
	

	2
	3.5起子（纺）
	包
	15
	
	

	3
	3.5丝锥（纺）
	把
	10
	
	

	4
	DAA拉钩（纺）
	把
	5
	
	

	5
	DELTA（纺）
	包
	15
	
	

	6
	L型扳手（纺）
	包
	15
	
	

	7
	P钻（塑）
	把
	3.5
	
	

	8
	S拉钩（纺）
	包
	20
	
	

	9
	拔牙包（塑）
	包
	13
	
	

	10
	板手（纺）
	把
	10
	
	

	11
	备用包（纺）
	包
	10
	
	

	12
	碧兰麻注射器（塑）
	包
	3.5
	
	

	13
	玻璃板（塑）
	把
	3.5
	
	

	14
	玻璃滴瓶+滴管（塑）
	包
	5
	
	

	15
	剥离器（纺）
	把
	10
	
	

	16
	不锈钢杯（塑）
	包
	3
	
	

	17
	测探器（纺）
	把
	10
	
	

	18
	插管镜片（纺）
	包
	15
	
	

	19
	拆线包（纺）
	包
	10
	
	

	20
	车针盒（大72孔）（塑）
	包
	40
	
	

	21
	车针盒（小40孔）（塑）
	包
	20
	
	

	22
	成形片（塑）
	把
	3
	
	

	23
	成型器（塑）
	把
	3.5
	
	

	24
	持骨器（纺）
	包
	18
	
	

	25
	持骨器（纺）
	把
	10
	
	

	26
	持骨钳（纺）
	把
	10
	
	

	27
	持物筒包（纺）
	个
	8
	
	

	28
	持针器（塑）
	把
	3
	
	

	29
	尺子（塑）
	把
	3
	
	

	30
	充填器（塑）
	把
	3
	
	

	31
	出气阀（塑）
	包
	6
	
	

	32
	大骨器械包（纺）
	包
	80
	
	

	33
	大力剪（纺）
	把
	15
	
	

	34
	大弯钳（纺）
	把
	10
	
	

	35
	大小起子（纺）
	把
	10
	
	

	36
	大止血钳（纺）
	把
	10
	
	

	37
	带线器（纺）
	把
	10
	
	

	38
	单勾（纺）
	把
	10
	
	

	39
	刀柄（纺）
	把
	5
	
	

	40
	刀柄（塑）
	把
	3
	
	

	41
	点状复位钳（纺）
	把
	10
	
	

	42
	电钻（纺）
	包
	20
	
	

	43
	电钻（纺）（仅灭菌）
	包
	20
	
	

	44
	调刀（塑）
	把
	3
	
	

	45
	断钉取出工具（纺）
	把
	10
	
	

	46
	断钉取出工具包①、②（纺）
	包
	70
	
	

	47
	方盘（纺）
	个
	15
	
	

	48
	放取环包（纺）
	包
	30
	
	

	49
	缝合包（纺）
	包
	15
	
	

	50
	妇科治疗包（纺）
	包
	30
	
	

	51
	钢尺（纺）
	把
	10
	
	

	52
	钢丝剪（纺）
	把
	10
	
	

	53
	根测仪配件（塑）
	包
	5
	
	

	54
	根管测量仪+挂钩（塑）
	包
	5
	
	

	55
	根管锉（塑）
	把
	3
	
	

	56
	根尖挺（塑）
	把
	3
	
	

	57
	跟骨器械包（纺）（仅灭菌）
	包
	20
	
	

	58
	工作套管（纺）
	包
	20
	
	

	59
	宫腔镜（纺）
	把
	10
	
	

	60
	勾刀（纺）
	包
	15
	
	

	61
	股骨工具（纺）
	包
	18
	
	

	62
	骨铲（纺）
	把
	10
	
	

	63
	骨穿包（纺）
	包
	15
	
	

	64
	骨锤（纺）
	把
	10
	
	

	65
	骨挫（纺）
	把
	10
	
	

	66
	骨锉（塑）
	把
	3
	
	

	67
	骨剪（纺）
	把
	10
	
	

	68
	骨劈开工具盒（仅灭菌）
	包
	10
	
	

	69
	骨凿（纺）
	把
	10
	
	

	70
	骨凿（塑）
	把
	3
	
	

	71
	骨凿包（纺）
	包
	25
	
	

	72
	骨钻包(纺）
	包
	20
	
	

	73
	刮勺（塑）
	包
	3
	
	

	74
	刮匙（纺）
	把
	5
	
	

	75
	刮匙（塑）
	个
	3
	
	

	76
	刮匙包（纺）
	包
	28
	
	

	77
	关节镜器械包（纺）（仅灭菌）
	包
	23
	
	

	78
	灌肠器（纺）
	个
	10
	
	

	79
	颌间高度测量尺（塑）
	包
	3
	
	

	80
	喉镜（纺）
	包
	15
	
	

	81
	滑车钳（纺）
	把
	10
	
	

	82
	环锯（纺）
	包
	15
	
	

	83
	脊柱微创手术工具包①、②（纺）
	包
	70
	
	

	84
	甲状腺拉勾包（纺）
	包
	25
	
	

	85
	洁牙机工作尖（塑）
	包
	3.5
	
	

	86
	洁牙机头（塑）
	把
	5
	
	

	87
	洁牙机钥匙（塑）
	包
	3.5
	
	

	88
	金刚砂磨头（塑）
	包
	3.5
	
	

	89
	金属剪（塑）
	把
	3
	
	

	90
	金属强吸头（塑）
	套
	5
	
	

	91
	颈椎后路包（纺）
	包
	70
	
	

	92
	颈椎拉勾（纺）
	包
	20
	
	

	93
	颈椎前路包（纺）
	包
	70
	
	

	94
	颈椎凿（纺）
	把
	10
	
	

	95
	胫骨平台工具（纺）
	包
	18
	
	

	96
	胫骨牵开器（纺）
	包
	18
	
	

	97
	静脉器械包（纺）
	包
	70
	
	

	98
	静切包（纺）
	包
	20
	
	

	99
	镜下融合器械（纺）
	包
	50
	
	

	100
	酒精滴瓶（塑）
	套
	3
	
	

	101
	卡尺（塑）
	包
	3
	
	

	102
	开口器（塑）
	把
	3.5
	
	

	103
	开口器包（纺）
	包
	10
	
	

	104
	开胸包（纺）
	包
	58
	
	

	105
	可视喉镜（纺）
	把
	15
	
	

	106
	克氏针（单枚）
	包
	3
	
	

	107
	克氏针取出钳（纺）
	把
	10
	
	

	108
	克氏针折弯器（纺）
	把
	8
	
	

	109
	空心钉起子（纺）
	把
	10
	
	

	110
	孔镜大通道（纺）（仅灭菌）
	包
	23
	
	

	111
	孔镜基础器械（纺）
	包
	20
	
	

	112
	孔镜器械包（纺）（仅灭菌）
	包
	23
	
	

	113
	口镜（塑）
	把
	3
	
	

	114
	髋臼撬（纺）
	包
	25
	
	

	115
	髋臼撬（纺）
	把
	10
	
	

	116
	髋臼撬+DAA拉钩（纺）
	包
	15
	
	

	117
	窥器（纺）
	包
	10
	
	

	118
	拉勾（塑）
	把
	3
	
	

	119
	拉勾包（纺）
	包
	20
	
	

	120
	老虎钳（纺）
	把
	10
	
	

	121
	漏斗植骨棒（纺）
	把
	10
	
	

	122
	颅骨牵引包（纺）
	包
	15
	
	

	123
	颅骨牵引弓（纺）
	个
	15
	
	

	124
	慢机（塑）
	把
	5
	
	

	125
	梅花起子（各种型号）（纺）
	把
	8
	
	

	126
	门型钉取出工具（纺）
	包
	15
	
	

	127
	迷你工具盒（仅灭菌）
	包
	10
	
	

	128
	灭菌包（大）（仅灭菌）
	包
	23
	
	

	129
	灭菌包（小）（仅灭菌）
	包
	12
	
	

	130
	磨头（塑）
	把
	3
	
	

	131
	磨钻（纺）（仅灭菌）
	包
	15
	
	

	132
	内热针（纺）
	包
	12
	
	

	133
	内提工具盒（仅灭菌）
	包
	10
	
	

	134
	镊子（塑）
	把
	3
	
	

	135
	镊子筒（纺）
	把
	3
	
	

	136
	镍钛锉（塑）
	套
	10
	
	

	137
	镍钛机头（塑）
	把
	5
	
	

	138
	扭力扳手（塑）
	包
	3.5
	
	

	139
	排龈器（塑）
	包
	3
	
	

	140
	抛光磨头（塑）
	包
	3.5
	
	

	141
	刨削线（纺）（仅灭菌）
	包
	15
	
	

	142
	皮肤环转（塑）
	个
	3.5
	
	

	143
	平面导板（塑）
	包
	3.5
	
	

	144
	气管插管（纺）
	套
	15
	
	

	145
	气枪（塑）
	把
	3
	
	

	146
	气切包（纺）
	包
	40
	
	

	147
	气切皮钳（纺）
	把
	10
	
	

	148
	强吸转换头（塑）
	包
	3.5
	
	

	149
	抢救包（纺）
	包
	10
	
	

	150
	清创取钉包（纺）
	包
	50
	
	

	151
	清创仪刀头（塑）
	个
	3
	
	

	152
	取活检针（纺）
	包
	10
	
	

	153
	取克氏针（纺）
	包
	10
	
	

	154
	取克氏针钳（纺）
	把
	10
	
	

	155
	取皮刀（纺）
	包
	10
	
	

	156
	去冠器（塑）
	包
	4
	
	

	157
	人流包（纺）
	包
	30
	
	

	158
	乳突牵开器（纺）
	把
	10
	
	

	159
	上肢取钉包（纺）
	包
	70
	
	

	160
	神经拉勾（纺）
	包
	15
	
	

	161
	湿化罐（纺）
	个
	10
	
	

	162
	手机（塑）
	套
	8
	
	

	163
	手机（塑）
	把
	5
	
	

	164
	手科剥离子（纺）
	把
	10
	
	

	165
	手科剪（纺）
	把
	5
	
	

	166
	手科拉勾（纺）
	把
	10
	
	

	167
	手科起子（纺）
	把
	10
	
	

	168
	手科器械（纺）
	包
	50
	
	

	169
	手科凿(纺）
	把
	10
	
	

	170
	手术刀柄（塑）
	单把
	3
	
	

	171
	手术剪刀（塑）
	包
	3
	
	

	172
	水杯（纺）
	个
	10
	
	

	173
	髓核钳（纺）
	把
	10
	
	

	174
	髓内钉取出工具（纺）
	包
	25
	
	

	175
	锁定起子（纺）
	把
	10
	
	

	176
	探针（塑）
	包
	3
	
	

	177
	烫热器（塑）
	把
	3
	
	

	178
	通液包（纺）
	包
	30
	
	

	179
	挖匙（塑）
	把
	3
	
	

	180
	外科器械包（纺）
	包
	80
	
	

	181
	弯盘（纺）
	个
	8
	
	

	182
	弯钳（塑）
	单把
	3
	
	

	183
	无齿镊（塑）
	把
	3
	
	

	184
	五官科大方盒（纺）
	包
	25
	
	

	185
	吸呼气阀（纺）
	包
	15
	
	

	186
	吸气过滤器（纺）
	包
	15
	
	

	187
	吸引头（纺）
	把
	10
	
	

	188
	下肢取钉包（纺）
	包
	70
	
	

	189
	显微肌腱掌上剥离器（纺）
	把
	10
	
	

	190
	显微器械包（纺）（仅灭菌）
	包
	23
	
	

	191
	线剪（纺）
	把
	8
	
	

	192
	线剪（塑）
	把
	3
	
	

	193
	小丁钩（纺）
	包
	10
	
	

	194
	小方盒（纺）
	盒
	15
	
	

	195
	小毛刷（塑）
	把
	3.5
	
	

	196
	小直角钳（纺）
	把
	8
	
	

	197
	心内针（塑）
	单枚
	3
	
	

	198
	胸穿包（纺）
	包
	15
	
	

	199
	胸腰椎前路器械包（纺）
	包
	70
	
	

	200
	胸椎器械I（纺）
	包
	70
	
	

	201
	血管钳（塑）
	把
	3
	
	

	202
	压舌板（塑）
	单把
	3
	
	

	203
	牙钳（塑）
	把
	3.5
	
	

	204
	牙挺（塑）
	把
	3.5
	
	

	205
	牙托两个装（塑）
	包
	5.5
	
	

	206
	牙托一个装（塑）
	包
	3
	
	

	207
	牙龈分离器（塑）
	把
	3.5
	
	

	208
	眼科剪（纺）
	把
	5
	
	

	209
	眼科剪（塑）
	把
	3
	
	

	210
	腰穿包（纺）
	包
	15
	
	

	211
	咬骨钳（纺）
	把
	10
	
	

	212
	一字批（纺）
	把
	8
	
	

	213
	银质针（纺）
	包
	20
	
	

	214
	龈下刮治器（塑）
	包
	3
	
	

	215
	引导器（纺）
	把
	10
	
	

	216
	有齿镊（塑）
	把
	3
	
	

	217
	愈合基台（塑）
	包
	3.5
	
	

	218
	长拉钩（纺）
	把
	10
	
	

	219
	支抗钉（塑）
	包
	3.5
	
	

	220
	直机头（塑）
	把
	5
	
	

	221
	直角钳（纺）
	把
	10
	
	

	222
	直钳（塑）
	单把
	3
	
	

	223
	植骨棒（纺）
	把
	10
	
	

	224
	植牙工具盒（仅灭菌）
	包
	10
	
	

	225
	植牙机头（塑）
	包
	5
	
	

	226
	止血钳（纺）
	把
	10
	
	

	227
	止血钳（塑）
	把
	3
	
	

	228
	中骨器械包（纺）
	包
	80
	
	

	229
	种植扳手（塑）
	套
	6
	
	

	230
	种植连接杆（塑）
	把
	2.5
	
	

	231
	种植螺丝刀（塑）
	包
	3.5
	
	

	232
	椎板拉勾（纺）
	包
	15
	
	

	233
	椎间孔镜器械包（纺）（仅灭菌）
	包
	23
	
	

	234
	椎间盘包（纺）
	包
	70
	
	

	235
	足踝工具（纺）（仅灭菌）
	包
	18
	
	

	236
	组织剪（纺）
	把
	8
	
	

	237
	组织剪（塑）
	包
	3
	
	

	238
	组织钳（塑）
	把
	3
	
	

		合计：
	




	▲二、商务要求

	报价要求
	1.投标人对以上商品消毒进行报价。以此报价参与磋商评分。投标人报价不得高于产品上控价，报价包含但不限于运输、包装、清洗、税费等相关费用。

	服务要求
	1、全院所有可重复使用的污染物品及灭菌合格的物品，均由中标人专人直接与医院院供应室人员进行交接。做好现场交接、质量检查及验收工作并完善签字程序，规范管理，保证医疗消毒供应质量。
2、全院灭菌包及污器械交接次数为每天1-2次，具体交接时间点按医院要求执行。若有特殊情况，双方协商物流转运时间和频率。
3、中标人负责将灭菌后的无菌包配送至供应室后，由供应室指定的交接人员对无菌包的数量及品种进行清点，并检查无菌包有无破包、湿包、灭菌指示带是否合格等，验收合格后当面交接，双方签字确认。如不符合灭菌要求（包括使用科室开包后发现的），将退回给中标人重新处理，且采购人拒支付该灭菌包的消毒灭菌费用。
4、器械清洗、消毒及灭菌质量要求符合中华人民共和国卫生行业标准《WS310.1-2016医院消毒供应中心 第1部分：管理规范》、《WS310.2-2016医院消毒供应中心 第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《WS310.3-2016医院消毒供应中心 第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》等相关技术规范和标准。
5、符合《医疗机构消毒技术规范WS/T 367-2012》标准。
6、外来器械应符合WS310-2016第1-3部分的要求，标准化处理。植入物灭菌必须进行生物监测，合格后才能放行；紧急状态下执行紧急放行制度和流程。医院、器械商和中标人必须严格遵守和执行针对外来器械拟定的标准化处理流程。
7、中标人需要对手术器械进行定期保养和维护，包括但不限于除锈、上润滑油、松紧度检查等。
8、中标人拟派的专业人员要求参与前期准备工作，进驻到医院供应室及临床科室了解器械的使用周转规律、熟悉各类器械结构、功能、作用及清洗、监测、配包等要求。
9、院内交接给中标人后到灭菌器械使用前发生的器械丢失或损坏的由中标人承担赔偿责任。采购人在开包1小时内发现器械丢失或损坏，由中标人承担赔偿责任。
10、运送的物品清单每次随产品一同提交给采购人，相对应的服务对账单也需要每月提交给采购人，所提交的对账单中将每一样产品的服务费用明细列出。
11、物流服务:
11.1、为了满足医院器械周转需求，应具备高效的物流，保证医院器械供应的及时性。
11.2、物流服务系统为供应商自主运营，不得转包给第三方物流服务公司运营。
11.3、为医院提供物流货车和器械转运车，并配置物流司机，供器械循环供应。
（1）运输车辆专车专用，符合院感管理要求，车厢密闭性好，易于清洁消毒，洁、污分开，标识清晰。
（2）车辆安装全程GPS定位系统，定期对车辆进行维护保养。
（3）转运箱洁、污分开，标识清晰，密闭性好。
（4）严禁无菌物品、清洁物品及污染器械混装。
（5）运输车、转运箱每次使用后清洁消毒干燥，记录完整。
（6）严格进行交接验收，确保无菌物品使用安全。
（7）无菌物品运输途中因车辆故障、大面积堵车或者交通意外等情况时，及时启动应急预案，将物品及时送到医院。
（8）具体运送方案由成交供应商在合同签订后根据采购人运送情况进一步协商确定，方案调整需经采购人同意方可进行，确保物品及时到位。
（9）运送的频率：无菌物品和污染物品，周一至周五每天运送至少2个班次，周末和节假日每天运送至少1个班次，根据业务量的需要，具体运送时间及班次双方协商。如遇特殊情况再协商调度。
11.4 可为医院提供加急服务：非固定时间加急收送4小时内处理完毕（不包含物流时间），且投标人需提供加急物流。

	资质要求
	投标人投标时提供营业执照、医疗机构执业许可证、相关的检测报告（含环境空气、清洗用水、无菌物品、物体表面、医护人员手、污水等）、消毒供应中心环境评估报告、消毒供应中心平面图（三区严格划分）。提供物品灭菌、物理监测、化学监测、生物监测的生产运行资料等。

	监管要求
	1、投标人须具有有效期内的医疗许可证，且纳入卫生行政部门的监督管理范围。具体要求如下：
1.1、接收、交运、储存的设施设备符合相关行业标准和要求。
1.2、医疗器械回收处理标准符合相关要求。
1.3、灭菌后物品的运输和验收符合现有法规要求。

	消毒供应服务流程要求
	对回收的所有可重复使用的各类手术器械、外来医疗器械及植入物、诊疗器械、器具、容器、聚丙烯材料的医用器具、棉布敷料包和其他可循环处理的物品按国家规范和消毒技术规范进行回收、清点、分类、运输、清洗、消毒、干燥、检查与保养、包装、灭菌、监测、配送等步骤。按时交接灭菌合格的器械物品（有不可抗拒因素如停电停水等意外情况除外）；医院有特殊手术情况需要时，能提供特殊时间段的器械物品处理及供给。加急服务：4小时清洗、灭菌完毕（不含物流时间）。
1、回收
1.1、配备专用密闭容器和设置定点污物接收区。
1.2、回收车辆、污染转运箱每次使用后清洗、消毒、干燥备用。
2、清洗：手工、机械清洗消毒流程应符合WS310-2016行业标准。
2.1配备符合国家有关规定的机械清洗设备。
2.2每月随机抽查我院器械包>3个，检查清洗质量记录完整。
3、消毒灭菌：机械热力消毒、压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌、过氧化氢低温等离子灭菌设备等符合国家规范与标准的要求，满足供应需求。
4、储存发放
4.1、配备专用储存场所和储存架；
4.2、有温湿度监测设备和记录；
4.3、车辆及转运箱洁污分开，标识清晰。
5、质量监测
（1）遵循最新颁布的国家消毒供应中心三个标准，即第一部分管理规范编号WS310.1-2016；第二部分清洗消毒及灭菌技术操作规范编号WS310.2-2016；第三部分清洗消毒及灭菌效果监测标准编号WS310.3-2016；可复用的诊疗器械、器具、按照其清洗、消毒、包装、灭菌要求对其进行处理，对医用敷料按照其灭菌要求进行灭菌处理，并保证符合规范标准。
（2）按国家规范要求定期对各项设备进行检测维修，对灭菌器进行BD测试，进行物理监测、化学监测，每周生物监测，植入物每批次生物监测合格后方可放行，记录规范。
（3）按国家规范要求定期对生产区域空气、物体表面、人员手卫生、无菌物品、水质、转运车、转运箱等进行检测，检测报告合格。所有感控记录每月提供纸质资料给医院备案。

	消毒供应服务质量要求
	1、设有专门部门和人员负责质量控制。
2、质量管理控制人员应具有护理、医药等相关专业背景。
3、灭菌操作人员必须具有特种设备操作证。
4、具有消毒灭菌质量定期检查评价制度和记录。
5、具有主要设备审批、验收、维护、检修制度和记录。
6、具有完善的监测制度和记录（至少包含清洗消毒、灭菌、BD效果监测和植入物生物及包内爬行卡监测）。
7、具有视频在线监控和条码追溯系统及操作记录反馈。
8、具有设备运行参数打印包括运行时间、温度监测。
9、应及时向采购方反馈质量验收和质量监督存在的问题，并要求落实整改措施。

	质量追溯管理信息系统

	1、投标人需提供追溯无菌物品生产使用信息的追溯信息系统，可追溯到无菌物品在回收、清洗消毒、包装、灭菌发放、使用等每一流通环节的详细情况。系统要求采用条形码技术，实现对灭菌包整个循环流程的全面追溯，并且与清洗消毒机、高温低温灭菌器等CSSD设备完全集成，在客户端能通过条形码扫描进行物品接收、发放、盘库及生产信息的实时查询。
2、追溯信息至少能保留3年，系统具有备份防灾机制。

	管理要求
	（1）建立质量保证措施，制定预处理、回收、清洗、消毒、干燥、检查包装、灭菌储存、运送等标准操作规程，并组织实施。定时接受采购方的质量督查，及时整改存在问题。
（2）提供完善的应急预案，确保出现突发情况时，供应商能按时按质提供合格的清洗、消毒、灭菌服务；应急预案至少包含：设备应急、物流应急、场所应急等。
（3）供应商指派专门的客服人员与采购人保持沟通。即使紧急服务也可立即得到解决。

	其他要求
	采购人外来器械服务价格需由外来器械供应商与本项目成交供应商另签署协议。因采购人有可能需要使用外来器械供应商提供的器械，针对该部分成交供应商需根据采购人使用要求与外来器械供应商签订消毒灭菌合同，按照外来器械要求实施管理，确保外来器械的清洗、消毒、灭菌、运输、生物监测工作按质按时完成，该清洗部分的费用由外来器械供应商另行支付，采购人不承担该部分的相关清洗费用。

	服务方案
	投标人需提供服务方案及应急预案。

	付款条件
	付款方式及要求：每季度由中标人提交付款申请以及消毒清单给采购人核对，核对无误后，中标人开具发票，采购人按发票金额支付费用。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款。



第四章  评审程序、评审方法和评审标准
一、评审程序和评审方法
（一）评审小组成立
1.评审小组由采购人组织评审专家共5人组成，具体人数见“供应商须知前附表”。
2.响应文件的开启：具体详见“供应商须知前附表”。
（二）响应文件评审程序
3.资格审查
3.1响应文件开启后，评审小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。 
3.2资格审查标准为本竞争性磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合竞争性磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。
3.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：
（1）不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的； 
（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；
（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。
3.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人应当重新开展采购活动。
4.符合性审查
4.1由评审小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足竞争性磋商文件的实质性要求。
4.2评审小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.3评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照评审小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按评审小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由评审小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。
4.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： 
（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
同时出现两种以上不一致的，按照顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。
4.5商务技术报价评审
在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：
（1）商务技术评审
1）提供响应文件正、副本数量不足的；
2）响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
3）委托代理人未能出具有效身份证明或出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的； 
4）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”第10.1.2条规定的“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；响应文件提供的报价商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”第10.1.2条规定的“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料要求或者无效的。
5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或标明实质性的要求发生负偏离的；
6）未对竞标有效期作出响应或响应文件承诺的竞标有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合竞争性磋商文件要求的；
8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效的；
9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
10）明显不满足竞争性磋商文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与竞争性磋商文件中标“▲”的技术需求或标明实质性的要求发生负偏离的；
11）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的；
12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效的；
13）竞标技术方案不明确，遴选文件未允许但响应文件中存在一个或一个以上备选（替代）竞标方案的；
14）未响应竞争性磋商文件实质性要求的；
15）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
（2）报价评审
1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”第10.1.2条规定中的“竞标报价表”的；
2）未采用人民币报价或者未按照竞争性磋商文件标明的币种报价的；
3）竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 
4）修正后的报价，供应商不确认的；或经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）； 
4.6评审小组对响应文件进行评审，未实质性响应遴选文件的响应文件按无效处理，由评审小组告知有关供应商。评审小组从符合遴选文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。
4.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人应当重新开展采购活动。
（三）磋商
5.评审小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商应当在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。
6.在磋商过程中，评审小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容详见“供应商须知前附表”。
7.对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，由评审小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
8. 供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和评审小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书（若委托代理人为响应文件中承诺的授权委托代理人的，无须出示法定代表人授权委托书）。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。
9.磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
10.磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。
11．对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人应当重新开展采购活动。
（四）最后报价
12.竞争性磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由评审小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
13. 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
14.已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。
15.供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。
16.评审小组收齐最后报价后统一开启，评审小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。
17.响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第4.4条的规定修正。 
18.修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：
（1）供应商不确认的；
（2）经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；
19.经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。
20.最后报价结束后，评审小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。
（五）比较与评价
21.评审方法：综合评分法。
22.经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
23.评审时，评审小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（1）评审小组按照竞争性磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）各供应商的得分为评审小组所有成员的有效评分的算术平均数。
24.评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。
    二、评审标准
评审依据：评审小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、服务、实力等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

	序号
	评审因素
	评分标准

	1
	价格分（60分）
	价格分（以进入评标的最低的评标报价为60分）
有效投标人最低评标报价（金额）
某有效投标人价格分=   ---------------------------- ×60分
                   某投标人评标报价（金额）

	2
	服务方案分（30分）
	是否有完整的服务方案，是否承诺提供稳定的服务队伍包括但不限于服务机构、承诺、措施、流程、应急响应等内容。
一档（0.1-10分）：其方案内容一般、有服务机构、流程有欠缺、方案有欠缺；
二档（10.1-20分）：其服务方案内容部分完整、能提供快速的服务响应，并针对本项目提供专门的服务技术支持、服务保障方案及应急预案，方案良好；
三档（20.1-30分）：其服务方案内容完整、并针对本项目提供专门的服务技术支持、服务保障方案及应急预案，承诺提供稳定的服务队伍及服务机构、措施得当、流程完整、且供应商的服务体系及措施、详细的服务人员信息表、服务方案内容的完整性、可行性、响应时间等方面内容有针对性，方案较优；

	3
	业绩分（10分）
	自2021年以来所投项目业绩分（提供合同复印件），每提供一个合同复印件得2分（以响应文件中提供合同复印件作为证明材料，不提供不得分。）




三、成交候选人推荐原则
25.由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐评分排名第一的供应商为成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照按服务得分由高到低的顺序推荐。评审得分、最后报价、服务分、业绩分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

第五章 响应文件格式
 
 
（响应文件外层包装封面格式 ）
 
 
响  应  文  件
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 
供应商名称：
 

首次响应文件提交截止时间前不得启封
 
年    月    日

（响应文件封面格式）
 
 
 
 
 
响  应  文  件 (封面)
 
 
 
 
 
 
 
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
 
 


 
年    月    日
 

一、报价商务技术文件格式 
1.报价商务技术文件封面格式
                                                    正本/副本
 
 
 
报  价  商  务  技  术  文  件
 
 
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 

供应商名称：
 
 

 
年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 
3.报价单（详见技术及服务需求表）

法定代表人证明书
 
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：            年            月            日
经营期限：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系                                                  （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
 
 
 
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
 
供应商（盖公章）：               
     年     月     日
 
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

 法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（£法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
 
委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商（盖公章）：                      
                                         年    月    日
 
注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

商务条款偏离表格式
 

 
	项目
	竞争性磋商文件商务条款要求
	是否偏离
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	
	
	


 
 
法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日
 
 
 
 
 

 
 
 
技术需求偏离表
 
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 

	[bookmark: _Toc254970729]序号
	名称
	[bookmark: _Toc295404982]竞争性磋商文件技术需求
	[bookmark: _Toc173211902]响应文件具体响应
	[bookmark: _Toc173066404]响应/偏离
	[bookmark: _Toc254970733]说明

	[bookmark: _Toc383699911]1
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说明：应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。
 
 
法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日


二、资格证明文件格式
1.资格证明文件封面格式： 
                                                    正本/副本
 
 
资  格  证  明  文  件
 
 
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或留空）：
 
供应商名称：
 
 
 
 
年    月    日

2.资格证明文件目录
根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
3.人员配置清单（格式自拟）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

竞标声明
 
致：广西骨伤医院：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清或更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；
（4）响应竞争性磋商文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。
法定代表人（签字）：                                                                  
供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 


其他文书、文件格式
中小企业声明函
 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加              单位的               项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
                     企业名称（盖章）： 
                               日  期：         
 
注：请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

残疾人福利性单位声明函
 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
 
 
单位名称（盖章）：
日  期：
 
 
 
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
 
 
 

