## 封-1 工程预算书
| ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ | ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 工 程 预 算 书 ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
| 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目
建设单位: | 建设单位: | 建设单位: |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 |  | 工程造价: |  | 240780.27元 | 240780.27元 | 240780.27元 | 240780.27元
施工单位: | 施工单位: | 施工单位: | [5 empty] | 建筑面积: |  | ㎡ | ㎡ | ㎡ | ㎡
编制单位: | 编制单位: | 编制单位: |  |  | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 |  | 单方造价:
审核单位: | 审核单位: | 审核单位: | [5 empty] | 编制日期: |  |  | 2024年01月12日 | 2024年01月12日 | 2024年01月12日
编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: | [5 empty] | 编制人证号: | 编制人证号: | 编制人证号:
审 核 人: | 审 核 人: | 审 核 人: | [5 empty] | 审核人证号: | 审核人证号: | 审核人证号:
|  | 软件名称及版本号: | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 |  | 工程计价软件测评合格编号: | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共2页
一、工程概况 | 一、工程概况 | 一、工程概况
1、工程名称：广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 1、工程名称：广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 1、工程名称：广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目
2、工程地点：广西南宁市 | 2、工程地点：广西南宁市 | 2、工程地点：广西南宁市
3、工程内容：医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换，具体内容以相关资料为准。 | 3、工程内容：医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换，具体内容以相关资料为准。 | 3、工程内容：医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换，具体内容以相关资料为准。
二、计价依据： | 二、计价依据： | 二、计价依据：
1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》； | 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》； | 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《〈建设工程工程量计算规范〉（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》；
2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； | 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）； | 2.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
3.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额和补充定额、计价相关规定； | 3.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额和补充定额、计价相关规定； | 3.2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及配套费用定额和补充定额、计价相关规定；
4.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号文）； | 4.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号文）； | 4.自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标[2016]16号文）；
5.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)； | 5.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)； | 5.《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标[2016]17号文)；
6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）； | 6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）； | 6.《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》（桂建标[2023]7号文）；
7.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）； | 7.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）； | 7.《关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号文）；
8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； | 8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； | 8.与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；
9.其他相关资料； | 9.其他相关资料； | 9.其他相关资料；
10.招标文件具体要求； | 10.招标文件具体要求； | 10.招标文件具体要求；
表-01 | 表-01 | 表-01
总 说 明 | 总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第2页 共2页
11.材料价格按2023年第12上半月刊《南宁建设工程造价信息》除税价格计算,对于南宁信息价没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 | 11.材料价格按2023年第12上半月刊《南宁建设工程造价信息》除税价格计算,对于南宁信息价没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。 | 11.材料价格按2023年第12上半月刊《南宁建设工程造价信息》除税价格计算,对于南宁信息价没有发布价格信息的材料，其价格参照市场价。
四、其他说明 | 四、其他说明 | 四、其他说明
1、本项目所有混凝土均采用商品砼； | 1、本项目所有混凝土均采用商品砼； | 1、本项目所有混凝土均采用商品砼；
表-01 | 表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目预算招标控制价汇总表
建设项目预算招标控制价汇总表 | 建设项目预算招标控制价汇总表 | 建设项目预算招标控制价汇总表 | 建设项目预算招标控制价汇总表 | 建设项目预算招标控制价汇总表 | 建设项目预算招标控制价汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
| 招标控制价合计 | 240780.27 | 250.52 | 250.52 | 10957.22
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程预算招标控制价汇总表
单项工程预算招标控制价汇总表 | 单项工程预算招标控制价汇总表 | 单项工程预算招标控制价汇总表 | 单项工程预算招标控制价汇总表 | 单项工程预算招标控制价汇总表 | 单项工程预算招标控制价汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--消防供配电工程 | 93911.69 |  |  | 3073.2
1.2 | 广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--防火门工程 | 146868.58 | 250.52 | 250.52 | 7884.02
| 招标控制价合计 | 240780.27 | 250.52 | 250.52 | 10957.22
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程预算汇总表
单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--消防供配电工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--防火门工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表 | 单位工程预算汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共11页 | 第1页 共11页 | 第1页 共11页 | 第1页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--消防供配电工程
分部分项工程
消防供配电
030411004001 | 管内穿线 NH-RVS-(2×1.5)m | m | 280.00
B4-1612 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m束 | 2.8
030411001001 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG20 | m | 173.00
表面涂覆防火涂料
B4-1521 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管规格 20 | 100m | 1.7300
030904008001 | 模块箱 | 台 | 1
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-1335 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 1
030904008002 | 单输入,单输出联动模块 | 个 | 19
含接线盒
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-1333 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 19
030414010001 | 24v继电器 | 个 | 16
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第2页 共11页 | 第2页 共11页 | 第2页 共11页 | 第2页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
B4-0358 | 仪表、电器、小母线安装 继电器 | 个 | 16
030402002001 | 带分励脱扣功能断路器 | 台 | 1
规格参数：250A/380V/4P
品牌：不低于德力西、TCL、正泰产品
B4-0037 | 真空断路器、SF6断路器安装 真空断路器(A 以下) 2000 | 台 | 1
030402002002 | 带分励脱扣功能断路器 | 台 | 7
规格参数：125A/380V/4P
品牌：不低于德力西、TCL、正泰产品
B4-0037 | 真空断路器、SF6断路器安装 真空断路器(A 以下) 2000 | 台 | 7
030904008003 | 模块箱 | 台 | 8
品牌：北京福赛尔 4位
B5-1335 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 8
030402002003 | 带分励脱扣功能断路器 | 台 | 3
规格参数：100A/3P
品牌：不低于德力西、TCL、正泰产品
B4-0037 | 真空断路器、SF6断路器安装 真空断路器(A 以下) 2000 | 台 | 3
030402002004 | 带分励脱扣功能断路器 | 台 | 1
规格参数：225A/3P
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第3页 共11页 | 第3页 共11页 | 第3页 共11页 | 第3页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
品牌：不低于德力西、TCL、正泰产品
B4-0037 | 真空断路器、SF6断路器安装 真空断路器(A 以下) 2000 | 台 | 1
030411006001 | 电源盒24V/10A | 个 | 1
B4-1739 | 接线盒安装 暗装 接线盒 | 10个 | 0.1
030402002005 | 带分励脱扣功能断路器 | 台 | 3
规格参数：100A/4P
品牌：不低于德力西、TCL、正泰产品
B4-0037 | 真空断路器、SF6断路器安装 真空断路器(A 以下) 2000 | 台 | 3
030411001002 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG40 | m | 60.00
表面涂覆防火涂料
B4-1524 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管规格 40 | 100m | 0.6000
030904012001 | 防火门监控器主机 | 台 | 1
型号：JBF-62S20/252点
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-1342 | 联动控制箱安装 壁挂式 256点以下 | 台 | 1
030904008004 | 防火门输入模块 | 个 | 14
含接线盒
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第4页 共11页 | 第4页 共11页 | 第4页 共11页 | 第4页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-1329 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入 | 个 | 14
030904008005 | 单输入,单输出联动模块 | 个 | 14
含接线盒
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-1333 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块 单输入单输出 | 个 | 14
030411004002 | 管内穿线 ZR-RVS-(2×1.5)m | m | 30.00
B4-1612 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m束 | 0.3
030904008006 | 模块箱 | 台 | 4
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-1335 | 消防专用模块(模块箱)安装 模块箱 | 台 | 4
030411004003 | 管内穿线 ZR-RVS-(2×1.5)m | m | 1425.00
B4-1612 | 管内穿线 多芯软导线 二芯 导线截面(m㎡以内) 2.5 | 100m束 | 14.25
030411001003 | 砖、混凝土结构暗配 电气钢导管JDG16 | m | 1050.00
表面涂覆防火涂料
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第5页 共11页 | 第5页 共11页 | 第5页 共11页 | 第5页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
B4-1520 | 砖、混凝土结构暗配 扣压式(KBG)、紧定式(JDG)电气钢导管规格 16 | 100m | 10.5000
030404019001 | 一体式联动闭门器 | 个 | 86
型号：XF93-3PI(JBF-BM04）/65KG
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-1016 | 出入口执行机构设备 自动闭门器 | 台 | 86
030404019002 | 双门一体式门磁开关 | 个 | 6
品牌:不低于北京福赛尔、海湾、北大青鸟产品
B5-0943 | 入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线 | 套 | 6
030905001001 | 联动控制主机安装 落地 256点以下 | 系统 | 1
B5-1357 | 联动控制主机安装 落地 256点以下 | 台 | 1
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第6页 共11页 | 第6页 共11页 | 第6页 共11页 | 第6页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--防火门工程
分部分项工程
1. | A.1 土（石）方工程
010101003001 | 路面开挖 |  | 2.80
1、长度35m,挖深40cm,宽20cm,粗砂及混凝土垫层，表面铺设沥青路面(沥青按3cm厚)
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第7页 共11页 | 第7页 共11页 | 第7页 共11页 | 第7页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
07010029 | 拆除基础 混凝土 基础 | 10 | 0.070
07010026 | 拆除垫层 灰土 （包括碎砖三合土） | 10 | 0.210
010103001001 | 回填方 |  | 2.80
1、原土回填
A1-82 | 人工回填土 夯填 | 100 | 0.0280
010103002001 | 建筑垃圾弃置 |  | 7.80
1、含装车、渣土消纳费
A1-117 | 人工装、自卸汽车运土方 1km运距以内 3.5t自卸汽车 | 100 | 0.0780
B- | 建筑垃圾消纳费 |  | 7.80
桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 109.20
1、运距:暂按15KM
A1-169 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 3.5t | 1000 | 0.10920
3. | A.3 砌筑工程
010404001001 | 粗砂垫层 |  | 0.70
A3-91 | 砂 垫层 | 10 | 0.070
4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
010404001002 | 垫层 |  | 0.70
1.C20混凝土
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第8页 共11页 | 第8页 共11页 | 第8页 共11页 | 第8页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
A4-3 | 混凝土垫层{碎石 GD40 商品普通砼 C20} | 10 | 0.070
040203006001 | 沥青混合料 | ㎡ | 7.00
C2-0103 | 沥青混凝土 细粒式 | 10 | 0.021
C2-0091 | 细粒式沥青混凝土路面 人工摊铺 厚3cm | 100㎡ | 0.0700
C2-0113 | 自卸汽车运输沥青混合料 装载质量20t以内 1km内 | 100 | 0.0021
12. | A.12 门窗工程
011610001001 | 木门窗拆除 | 樘 | 45
07010128 | 拆除木门窗 整樘门 | 10樘 | 4.5
010802003001 | 钢质甲级防火门 | ㎡ | 21.72
1.含油漆、门套、运输、安装等
2.选用当地消防部门认可产品，其它详设计图纸要求
A12-80换 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 0.2172
010802003002 | 钢质乙级防火门 | ㎡ | 131.05
1.含油漆、门套、运输、安装等
2.选用当地消防部门认可产品，其它详设计图纸要求
A12-80换 | 防火门 钢质 | 100㎡ | 1.3105
桂010811001001 | 特殊五金-防火门闭门器 | 套 | 8
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第9页 共11页 | 第9页 共11页 | 第9页 共11页 | 第9页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
1.选用当地消防部门认可产品，符合设计要求
A12-149 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 8
桂010811001002 | 特殊五金-防火门顺位器 | 套 | 90
1.选用当地消防部门认可产品，符合设计要求
A12-149 | 特殊五金 闭门器(套) 明装 | 套 | 90
桂010811001003 | 特殊五金-防火锁 | 把 | 49
1.选用当地消防部门认可产品，符合设计要求
A12-141换 | 特殊五金 L型 执手插锁 | 把 | 49
桂010811001004 | 特殊五金-防火铰链 | 副 | 294
1.选用当地消防部门认可产品，符合设计要求
A12-151 | 特殊五金 防火门防火铰链 | 副 | 294
12. | A.12 门窗工程
桂010811002001 | 门窗周边塞缝 | m | 341.18
A12-166 | 门窗周边塞缝 水泥砂浆1:2.5{水泥砂浆 1∶2.5} | 100m | 3.4118
小 计
∑人工费
∑材料费
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第10页 共11页 | 第10页 共11页 | 第10页 共11页 | 第10页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
> 总 合 计
∑人工费
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表 | 分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第11页 共11页 | 第11页 共11页 | 第11页 共11页 | 第11页 共11页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元) | 单价分析(元)
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 其中:
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 管理费 | 利润 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08 | 表－08

## 表-09 总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表 | 总 价 措 施 费 用 表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--消防供配电工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (24985.37+371.05+0+0)
2 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (24985.37+371.05+0+0)
3 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费) (24985.37+371.05+0+0)
10 | 脚手架搭拆费
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--防火门工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (107119.88+0)
2 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (107119.88+0)
3 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (107119.88+0)
4 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机) (107119.88+0)
合 计
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | 注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09 | 表-09

## 表-10 其他项目计价表
其 他 项 目 费 用 表 | 其 他 项 目 费 用 表 | 其 他 项 目 费 用 表 | 其 他 项 目 费 用 表 | 其 他 项 目 费 用 表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算公式 | 金额(元) | 金额(元)
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--消防供配电工程
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
| 广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--防火门工程 |  | 250.52 | 250.52
1 | 暂列金额 | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 分部分项工程费及措施项目费 | 250.52 | 250.52
| 合 计 |  | 250.52 | 250.52
注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10 | 表－10

## 表-13 规费、税金汇总表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--消防供配电工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24985.37+0)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24985.37+0)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24985.37+0)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24985.37+0)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24985.37+0)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24985.37+0)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (24985.37+0)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目--防火门工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (28103.91+0)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (28103.91+0)
表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (28103.91+0)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (28103.91+0)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (28103.91+0)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13 | 表-13

## 主要材料价格表(全部工料机)
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
1 |  | ◆人工◆
2 | 000301000 | 建筑装饰人工 | 元 | 18108.975 | 18108.975
3 | 000501000 | 安装人工 | 元 | 19214.998 | 19214.998
4 | 000701001 | 市政人工 | 元 | 18.677 | 18.677
5 | R0101001 | 建筑综合工日(一类) | 工日 | 16.344 | 16.344
6 |  | ◆材料◆
7 | 010310001 | 镀锌铁丝(综合) | kg | 22.733 | 22.733
8 | 011303001 | 镀锌扁钢 （综合） | kg | 9.45 | 9.450
9 | 011303002 | 镀锌扁钢 -25×4 | kg | 37.5 | 37.500
10 | 022705004 | 棉纱头 | kg | 6.817 | 6.817
11 | 030113002 | 镀锌木螺钉 M4.5～6×15～100 | 个 | 95.88 | 95.880
12 | 030127023 | 镀锌螺栓 M8×100 | 套 | 4.12 | 4.120
13 | 030127034 | 镀锌螺栓 M10×100 | 套 | 32 | 32.000
14 | 030127057 | 镀锌螺栓 M16×100 | 套 | 61.5 | 61.500
15 | 030156012 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 53.56 | 53.560
16 | 030156018 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.12 | 4.120
17 | 030168002 | 镀锌锁紧螺母 15 | 个 | 3.337 | 3.337
18 | 030168004 | 镀锌锁紧螺母 20 | 个 | 96.82 | 96.820
19 | 030183001 | 铁钉(综合) | kg | 0.05 | 0.050
20 | 030311004 | 防火铰链 | 副 | 294 | 294.000
21 | 030312001 | 闭门器（明装） | 套 | 98 | 98.000
22 | 030316018 | 防火锁 | 把 | 49 | 49.000
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
23 | 031302001 | 尼龙砂轮片 100 | 片 | 0.2 | 0.200
24 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg | 1.5 | 1.500
25 | 031311003 | 电焊条 结422 3.2 | kg | 0.675 | 0.675
26 | 031321001 | 焊锡丝 综合 | kg | 3.48 | 3.480
27 | 031321003 | 焊锡 | kg | 2.082 | 2.082
28 | 031321006 | 焊锡条 | kg | 0.66 | 0.660
29 | 031332001 | 焊锡膏 | kg | 0.078 | 0.078
30 | 031332002 | 焊锡膏 瓶装50g | kg | 1.034 | 1.034
31 | 031342001 | 麻花钻头 Φ6～10 | 个 | 1.6 | 1.600
32 | 031345001 | 钢锯条 | 根 | 30 | 30.000
33 | 031347004 | 铁砂布 | 张 | 30.32 | 30.320
34 | 032124007 | 尼龙线卡 | 只 | 220 | 220.000
35 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.294 | 0.294
36 | 040301001 | 砂(综合) |  | 0.739 | 0.739
37 | 040301005 | 粗砂 |  | 0.807 | 0.807
38 | 040502002 | 碎石 5～10mm |  | 0.033 | 0.033
39 | 040502003 | 碎石 5～20mm |  | 0.115 | 0.115
40 | 040701006 | 石屑 |  | 0.143 | 0.143
41 | 040904008 | 石粉 |  | 0.036 | 0.036
42 | 110305002 | 甲级钢质防火门（成品） | ㎡ | 21.134 | 21.134
43 | 110305003 | 乙级钢质防火门（成品） | ㎡ | 127.512 | 127.512
44 | 130102001 | 调和漆(综合) | kg | 2.475 | 2.475
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
45 | 130507001 | 防锈漆 | kg | 2.205 | 2.205
46 | 133101005 | 石油沥青 60#～100# | kg | 28.887 | 28.887
47 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 14.943 | 14.943
48 | 140901002 | 电力复合酯 一级 | kg | 1.21 | 1.210
49 | 144309001 | 塑料粘胶带 | 卷 | 18.218 | 18.218
50 | 172514002 | 塑料软管 Φ5 | m | 80 | 80.000
51 | 172517001 | 异型塑料管 Φ2.5~5 | m | 2.4 | 2.400
52 | 172517002 | 异型塑料管 Φ5 | m | 1.05 | 1.050
53 | 182511000 | 接地卡子(综合) | 个 | 1175.127 | 1175.127
54 | 270602002 | 接地铜编织线16mm2 | m | 1 | 1.000
55 | 280301007 | 铜芯塑料绝缘导线 BV-6.0 | m | 7 | 7.000
56 | 280304003 | 塑料软铜绝缘导线 BVR-4 | m | 166.933 | 166.933
57 | 290623001 | 直管接头Φ16 | 个 | 270.375 | 270.375
58 | 290623002 | 直管接头Φ20 | 个 | 44.548 | 44.548
59 | 290623005 | 直管接头Φ40 | 个 | 15.45 | 15.450
60 | 290628004 | 塑料护口（钢管用）15~20 | 个 | 100.157 | 100.157
61 | 290640001 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | 324.8 | 324.800
62 | 290905003 | 铜接线端子 DT-6mm2 | 个 | 28.42 | 28.420
63 | 290905005 | 铜接线端子 DT-16mm2 | 个 | 4.06 | 4.060
64 | 291112001 | 接线盒 | 个 | 47.47 | 47.470
65 | 292702010 | 尼龙扎带 100~150 | 个 | 94 | 94.000
66 | 341101001 | 水 |  | 0.74 | 0.740
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
67 | 341104001 | 煤 | t | 0.001 | 0.001
68 | 341301011 | 标志牌 塑料扁形 | 个 | 48 | 48.000
69 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 503.802 | 503.802
70 | 341508001 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1.000
71 | 370905001 | 钢垫板 | kg | 15 | 15.000
72 | B-C.1 | 建筑垃圾消纳费 材料费 | 元 | 7.8 | 7.800
73 |  | ◆商品砼◆
74 | 043104003 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20 |  | 0.707 | 0.707
75 |  | ◆配合比◆
76 | 800102004 | 水泥砂浆 1∶2.5 |  | 0.6 | 0.600
77 |  | ◆主材◆
78 | 043117003Z | 细（微）粒沥青混凝土 |  | 0.212 | 0.212
79 | 234001000 | 模块 | 个 | 33.33 | 33.330
80 | 234001000 | 模块 | 个 | 14.14 | 14.140
81 | 290603000 | KBG(JDG)电气钢导管 | m | 1081.5 | 1081.500
82 | 290603000 | KBG(JDG)电气钢导管 | m | 178.19 | 178.190
83 | 290603000 | KBG(JDG)电气钢导管 | m | 61.8 | 61.800
84 | 550112001 | 继电器 | 个 | 16.16 | 16.160
85 | 550911000 | 模块箱 | 台 | 8 | 8.000
86 | 550911000 | 模块箱 | 台 | 5 | 5.000
87 | B4-0037 | 真空断路器、SF6断路器安装 真空断路器(A 以下) 2000 | 台 | 4 | 4.000
88 | B4-0037 | 真空断路器、SF6断路器安装 真空断路器(A 以下) 2000 | 台 | 11 | 11.000
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
89 | B5-0943 | 入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线 | 套 | 6 | 6.000
90 | B5-1016 | 出入口执行机构设备 自动闭门器 | 台 | 86 | 86.000
91 | B5-1342 | 联动控制箱安装 壁挂式 256点以下 | 台 | 1 | 1.000
92 | Z280301000.1 | 铜芯塑料绝缘导线 | m | 1571.4 | 1571.400
93 | Z280301000.2 | 铜芯塑料绝缘导线 | m | 302.4 | 302.400
94 | Z291112001 | 接线盒 | 个 | 1.02 | 1.020
95 |  | ◆机械台班组成◆
96 | 000301001A | 机械台班人工费 | 元 | 35.625 | 35.625
97 | 000301001 | 机械台班人工费 | 元 | 701.49 | 701.490
98 | 000701002 | 市政机械台班人工费 | 元 | 4.122 | 4.122
99 | 000701003 | 市政机械第一类费用 | 元 | 9.982 | 9.982
100 | 140301004 | 国V汽油 92# | kg | 239.344 | 239.344
101 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 6.542 | 6.542
102 | 341103001 | 电 | kW.h | 239.773 | 239.773
103 | 994701001 | 其他机械费 | 元 | 54.075 | 54.075
104 | 994701003 | 停滞费 | 元 | 1374.701 | 1374.701
105 | 994701004 | 折旧费 | 元 | 468.303 | 468.303
106 | 994701005 | 大修理费 | 元 | 59.112 | 59.112
107 | 994701006 | 经常修理费 | 元 | 261.253 | 261.253
108 | 994701007 | 安拆及场外运输费 | 元 | 18.377 | 18.377
109 | 994701008 | 其他费用 | 元 | 206.558 | 206.558
110 |  | ◆机械◆
主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表 | 主要材料及价格表
工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 工程名称:广西骨伤医院住院楼及门诊楼消防设施维修更换项目 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 数量 | 单价（元）
111 | 980502011 | 手持式万用表 | 台班 | 16.4 | 16.400
112 | 980502012 | 工业用真效值万用表 | 台班 | 0.3 | 0.300
113 | 981117001 | 交/直流低电阻测试仪 | 台班 | 0.14 | 0.140
114 | 990506001 | 混凝土振捣器[平板式] | 台班 | 0.055 | 0.055
115 | 990703008 | 轮胎式装载机斗容量 4.5m3 | 台班
116 | 990705002 | 自卸汽车[装载质量3.5t] | 台班 | 9.845 | 9.845
117 | 990705010 | 自卸汽车装载质量20t | 台班 | 0.002 | 0.002
118 | 990709001 | 电瓶车 牵引质量2.5t | 台班 | 0.5 | 0.500
119 | 991303001 | 双钢轮振动压路机工作质量12t | 台班 | 0.006 | 0.006
120 | 991303002 | 双钢轮振动压路机工作质量15t | 台班 | 0.004 | 0.004
121 | 991304010 | 轮胎压路机工作质量26t | 台班 | 0.001 | 0.001
122 | 991305001 | 夯实机电动[夯击能力200～620Nm] | 台班 | 0.312 | 0.312
123 | 991314010 | 沥青混凝土拌和设备产量 320t/h | 台班 | 0.001 | 0.001
124 | 991926001 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.078 | 0.078
125 | 992501001A | 交流电弧焊机 容量21kV.A | 台班 | 1.5 | 1.500
126 | 992513001 | 电焊机（综合） | 台班 | 2.25 | 2.250
127 | 994507001 | 手提电钻 | 台班 | 1.6 | 1.600
128 | 994508001 | 电锤 520W | 台班 | 1.4 | 1.400
129 |  | 合 计