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第一章  项目概况
根据诊疗工作需要，我院拟对德国Maxmore Spine椎间       
孔镜系统Ackermann镜头进行院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc35393629]一、项目基本情况
1、项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2024-27
2、项目名称：广西骨伤医院德国Maxmore Spine椎间
孔镜系统Ackermann镜头维修采购项目
3、采购方式：院内议价
4、预算金额：8.7万元
5、维修内容：
（1）机器型号：德国Maxmore Spine椎间孔镜系统Ackermann 2781-1F1型号镜头。
（2）故障表现：成像模糊，有镶边情况。
（3）维修项目：需要维修摄像头模块，拆除旧件可由维修公司进行回收。
二、投标人资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2、依法取得经营企业许可证和相关的资质证明(经营范围包含所投产品)。
3、信誉要求。
（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
（2）近三年内投标人或其法定代表人不得有行贿犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）。
4、其他投标条件要求：  
（1）本项目不接受联合体投标；  
（2）投标人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（3）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（4）投标材料封面请备注所投项目名称、公司名称、公司联系人姓名、电话，否则视为无效投标。
三、投标文件的编制
1、投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标文件（一个正本五个副本，正本文件内所有资料均需加盖公章）。
2、投标文件的组成  
（1）投标人情况简介、营业执照和相关资质、法定代表人授权委托书；
（2）产品报价（产品报价内容给包含产品名称、品牌型号、价格、质保年限、生产厂家等相关信息），售后承诺；
（3）资格文件；
（4）技术参数响应表，商务要求响应表；
（5）投标人信誉证明，相关网站查询截图。
四、递交投标文件时间：
2024年 月 日～2024年 月  日（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
五、递交投标文件地点：
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
6、 议价会时间及地点：
另行通知。
7、 联系人：
李老师   0771-2622251    
    邮箱：gxgsyycgb@163.com




2024年  月  日
广西骨伤医院



第二章  采购需求

一、采购需求一览表： 
采购预算：8.7万元
	▲（一）项目要求及技术需求

	项目内容
	项目要求及技术需求

	广西骨伤医院手术室德国Maxmore Spine椎间孔镜系统Ackermann镜头维修采购项目
	1、机器型号：
德国Maxmore Spine椎间孔镜系统Ackermann 2781-1F1型号镜头
2、故障表现：成像模糊，有镶边情况。
3、维修项目：需要维修摄像头模块。拆除旧件可由维修公司进行回收

	（二）商务要求

	报价要求
	报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有检测、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	质保期
	质保期壹年及以上，期内对设备进行免费保养及使用指导，消除潜在故障隐患。

	售后服务要求
	投标人应提出售后服务承诺书。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7日内。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	付款条件
	付款方式：维修验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人支付发票总金额的100%货款。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。
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一、评标办法：竞争性谈判法
二、评审原则
评委构成：本招标采购项目的评委由医院3名评审专家组成。
三、评定方法
（一）本项目采用竞争性谈判法。
（二）审核各公司资格条件及对技术、商务各项条款的响应均符合文件要求后，选择最低价中标。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据价格，由高到低排列次序。评审小组推荐价格最低的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。
