## 封-1 招标工程量清单
|  | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程
|  | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院
| 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  |  |  | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人: |  | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 | 工程计价软件测评合格编号:2019J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程
|  | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 |  |  |  | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  | 广西骨伤医院 | 广西骨伤医院 |  | 造价咨询人: |  | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司 | 广西金算子建设工程咨询有限公司
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日 | 2024年08月15日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： | 一、工程概况：
1.项目名称：广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程。 | 1.项目名称：广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程。
2.建设地点：南宁市。 | 2.建设地点：南宁市。
3.建筑规模：总建筑面积58.69㎡，翻新装修等。 | 3.建筑规模：总建筑面积58.69㎡，翻新装修等。
4.工程内容：翻新装修等，具体内容以图纸为准。 | 4.工程内容：翻新装修等，具体内容以图纸为准。
二、编制依据： | 二、编制依据：
根据建设单位提供的该工程预算书等相关资料。 | 根据建设单位提供的该工程预算书等相关资料。
三、计价依据 | 三、计价依据
1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。 | 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则(修订本)。 | 2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量计算规范》GB50854~50862-2013广西壮族自治区实施细则(修订本)。
3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族治自区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2011年《广西壮族治自区建筑工程拆除消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额和补充定额、计价相关规定。 | 3、广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的2013年《广西壮族治自区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2011年《广西壮族治自区建筑工程拆除消耗量定额》、2015年《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》及其配套费用定额和补充定额、计价相关规定。
4、增值税按桂建标[2019]12号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知计取。 | 4、增值税按桂建标[2019]12号自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知计取。
5、材料价格按2024年6期下半月刊《南宁建设工程造价信息》的除税信息价计取，缺项部分通过市场询价。 | 5、材料价格按2024年6期下半月刊《南宁建设工程造价信息》的除税信息价计取，缺项部分通过市场询价。
6.人工费及有关费率按桂建标〔2023〕7号文自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有、费率的通知计取。 | 6.人工费及有关费率按桂建标〔2023〕7号文自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有、费率的通知计取。
7、建设工程项目有关标准、规范、技术资料等。 | 7、建设工程项目有关标准、规范、技术资料等。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1.1 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-拆除工程
1.1.2 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-土建工程
1.1.3 | 广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-安装工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-土建工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-安装工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费、税金项目清单计价合计
5.1 | 其中:增值税
6 | 工程总造价=1+2+3+4+5
5 | 规费
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-拆除工程
分部分项工程
| 1. | G.1 人工拆除工程
1 | 011604001001 | 拆除MRI室地面磁屏蔽材料至0.00 | ㎡ | 24.72
2 | 011604002001 | 拆除墙面磁屏蔽板 | ㎡ | 73.87
3 | 011606001001 | 拆除木地板 带龙骨 | ㎡ | 24.72
4 | 011606001002 | 拆除设备间防静电地板 带龙骨 | ㎡ | 11.82
5 | 011606001003 | 拆除操作室地板胶 | ㎡ | 11.76
6 | 011606003001 | 拆除石膏吊顶 | ㎡ | 24.72
7 | 011610002001 | 拆除原有磁屏蔽门 | ㎡ | 4.83
8 | 011610002002 | 拆除磁屏蔽玻璃窗 | ㎡ | 1.17
9 | 010103002001 | 余渣弃置 |  | 3.94
废弃料品种:渣土
运距:1公里
10 | 桂010103003001 | 渣土方运输增（减）m3·km | ·km | 15.76
运距:暂定4公里
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-土建工程
分部分项工程
| 1. | A.1 土（石）方工程
11 | 010101004001 | 挖基坑土方 |  | 0.44
土壤类别:三类土
挖土深度:2m以内
12 | 010103002001 | 余土弃置 |  | 0.44
运距:起步1公里
13 | 桂010103003001 | 土（石）方运输增（减）m3·km | ·km | 1.76
运距:暂定4公里
| 4. | A.4 混凝土及钢筋混凝土工程
14 | 010501006001 | 设备基础 |  | 0.44
混凝土强度等级:C25混凝土
混凝土种类:商品砼
15 | 桂010507010001 | 设备电缆沟 | m | 18.40
1.0mm厚拉丝不锈钢面层 304材质
1.0mm厚拉丝不锈钢活动盖板 304材质
16 | 010515001001 | 现浇构件圆钢筋制安 φ10以上 | t | 0.023
| 9. | A.9 楼地面工程
17 | 011101005001 | 普通水泥自流平地面 | ㎡ | 38.60
18 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | ㎡ | 44.64
部位：设备间、DR机房、办公室
面层材料品种、规格、颜色:2.0mmPVC地板胶
19 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | ㎡ | 5.24
踢脚线高度:120mm
面层材料种类、规格、颜色:2.0mmPVC地板胶
部位：设备间、DR机房、办公室
| 10. | A.10 墙、柱面工程
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
20 | 011201001001 | 室内墙面涂抹硫酸钡 | ㎡ | 73.87
水泥硫酸钡配比1:4，4公分厚
21 | 011201001002 | 外墙面一般抹灰 | ㎡ | 10.74
12mm混合砂浆 1∶1∶6
8mm混合砂浆 1∶1∶4
22 | 桂011204007001 | 块料外墙面 | ㎡ | 9.48
5厚水泥砂浆 1∶1
15厚水泥砂浆 1∶3
瓷砖规格：600*300
| 11. | A.11 天棚工程
23 | 011301001001 | 天花涂抹硫酸钡 | ㎡ | 24.72
水泥硫酸钡配比1:4，2公分厚
24 | 011302001001 | 吊顶天棚 | ㎡ | 36.48
龙骨材料种类、规格、中距:轻钢天棚龙骨(不上人型)
面层材料品种、规格:600*600*0.8铝扣板吊顶
部位：设备间、DR机房、办公室
| 12. | A.12 门窗工程
25 | 010804007001 | 防辐射电动推拉门 | ㎡ | 4.05
包含制作、安装、运输
26 | 010804007002 | 防辐射扇门 | ㎡ | 2.10
包含制作、安装、运输
| 13. | A.13 油漆、涂料、裱糊工程
27 | 011406003001 | 刮成品腻子粉 内墙面 两遍 | ㎡ | 76.41
品牌：相当于百旺品牌的品质
28 | 011406001001 | 乳胶漆 内墙抹灰面 二遍 | ㎡ | 165.24
品牌：相当于多乐士品牌的品质
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-安装工程
分部分项工程
| 4. | B4 电气设备安装工程
29 | 030412004001 | LED平板灯60W | 套 | 2
品牌：不低于佛山照明、三雄极光、飞利浦、雷士产品
30 | 030404017001 | 设备配电柜 | 台 | 1
具体型号规格参照厂家提供图纸及要求
含电器元件
品牌：不低于德力西、常熟、正泰、施耐德、TCL、良信产品
31 | 030507006001 | 电动装置 | 台 | 1
直流无刷电机，机械传动超静 音设计
品牌：不低于南宁卫康医疗器械、广西欧德医疗科技、宁波欧尼克科技产品
电动防护门配套
32 | 030507007001 | 门机联锁装置 | 台 | 1
防挤压装置、射线有害指示灯
33 | 030703007001 | 铅百叶排风扇 | 个 | 1
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
规格：300mm×300mm；含排风扇
34 | 030404035001 | 空调插座 | 套 | 1
安装方式：底边距地2.5米暗装
品牌：不低于TCL、鸿雁、松下、西蒙、公牛产品
35 | 030404035002 | 排气扇插座 | 套 | 1
安装方式：底边距地2.8米暗装
品牌：不低于TCL、鸿雁、松下、西蒙、公牛产品
36 | 030404035003 | 电动门插座 | 套 | 1
安装方式：底边距地2.8米暗装
品牌：不低于TCL、鸿雁、松下、西蒙、公牛产品
37 | 030404035004 | 普通插座 | 套 | 3
安装方式：底边距地0.3米暗装
品牌：不低于TCL、鸿雁、松下、西蒙、公牛产品
38 | 030404034001 | 单联开关 | 套 | 1
安装方式：底边距地1.4米暗装
品牌：不低于TCL、鸿雁、松下、西蒙、公牛产品
39 | 030404019001 | DR设备应急开关 | 个 | 2
安装方式：底边距地20.3米暗装
品牌：不低于TCL、鸿雁、松下、西蒙、公牛产品
40 | 030411001001 | 砖、混凝土结构楼板墙暗配 刚性阻燃管pvc20 | m | 50.00
41 | 030411004001 | 管内穿线 照明线路 铜芯线BV-2.5mm2 | m | 40.00
品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、阳工、远东电缆、金龙羽产品
42 | 030411004002 | 管内穿线 照明线路 铜芯线BV-4m2 | m | 80.00
品牌：不低于广西纵缆、桂林国际、阳工、远东电缆、金龙羽产品
43 | 030413002001 | 凿(压)槽及恢复 | m | 50.00
小 计
∑人工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-拆除工程
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-土建工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002001 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004001 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-安装工程
一 |  | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 桂031401001001 | 安全文明施工费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
2 | 桂031401002001 | 检验试验配合费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
3 | 桂031401003001 | 雨季施工增加费 | ∑分部分项及单价措施费定额(人工费+机械费)
10 | 桂031401010001 | 脚手架搭拆费
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-拆除工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 2.6 | 2.60 | 分部分项工程费及措施项目费
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-土建工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 166.65 | 166.65 | 分部分项工程费及措施项目费
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-安装工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 33.12 | 33.12 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-土建工程
1 | 010807001001 | 防辐射铅玻璃窗 | ㎡ | 1.40
包含制作、安装、运输
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-土建工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程-安装工程
一 | 给排水、燃气、电气、通风空调、消防、建筑智能、通信、自控仪表工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 工程名称:广西骨伤医院住院一楼放射科核磁共振（0.5T）室翻新工程 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t |  |  | 3951
2 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t |  |  | 494.69
3 | 白水泥(综合) | t |  |  | 721.24
4 | 砂(综合) |  |  |  | 179.61
5 | 周转板枋材 |  |  |  | 967.26
6 | 陶瓷墙面砖 规格：600*300 | ㎡ |  |  | 56.64
7 | 600*600*0.8铝扣板吊顶 | ㎡ |  |  | 86.73
8 | 百叶风口 | 个 |  |  | 850
9 | 成套按钮 | 套 |  |  | 180
10 | 成套配电箱 | 台 |  |  | 3500
11 | 出入口目标识别设备 人体生物特征识别系统 识别器 | 台 |  |  | 180
12 | 出入口控制设备 门禁控制器 八门 | 台 |  |  | 8000
13 | 成套灯具 | 套 |  |  | 165.6
14 | 照明开关 | 个 |  |  | 5.66
15 | 成套插座 | 套 |  |  | 9.73
16 | 成套插座 | 套 |  |  | 9.82
17 | 铜芯塑料绝缘导线 | m |  |  | 2.29
18 | 铜芯塑料绝缘导线 | m |  |  | 3.74
19 | 刚性阻燃塑料管 | m |  |  | 1.19
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22