## 检验耗材（试剂耗材）
附件3：广西骨伤医院2025年医用耗材供应目录（检验试剂耗材）
序号 | 医用耗材名称 | 产品规格 | 计量 单位 | 耗材类别 | 采购上控价 | 供应商报价（元） | 供应商所报产品生产厂家 | 备注
1 | 营养琼脂培养基 | 250g/瓶 | 瓶 | 试剂耗材 | 120
2 | 多项目尿液化学分析控制品 | 12瓶/盒(冻干品6瓶、复溶液6瓶) | 盒 | 试剂耗材 | 190
3 | 梅毒螺旋体抗体检测用质控品 | 0.5ml/支;20支/盒(6mlU(1NCU)/ml)(抗TP) | 盒 | 试剂耗材 | 270
4 | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品 | 0.5ml/支;20支/盒(1NCU/ml)(抗HCV) | 盒 | 试剂耗材 | 450
5 | 人类免疫缺陷病毒I型抗体/2型抗体/P24抗原检测用质控品 | 1.0ml/支;10支/盒(1NCU/ml)(抗HIV-1) | 盒 | 试剂耗材 | 612
6 | 质控血清 | HE1532(货号):20x5ml | 盒 | 试剂耗材 | 1710
7 | 质控血清 | HN1530（货号）：20x5ml | 盒 | 试剂耗材 | 1710
8 | 一次性使用粪便采集保存管 | 密封III/1000人份/箱 | 箱 | 试剂耗材 | 3400
9 | 粪便分析系统专用试剂包 | 10L(含清洗液I 5000ml、清洗液II 500ml、样本稀释液5000ml) | 箱 | 试剂耗材 | 3000
10 | 大便隐血(FOB)检测试剂盒(单克隆抗体胶体金免疫层析法) | 卡型单人份:25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 85
11 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x200测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2000
12 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x200测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2000
13 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x200测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2000
14 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x200测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2000
15 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x200测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2000
16 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1800
17 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1800
18 | 总甲状腺素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1800
19 | 游离甲状腺素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1800
20 | 促甲状腺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1800
21 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1000
22 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1000
23 | 乙型肝炎病毒e抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1000
24 | 乙型肝炎病毒e抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1000
25 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1000
26 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 600
27 | 总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 900
28 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 900
29 | 总甲状腺素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 900
30 | 游离甲状腺素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 900
31 | 促甲状腺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 900
32 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1500
33 | 糖类抗原125测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1500
34 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1500
35 | 总前列腺特异性抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1500
36 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1350
37 | 孕酮测定试剂盒（直接化学发光法） | 2×50测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 900
38 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 3000
39 | 糖类抗原125测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 3000
40 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(直接化学发光法) | 2x100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 3000
41 | 铁蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 2×100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2400
42 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒12孔(酶联免疫法) | 96人份 | 盒 | 试剂耗材 | 151
43 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒12孔(酶联免疫法) | 96人份 | 盒 | 试剂耗材 | 149.76
44 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | 120人份 | 盒 | 试剂耗材 | 39.6
45 | 人类免疫缺陷病毒抗体诊断试剂盒12孔(酶联免疫法) | 96人份 | 盒 | 试剂耗材 | 214
46 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml*2支 | 盒 | 试剂耗材 | 46
47 | γ-谷氨酰基转移酶检测试剂盒(GCANA底物法) | 150ml（试剂1:2X60ml+试剂2:1X30ml） | 盒 | 试剂耗材 | 73.5
48 | 肌酸激酶检测试剂盒(磷酸肌酸底物法) | 150ml（试剂:2X60ml+试剂:1X30ml） | 盒 | 试剂耗材 | 396.495
49 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸底物法） | R1:2x65ml R2:1X70ml | 盒 | 试剂耗材 | 94
50 | α-淀粉酶检测试剂盒(EPS底物法) | 150ml（试剂1:2X60ml+试剂2:1X30ml） | 盒 | 试剂耗材 | 869.9526
51 | 二氧化碳检测试剂盒（PEPC酶法） | 200ml（10×20ml）；校准品1×3ml | 盒 | 试剂耗材 | 1737.45
52 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1:2x40ml R2:2X10ml | 盒 | 试剂耗材 | 2650.725
53 | 总胆汁酸检测试剂盒（酶循环法） | 160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×40mL);校准品:1×1mL | 盒 | 试剂耗材 | 640
54 | 葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法） | 200mL(试剂1:2×65mL+试剂2:1×70mL);校准品:1mL | 盒 | 试剂耗材 | 74.25
55 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法-过氧化氢酶消除法) | 160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×40mL) | 盒 | 试剂耗材 | 352
56 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | 160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×40mL) | 盒 | 试剂耗材 | 528
57 | 钙离子检测试剂盒(偶氮胂Ⅲ法) | 210mL(3×70mL);校准品:1×1mL | 盒 | 试剂耗材 | 50.5197
58 | 载脂蛋白A-I检测试剂盒（免疫比浊法） | 160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×40mL) | 盒 | 试剂耗材 | 869.22
59 | 载脂蛋白B检测试剂盒(免疫比浊法) | 160mL(试剂1:2×60mL+试剂2:1×40mL) | 盒 | 试剂耗材 | 754.38
60 | 补体C3检测试剂盒（免疫比浊法） | 60ml(试剂1:1X45ml+试剂2:1X15ml） | 盒 | 试剂耗材 | 160.38
61 | 补体C4检测试剂盒（免疫比浊法） | 60ml（试剂1:1X45ml+试剂2:1X15ml） | 盒 | 试剂耗材 | 160.38
62 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 160ml(试剂1:2X60ml+试剂2:1X40ml）校准品:4X0.5ml | 盒 | 试剂耗材 | 430.4
63 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 100ml（试剂1:2X40ml+试剂2:2X10ml） | 盒 | 试剂耗材 | 882.09
64 | 类风湿因子检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 100mL(试剂1:2×40mL+试剂2:2×10mL) | 盒 | 试剂耗材 | 950.4
65 | 免疫球蛋白IgG检测试剂盒（免疫比浊法） | 60ml（试剂1:1X45ml+试剂2:1X15ml） | 盒 | 试剂耗材 | 280.17
66 | 免疫球蛋白IgA检测试剂盒(免疫比浊法) | 60ml（试剂1:1X45ml+试剂2:1X15ml） | 盒 | 试剂耗材 | 287.1
67 | 免疫球蛋白IgM检测试剂盒（免疫比浊法） | 60ml（试剂1:1X45ml+试剂2:1X15ml） | 盒 | 试剂耗材 | 292.05
68 | 肌红蛋白检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 80mL(试剂1:2×32mL+试剂2:2×8mL) | 盒 | 试剂耗材 | 3457.08
69 | C—反应蛋白(CRP)测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 100ml(R1:2×40ml R2:2×10ml) | 盒 | 试剂耗材 | 908.82
70 | 胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | R1:3x45ml R2:2x15ml | 盒 | 试剂耗材 | 5880.6
71 | 甘油三酯检测试剂盒(酶法) | R1:4x60mL R2:2x60mL | 盒 | 试剂耗材 | 513.216
72 | 总胆固醇检测试剂盒（酶法） | R1:4x60mL R2:2x60mL | 盒 | 试剂耗材 | 251.262
73 | 总胆红素检测试剂盒（氧化法） | R1:4x60mL R2:4x15mL | 盒 | 试剂耗材 | 240.57
74 | 直接胆红素检测试剂盒(氧化法) | R1:4x60mL R2:4x15mL | 盒 | 试剂耗材 | 256.1625
75 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（连续监测法） | R1:4x60mL R2:4x15mL | 盒 | 试剂耗材 | 216.0675
76 | 无机磷检测试剂盒(紫外分光光度法) | 5x60mL | 盒 | 试剂耗材 | 142.56
77 | 胱抑素C检测试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 试剂R1:3x45ml 试剂 R2:2x15ml 校准品：6X0.5ml | 盒 | 试剂耗材 | 5880.6
78 | CL电极 | 1个/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 7425
79 | 清洗液 | 5000ML | 瓶 | 试剂耗材 | 2178
80 | AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | 6X2L | 箱 | 试剂耗材 | 3762.2475
81 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（乳酸脱氢酶法） | R1:4×50mL+ R2:4×25mL | 盒 | 试剂耗材 | 147.45
82 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(MDH法) | R1:4X25ml R2:4X25ml | 盒 | 试剂耗材 | 149.55
83 | 胆碱酯酶测定试剂盒(丁酸硫代胆碱底物法) | R1: 4×30mL + R2: 4×6mL | 盒 | 试剂耗材 | 204.71
84 | 肌酸激酶同工酶（CK-MB）检测试剂盒（酶促免疫抑制法） | 试剂1-1（R1-1）：2 × 22 mL，试剂1-2（R1-2）：2 × 4 mL，试剂2（R2）：2 × 6 mL | 盒 | 试剂耗材 | 2803.2048
85 | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒(免疫抑制法) | R1-1: 2×22mL + R1-2: 2×4mL + R2: 2×6mL | 盒 | 试剂耗材 | 2803.2048
86 | 肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | 试剂1（R1）：4×45mL，试剂2（R2）：4×15mL | 盒 | 试剂耗材 | 3278.0583
87 | α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(α-酮丁酸底物法) | R1: 4×15mL + R2: 4×15mL | 盒 | 试剂耗材 | 1334.916
88 | 总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | R1:4X25ml R2:4X25ml (4200人份) | 盒 | 试剂耗材 | 64.05
89 | 镁测定试剂盒（二甲苯胺蓝法） | R1:4X40mL | 盒 | 试剂耗材 | 801.9
90 | 白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 4X54ml (5800人份) | 盒 | 试剂耗材 | 132.21
91 | 溶血、脂血、黄疸样本检查液 | 16×48ml | 盒 | 试剂耗材 | 1405.8
92 | 尿素测定试剂盒（尿素酶-谷氨酸脱氢酶法） | R1: 4×53mL+ R2:4×53mL | 盒 | 试剂耗材 | 2433.5586
93 | 尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | R1:4×42.3mL+R2:4×17.7mL | 盒 | 试剂耗材 | 3056.13
94 | 电极清洗液 | 450ml | 瓶 | 试剂耗材 | 1534.7475
95 | 电解质标准液 (高值) | 100ml | 瓶 | 试剂耗材 | 1089
96 | 电解质标准液 (低值) | 100ml | 瓶 | 试剂耗材 | 1464.9525
97 | AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | 1000ml | 瓶 | 试剂耗材 | 1759.725
98 | AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | 2000ml | 瓶 | 试剂耗材 | 2771.7525
99 | 缓冲液 | 2000ml | 瓶 | 试剂耗材 | 2177.7525
100 | 抗酸染色液(冷染法) | 4×20ml | 盒 | 试剂耗材 | 435.6
101 | 一次性塑料离心管 | 1.5ml（500只/包） | 包 | 试剂耗材 | 34.65
102 | 5`-核苷酸检测试剂盒（酶法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 2116.8
103 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（CNPF底物法） | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 2940
104 | 纤维连接蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 2940
105 | 单胺氧化酶检测试剂（谷氨酸脱氢酶法） | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1411.2
106 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1176
107 | β2-微球蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 3528
108 | 补体C3检测试剂盒（免疫透射比浊法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1176
109 | 补体C4检测试剂盒（免疫透射比浊法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1176
110 | 免疫球蛋白A检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 50mL×2 R2 10mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1176
111 | 免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 50mL×2 R2 10mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1176
112 | 免疫球蛋白M检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 50mL×2 R2 10mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1176
113 | 超氧化物歧化酶检测试剂盒（邻苯三酚底物法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 3528
114 | 血管紧张素转化酶检测试剂盒（酶法） | R 60mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 2940
115 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法） | R1 54mL×2 R2 14mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 15993.6
116 | 高敏C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 3528
117 | 脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 2587.2
118 | 二氧化碳结合力 | R：60mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 705.6
119 | 尿素/尿素氮测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 117.6
120 | 肌酐测定 | R1:45mL×2 R2:15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 752.64
121 | 尿酸测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 127
122 | 葡萄糖测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 108.19
123 | 淀粉酶测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 907.87
124 | 肌酸激酶CK-MB测定； | R1 48 mL×2 R2 12 mL×2120ml/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1128.98
125 | 肌酸激酶测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 |  | 试剂耗材 | 404.54
126 | 总胆固醇测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 127
127 | 脂蛋白(ａ) | R1 45 mL×2 R2 15 mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 2399.04
128 | 载脂蛋白AⅠ | R1:48mL×2 R2:12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 799.68
129 | 载脂蛋白B | R1:48mL×2 R2:12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 799.68
130 | 胱抑素(CystatinC)测定 | R1:50mL×2 R2:10mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 3292.8
131 | 抗链球菌溶血素O | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 2116.8
132 | 类风湿因子 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1411.2
133 | C—反应蛋白(CRP)测定 | R1：45mL×2，R2：15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1920
134 | 钙测定 | R：60mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 79.96
135 | 无机磷测定 | R:60mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 65.85
136 | 镁测定 | R:60mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 117.6
137 | 铁测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 188.16
138 | 前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | ml | 试剂耗材 | 10
139 | 同型半胱氨酸检测试剂盒（酶法） | R1 38mL×1 R2 10mL×1 | ml | 试剂耗材 | 104
140 | 高敏C反应蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | ml | 试剂耗材 | 30
141 | 肌钙蛋白I检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | ml | 试剂耗材 | 100
142 | 肌红蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | ml | 试剂耗材 | 66
143 | 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 34.8
144 | 肌酐检测试剂盒(酶法) | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 752.64
145 | 尿素检测试剂盒(脲酶-谷氨酸脱氢酶法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 117.6
146 | 尿酸检测试剂盒(尿酸酶法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 127
147 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | R1 48mL*2 R2 12mL*2 | 盒 | 试剂耗材 | 108.19
148 | 天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒(酶法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 34.8
149 | 总胆固醇检测试剂盒(酶法) | R1:48mL×2 R2:12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 127
150 | 总胆红素检测试剂盒(钒酸盐氧化法) | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 50.4
151 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（速率法） | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | ml | 试剂耗材 | 0.5
152 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法） | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | ml | 试剂耗材 | 3.37
153 | α-羟丁酸测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 108.19
154 | 吸头 | 200ul | 个 | 试剂耗材 | 0.18
155 | 稀释型碱性清洗液 | 60ml*8瓶/盒 | ml | 试剂耗材 | 750
156 | 酸性清洗液 | 60ml*9瓶/盒 | ml | 试剂耗材 | 750
157 | 碱性清洗液 | 5000ml/瓶 | ml | 试剂耗材 | 1000
158 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 375
159 | D-二聚体检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 600
160 | 糖化血红蛋白检测试剂盒（干式荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 250
161 | 降钙素原（PCT）测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2000
162 | 抗人球蛋白检测卡（抗人球蛋白交叉配血） | 12卡/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 478.8
163 | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛检） | 12卡/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 478.8
164 | ABO、RhD血型定型检测卡（单克隆抗体） | 12卡/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 362.52
165 | ABO、RhD血型检测卡（微柱凝胶） | 12卡/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 253
166 | 尿液分析试纸条 | 40*5/盒11+ | 盒 | 试剂耗材 | 400
167 | EB病毒壳抗原（VCA）IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 48人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 289.2288
168 | ZLC(Z1)清洗液 | 5L/桶 | 桶 | 试剂耗材 | 800
169 | ZLC(Z2)清洗液 | 5L/桶 | 桶 | 试剂耗材 | 800
170 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（乳胶法） | 50人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 188
171 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 362.5
172 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 190.75
173 | 人类免疫缺陷病毒（HIV1/2）抗体检测试剂盒（乳胶法） | 40人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 340
174 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 276
175 | 麦康凯琼脂 | 250g/瓶 | 瓶 | 试剂耗材 | 190
176 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 10ml/支*3支/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 159.99
177 | 清洗液Ⅲ | 500ml | 瓶 | 试剂耗材 | 4000
178 | N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP）测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 2500
179 | 支原体鉴定、药敏试剂盒（微生物检验法） | 20人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 237.6
180 | RhD(IgM)血型定型试剂（单克隆抗体） | 10mL/支，1支/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 165
181 | 不规则抗体检测试剂（人红细胞） | 5ml/瓶，3瓶/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 300
182 | 活化凝血测定试剂盒（凝固法） | 25支/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 5500
183 | 血琼脂平板 | 70mm/5个 | 块 | 试剂耗材 | 4
184 | ZLB非牛顿流体质控物 | 100ml/瓶 | 瓶 | 试剂耗材 | 550
185 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 480
186 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 320
187 | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 600
188 | 肺炎支原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 320
189 | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 600
190 | 革兰染色液 | 1000ml(R1:1*250ml,R2:1*250ml,R3:1*250ml,R4:1*250ml | 盒 | 试剂耗材 | 320
191 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 清洗液I/5L,清洗液II/400ml，缓冲液400ml | 套 | 试剂耗材 | 11500
192 | 尿液分析试纸条 | 10项（100条／筒） | 人份 | 试剂耗材 | 1.6
193 | 尿液分析试纸条 | 11项（100条／筒） | 人份 | 试剂耗材 | 1.7
194 | 癌胚抗原测定试剂盒（双抗体夹心酶联免疫法） | 48T 8孔 | 盒 | 试剂耗材 | 157.86
195 | AFP甲胎蛋白检测试剂盒（酶联免疫法） | 96T | 盒 | 试剂耗材 | 139.51
196 | 血细胞分析用溶血剂 STROMATOLYSER-4DL FFD-201A | 5L×1 | 桶 | 试剂耗材 | 2573
197 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER SLS-211A | 500mL×3 | 盒 | 试剂耗材 | 2804
198 | 血细胞分析用染色液 STROMATOLYSER-4DS FFS-801A | 42mL×3 | 盒 | 试剂耗材 | 4992
199 | 血细胞分析用稀释液 | CPK-304A 20L/箱 | 桶 | 试剂耗材 | 352
200 | 清洗液 | 50mL | 盒 | 试剂耗材 | 992
201 | 血液分析仪用质控品e-CHECK （XS） | 1.5 mL /瓶 | 支 | 试剂耗材 | 768
202 | 血液分析仪用校准品SCS-1000 | 2mL /瓶 | 支 | 试剂耗材 | 3200
203 | 凝血酶原时间检测试剂盒（凝血时间法） | 10×10ml | 盒 | 试剂耗材 | 3219.75
204 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂盒（凝血时间法） | 10×10ml | 盒 | 试剂耗材 | 3910.95
205 | 活化部分凝血活酶时间检测试剂盒（凝血时间法） | 氯化钙溶液: 10mL×10 | 盒 | 试剂耗材 | 1093.5
206 | 凝血酶时间检测试剂盒(凝固法) | TT试剂：10mL×10 | 盒 | 试剂耗材 | 1238.63
207 | 纤维蛋白原检测试剂盒（凝固法） | 凝血酶试剂 3mL×10 | 盒 | 试剂耗材 | 3172.5
208 | D二聚体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 缓冲液①10ml×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1410.75
209 | D二聚体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 胶乳液②10mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1410.75
210 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 缓冲液① 10ml×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1080
211 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 胶乳液② 10ml×2 | 盒 | 试剂耗材 | 1080
212 | 抗凝血酶III检测试剂盒（显色性合成底物法） | ①因子Xa液 16.8ml×3 ②底物液 7.5ml×1 | 盒 | 试剂耗材 | 1875.96
213 | 反应杯 | 1000只×5袋 | 箱 | 试剂耗材 | 4725
214 | 样本稀释液 Coagpia Buffer | 10ml×10 | 盒 | 试剂耗材 | 1687.5
215 | 含氨基羧酸盐的清洁剂 | 250ml | 盒 | 试剂耗材 | 11310.98
216 | 凝血质控品 | 1ml×2浓度×5 | 盒 | 试剂耗材 | 3712.5
217 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 FDP Control | 1.0mL用×2浓度×3 | 盒 | 试剂耗材 | 1620
218 | D二聚体校准品D dimer Calibrator | 0.5mL用×6浓度 | 盒 | 试剂耗材 | 2436.75
219 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物校准品 | 0.5ml用×5浓度 | 盒 | 试剂耗材 | 1620
220 | 凝血校准品 | 1ml×10 | 盒 | 试剂耗材 | 3712.5
221 | 微生物（肠杆菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 300
222 | 微生物（非发酵菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 300
223 | 微生物（葡萄球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 300
224 | 微生物（链/肠球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 300
225 | 微生物（真菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10T/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 300
226 | 血细胞分析用稀释液DCL-310A | S01049 10Lx1 | 盒 | 试剂耗材 | 260
227 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER SLS-211A | S01050 500mLx 3 | 瓶 | 试剂耗材 | 2270
228 | 血细胞分析用溶血剂 Lyserc ell WDF-220A | S01044 2Lx 1 | 盒 | 试剂耗材 | 980
229 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF-810A | S01045 22mL x 2 | 盒 | 试剂耗材 | 6500
230 | 清洗液 S01009 | 50ml/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 750
231 | 血液分析仪用质控品XN-L CHECK | 水平3：3ml/瓶 | 瓶 | 试剂耗材 | 850
232 | 血液分析仪用质控品XN-L CHECK | 水平2：3ml/瓶 | 瓶 | 试剂耗材 | 850
233 | 血液分析仪用校准品 XNCAL | 3ml/瓶 | 瓶 | 试剂耗材 | 3000
234 | 双相血培养瓶 | 双相需氧血培养瓶 40ml*10瓶/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 442.7
235 | 凝聚胺介质试剂 | 150测试/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 260.55
236 | 抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1190
237 | 大便隐血检测试剂盒（胶体金法） | 100人份/盒 条型 | 盒 | 试剂耗材 | 250
238 | 血气测定试剂盒（电极法）GEM Premier 3000 PAK | 75人份/包 （GEM3000 75人份9项血气试剂，含IQM） | 盒 | 试剂耗材 | 3600
239 | 尿液分析试纸条（干化学）11A | 100条/筒 | 筒 | 试剂耗材 | 130 |  |  | 目前专供方园社区
240 | 尿液分析试纸条（干化学）14G | 101条/筒 | 筒 | 试剂耗材 | 180 |  |  | 目前专供方园社区
241 | 尿液分析试纸条（干化学）11G | 102条/筒 | 筒 | 试剂耗材 | 138 |  |  | 目前专供方园社区
242 | 人绒毛膜促性腺激素检测试纸（胶体金免疫层析法） | 25人份/筒*4筒/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 80 |  |  | 目前专供方园社区
243 | 糖化血红蛋白检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 320 |  |  | 目前专供方园社区
244 | 全量程C反应蛋白检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 300 |  |  | 目前专供方园社区
245 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒（干式免疫荧光法） | 25人份/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1500 |  |  | 目前专供方园社区
246 | 二氧化碳结合力 | R:60mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 720 |  |  | 目前专供方园社区
247 | 尿素/尿素氮测定 | Rl:48mLx2，R2:12mLX2 | 盒 | 试剂耗材 | 120 |  |  | 目前专供方园社区
248 | 肌酐测定 | R1:45mLR2:15mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 768 |  |  | 目前专供方园社区
249 | 尿戬酸测定 | Rl:48mLx2，R2:12mLX2 | 盒 | 试剂耗材 | 129.6 |  |  | 目前专供方园社区
250 | 葡萄糖测定 | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 110.4 |  |  | 目前专供方园社区
251 | 淀粉酶测定 | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 926.4 |  |  | 目前专供方园社区
252 | 肌酸激酶 CK-MB 测定 | R1:48mLX2，R2:12mLx2120ml/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 1152 |  |  | 目前专供方园社区
253 | 肌酸激酶测定 | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 412.8 |  |  | 目前专供方园社区
254 | a-羟丁酸测定 | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 110.4 |  |  | 目前专供方园社区
255 | 总胆固醇测定试剂盒 | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 129.6 |  |  | 目前专供方园社区
256 | 脂蛋白(a) | R1 45mLx2 R2 15mLX2 | 盒 | 试剂耗材 | 2448 |  |  | 目前专供方园社区
257 | 载脂蛋白AI | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 816 |  |  | 目前专供方园社区
258 | 载脂蛋白B | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 816 |  |  | 目前专供方园社区
259 | 胱抑素C测定 | R1:50mLX2，R2:10mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 3360 |  |  | 目前专供方园社区
260 | 抗链球菌溶血素O | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 2160 |  |  | 目前专供方园社区
261 | 类风湿因子 | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 1440 |  |  | 目前专供方园社区
262 | C-反应蛋白（CRP）测定 | R1:48mLX2，R2:15mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 3360 |  |  | 目前专供方园社区
263 | 钙测定 | R:60mL×2 | 盒 | 试剂耗材 | 81.6 |  |  | 目前专供方园社区
264 | 无机磷测定 | R:60mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 67.2 |  |  | 目前专供方园社区
265 | 镁测定 | R:60mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 120 |  |  | 目前专供方园社区
266 | 铁测定 | R1:48mLx2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 192 |  |  | 目前专供方园社区
267 | 总胆红素测定(集采产品) | R1:48mLx2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 50.4 |  |  | 目前专供方园社区
268 | 胆碱脂酶测定(集采产品) | Rl:48mLx2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 165.6 |  |  | 目前专供方园社区
269 | 直接胆红素测定(集采产品) | R1:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 58.8 |  |  | 目前专供方园社区
270 | 乳酸脱氢酶测定(集采产品) | R1:48mLx2，R2:12mLX2 | 盒 | 试剂耗材 | 60 |  |  | 目前专供方园社区
271 | 甘油三酷测定(集采产品) | R1:48mLx2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 92.4 |  |  | 目前专供方园社区
272 | 高密度脂蛋白胆固醇测定(集采产品) | R1:45mLx2，R2:15mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 268.8 |  |  | 目前专供方园社区
273 | 总蛋白测定(集采产品) | R:60mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 18 |  |  | 目前专供方园社区
274 | 白蛋白测定(集采产品) | R:60mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 16.8 |  |  | 目前专供方园社区
275 | 丙氨酸氨基转移酶测定(集采产品) | R1:48mLx2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 34.8 |  |  | 目前专供方园社区
276 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定(集采产品) | Rl:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 34.8 |  |  | 目前专供方园社区
277 | 总胆汁酸测定(集采产品) | Rl:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 489.6 |  |  | 目前专供方园社区
278 | Y-谷氨酰基转移酶测定(集采产品) | Rl:48mLX2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 62.4 |  |  | 目前专供方园社区
279 | 碱性磷酸酶测定(集采产品) | R1:48mLx2，R2:12mLx2 | 盒 | 试剂耗材 | 44.4 |  |  | 目前专供方园社区
280 | 胆碱酯酶测定（丁酰硫代胆碱法） | 120ml/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 993.6 |  |  | 集采
281 | 甘油三酯测定 | 120ml/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 924 |  |  | 集采
282 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒 | 120ml/盒 | 盒 | 试剂耗材 | 404.4 |  |  | 集采
283 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM检测试剂盒（直接化学发光法） | 2×100测试/盒 | 盒 | 试剂耗材
284 | 麦康凯琼脂平板 | 70mm/5个 | 块 | 试剂耗材
285 | 吸头 | 1000ul | 个 | 试剂耗材
注意事项： 1.投标报价表必须按照此目录表进行填报，不能对此目录表进行增减、删除、或重新排版； 2.根据产品名称规格单位进行报价，并填报生产厂家，报价不高于上控价，否则视为无效标；未确定上控价的请按不高于市场物价可自主报价。 3.此目录表内供应商能供应的产品条目，务必填好所报产品信息，缺、漏、少等导致不能判别报价信息的视为无效； 4.此目录表内供应商不能供应的产品条目请不要填写，且不能删改此条目。