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第1章 项目概况
[bookmark: OLE_LINK5]根据临床科室的要求以及临床操作的需要，我院拟对广西骨伤医院2025年度放射射线装置设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价进行院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc47452205]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YWB-2025-03
2.项目名称：广西骨伤医院2025年度放射射线装置设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：3万元
5.项目需求：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: _GoBack]为我院放射科2台DR和1台CT，口腔科1台牙科X射线机、手术室3台移动式C型臂X射线机，急诊科1台移动式C型臂X射线机，筋伤科1台冲击波治疗机及方园社区卫生服务中心1台DR、长虹社区卫生服务中心1台DR（共计11台设备）进行2025年设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价
二、参会的供应商或公司的资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2.经营范围包含所投产品，具备相关的资质证书。
三、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个投标人只能提交一份投标资料（一个正本五个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司公章）。
2.投标文件的组成  
（1）投标人营业执照和相关资质、法定代表人授权委托书；
（2）报价单；
（3）投标人信誉证明，相关网站查询截图。
四、投标人资格要求  
1.本次招标要求投标人须具备相关资质。  
2.信誉要求。
（1）根据最高人民法院等9部门《关于在招投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）规定，投标人、拟派项目负责人不得为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
五、递交投标文件时间：
2025年4月10日～2025年4月16日（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
六、递交投标文件地点：
[bookmark: OLE_LINK4]地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
七、议价会时间及地点：另行通知。
八、联系人：李老师   0771-2622251     


广西骨伤医院
2025年4月10日
第2章 采购需求

1.采购需求一览表： 
采购预算：详见竞争性磋商公告
	一、项目要求及技术需求

	需求内容
	设备科室
	设备名称及数量
	检测项目

	
	放射科
	DR机(2台)、CT(1台)
	设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价

	
	口腔科
	牙科X射线机(1台)
	设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价

	
	手术室
	3台移动式C型臂X射线机
	[bookmark: OLE_LINK6]设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价

	
	急诊科
	1台移动式C型臂X射线机
	设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价

	
	筋伤科
	1台冲击波治疗机
	设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价

	
	方园社区卫生服务中心
	1台DR
	设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价

	
	长虹社区卫生服务中心
	1台DR
	设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价

	
	注：根据国家相关标准出具报告，出具的报告日期在2025年5月25日之前。

	二、商务要求

	▲报价要求
	报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有系统、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	▲其他要求
	根据国家相关标准出具报告，出具的报告日期在2025年5月25日之前。

	付款条件
	付款方式：检测评价完成后，乙方开具发票，甲方支付款项后，乙方将检测报告交至甲方。

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。




第三章  评标办法及评分标准
（一）本项目采用竞争性谈判法。
（二）评审原则
1、谈判小组构成：本项目谈判小组的评委由3人构成。
2、评标依据：根据广西骨伤医院2025年度放射射线装置设备性能监测、辐射防护监测及建设项目环境影响评价招标文件的规定，谈判小组对投标供应商的投标文件进行审核，并分别与符合相应资格条件的供应商进行谈判，供应商进行二次（最终）报价。
（三）评定方法
谈判小组从满足需求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序进行中标候选人排序。
（四）中标候选人推荐原则
谈判小组根据满足需求的供应商的最终报价，按照由低到高的顺序排序，推荐排名第一的投标供应商为中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，可以推荐排名第二的投标供应商为中标候选人，依此类推。
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