附件1：

采购项目需求参数

多功能牵引椅

1.牵引力及牵引时间均由微电脑控制；

▲2.数码显示，牵引力自动补偿；

3.自动实现持续牵引、间歇牵引、反复牵引等多种牵引功能；

4.简单的牵引数据输入法；

5.牵引力过大自动保护；

▲6.颈椎牵引前倾角度可调节；

7.电源：220/50HZ；

8.功率：≥80W；

9.牵引行程：300mm；

10.牵引力：0~300N；

11.牵引总时间：0~30min任意可调；

12.持续牵引时间：0~9min任意可调；

13.间歇牵引时间：0~5min任意可调；

14.颈椎牵引前倾角度15°～45°可调节。