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[bookmark: OLE_LINK5]第一章谈判公告
根据医院诊疗工作需要，我院拟对MRI线圈（大柔+头颈线圈）维修项目进行院内议价，欢迎有意参与的公司前来参加。
[bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc35393798]一、项目基本情况
1.项目编号：  GXGSYY-CGB-SBK-2025-04          
2.项目名称：广西骨伤医院MRI线圈（大柔+头颈线圈）维修采购项目
3.采购方式：院内谈判议价
4.预算（上控）金额：7.8万元
5.采购需求：
	序号
	采购内容
	数量及单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	MRI线圈（大柔+头颈线圈）维修
	各1套
	1、 机器型号：GE SIGNA CREATOR型1.5T磁共振
2、 故障原因：大柔线圈和头颈联合线圈无法正常使用。线圈插头有插针损坏，需要更换线圈插头。
3、 维修项目：更换原厂头颈联合线圈、大柔线圈插头和线缆。


6.本项目不接受联合体。
7.本项目不允许分包。
二、供应商的资格要求：
除应具备《政府采购法》第二十二条资格条件外，还必须满足：
1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。
2.依法取得经营企业许可证和相关的资质证明(经营范围包含所投产品)。
3.为所投产品的制造商或销售代理商(提供授权书原件)。
4.所投产品具有有效的医疗器械注册证(或备案凭证)或不作为医疗器械管理的依据或《药品再注册批件》。
5.近三年内供应商或其法定代表人无违法犯罪行为（以评标阶段“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）和列为失信被执行人（以评标阶段 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息为准）。
三、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个供应商只能提交一份投标文件（一个正本四个副本，正本文件内所有资料均需加盖公章）。
2.投标文件的组成  
（1）资质文件：包括供应商情况简介、营业执照和医疗设备生产销售注册备案相关资质证书；
（2）法定代表人或授权委托人身份证复印件及授权委托书
（3）产品报价（产品报价内容给包含产品名称、品牌型号、价格、生产厂家等相关信息）；
（4）售后服务方案和承诺书；
（5）技术参数响应表，商务要求响应表；
（6）供应商信誉证明，提供“中国裁判文书”网站（https://wenshu.court.gov.cn）查询信息为准）和“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询信息截图。
3.其他投标条件要求：  
（1）投标材料封面请备注所投项目名称、公司名称、公司联系人姓名、电话，否则视为无效投标。
[bookmark: OLE_LINK4]四、递交投标文件时间：
2025年4月23日～2025年4月29日（周一至周五上午8:00～12：00，下午15：00～18：00，节假日除外）。
五、递交投标文件地点：
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼广西骨伤医院行政办公区401室。
六、议价会时间及地点：另行通知。
八、其他事宜质询
[bookmark: OLE_LINK3]广西骨伤医院医院采购办，李老师，0771-2622251 。      
   


广西骨伤医院
2025年 4月23日



第二章  采购需求

1.采购需求一览表： 
采购预算：详见公告

	采购需求一览表

	项目内容
	广西骨伤医院MRI线圈（大柔+头颈线圈）维修项目

	项目编号
	

	▲一、技术需求参数

	MRI线圈（大柔+头颈线圈）维修
	1、机器型号：GE SIGNA CREATOR型1.5T磁共振。
2、故障原因：大柔线圈和头颈联合线圈无法正常使用。线圈插头有插针损坏，需要更换线圈插头。
3、维修项目：更换头颈联合线圈、大柔线圈插头和线缆。
4.原厂全新未使用的产品，生产日期为投标日期1年内生产。

	▲二、商务需求参数

	报价要求
	报价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有检测、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

	质保期
	质保期3个月（含）以上，保修期内对设备进行免费保养及使用指导，消除潜在故障隐患。

	售后服务要求
	1.提供7×24小时提供服务。电话报修要求2小时内响应，如果设备停机且需要现场服务，工程师将须24小时内到达维修现场。
2.保修期内提供备用线圈以便设备线圈故障维修期间MRI正常使用。
3.发生故障后备件送达期限：国内＜2天。

	交货时间及地点
	1.交付时间：自签订合同之日起7天内（日历天）。
2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

	维修完成时间
	自签订合同之日起14天内（日历天）。

	验收标准
	1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品（含医疗器械注册证）；所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。
2.本项目中的货物，投标文件必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML 文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，供应商报价时应考虑相关费用。
4.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。
5.本采购文件的相关要求。
6.国家相关法律、法规、标准和规范等。

	付款条件
	付款方式：维修验收合格后，中标人开具发票给采购人，采购人支付发票总金额的100%货款。

	履约保证金
	无

	备注
	“▲”系指实质性要求条款，不能响应的视为无效投标。





第三章  评标办法及评分标准
一、评标办法：竞争性谈判法
二、评审原则
评委构成：本招标采购项目的评委由医院3名评审专家组成。
三、评定方法
（一）本项目采用竞争性谈判法。
（二）审核各公司资格条件及对技术、商务各项条款的响应均符合文件要求后进入谈判。
（三）谈判小组与供应商围绕产品的技术、商务指标进行细致谈判；
（四）供应商二次报价（一次报出不可更改的有效投标价格）。
四、中标候选人推荐原则
评标小组将根据价格，由高到低排列次序。评审小组推荐价格最低的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。


第四章 响应文件格式





（响应文件外层包装封面格式）
 
 
响  应  文  件
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 
供应商名称：

供应商联系人及电话:
 

首次响应文件提交截止时间前不得启封
 
年    月    日

（响应文件封面格式）
 
 
 
 
 
响  应  文  件 (封面)
 
 
 
 
 
 
 
项目编号：
项目名称：
供应商名称：
 
 


 
年    月    日

（响应文件排列顺序）
按照以下顺序排列相关资料：
（1） 响应文件目录
（2） 报价信息
  包含但不限于报价表、产品技术、商务偏离表、营业执照、法人授权书、相关注册证书、产品备案、厂家授权书、厂家营业执照、售后服务方案、产品彩页等产品信息的相关资料。
（三）资格证明文件
“ 第二章供应商须知”要求的其他资质、资格证明等相关文件，如：承诺书、业绩证明材料等。
 


一、报价商务技术文件格式 
1.报价商务技术文件封面格式
                                                    正本/副本
 
 
 
报  价  商  务  技  术  文  件
 
 
 
 
 
项目名称：
 
项目编号：
 

供应商名称：
 
 

 
年    月    日

2.报价商务技术文件目录
根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 


竞  标  报  价  表
 
项目名称：                项目编号：                        

供应商名称：                                              
                                               
 单位：元
	序号
	产品名称
	品牌/型号/生产厂家
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计金额大写：人民币           （￥           ）


 
注: 
1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。





法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日

法定代表人证明书
 
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：            年            月            日
经营期限：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系                                                  （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
 
 
 
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
 
供应商（盖公章）：               
     年     月     日
 
 
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本招标文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

 法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
 
委托代理人（签字）：           法定代表人（签字）：                    
委托代理人身份证号码：                              
                                
                         供应商（盖公章）：                      
                                       年  月  日
 
注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2.供应商为其他组织或自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本招标文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

商务条款偏离表格式
 
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
	序号
	招标文件商务条款要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况
	佐证材料及页码

	1
	
	
	正/无/负偏离
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


 
法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日
 
 
 
 








技术需求偏离表
 
采购项目编号：                 
采购项目名称：                 
	[bookmark: _Toc254970729]序号
	[bookmark: _Toc295404982]招标文件技术需求参数
	[bookmark: _Toc173211902]响应文件具体参数
	偏离情况
	[bookmark: _Toc254970733]说明材料及页码

	[bookmark: _Toc383699911]1
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc373333695]2
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc173066408]3
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc297193193]4
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc254970597]5
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc373333699]…
	
	
	
	


 
说明：应对照招标文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。
 
 
法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日






二、资格证明文件格式
1.资格证明文件目录
根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投标函
 
致：广西骨伤医院：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按招标文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部招标文件，包括澄清或更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；
（4）响应招标文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           帐号：                               
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。
法定代表人（签字）：                                                                  
供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 


