AI影像辅助诊断系统项目需求方案

根据《国务院办公厅关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》《广西数字健康和医学人工智能高质量发展三年行动方案（2025-2027）》等文件有关精神，为加强医疗机构中医药人工智能应用能力建设，推进中医药创新发展，进一步推进我院中医药+人工智能应用能力建设。

一、建设内容

基于高端影像硬件设备、AI人工智能技术、影像平台式新一代 PACS 系统、高端影像平台云原生等前瞻性技术，高质量建设医院一体化上下协同管理的智能化影像中心，同质同控助力医院自上而下，医疗服务能力共同提升，打造中医药数智化创新名片，推动中医药传承创新发展，为全国中医药+人工智能发展提供可复制推广的“骨伤模式”，具体建设内容如下：

1.影像平台式新一代PACS系统核心业务系统建设

(1)新一代PACS产品采用先进的云原生架构，具有分布性特点，可以随时随地进行浏览影像，编辑报告等业务处理。业务扩展及维护简单方便，只需升级服务器，即可实现所有用户的同步更新。对于复杂的图像处理，系统采用服务器集中处理，通过先进的图像处理技术及GPU运算方式，使得轻客户端即可方便快捷地浏览图像和使用高级图像处理工具。

(2)一体化智能影像信息化平台的建设，在一个医疗数智化底座上搭载 N 个医学影像应用，可实现多模态数据的统一存储与管理；并在采集设备数据后，统一医学数据调阅与浏览工具，实现随时随地自由多端协同调阅；可满足医疗、教学、科研、患者服务、管理等多场景的应用，从而多维度赋能智慧医院的建设。

(3)影像科室全流程一体化建设，融入智能AI，打通检查全流程，形成闭环管理，满足医院多角色对于影像服务与质量管理的需求，全面升级助力医院等级评审与放射影像质量管理与控制。一体化智能智慧影像平台，充分利用前沿科技，赋能临床、科研、教学一站式发展；实现多院区、医共体一体化业务及管理的需求，全面助力医院进行智慧服务、智慧管理、电子病历、互联互通等评审需求。本次项目实现下辖两个紧密型社区卫生院远程协同诊断阅片，从而达到高效管理及应用的目的。

(4)AI应用赋能助力业务效率提升，覆盖多模态、多部位的高级后处理应用、AI应用的深度集成，把AI融入PACS的整个工作流当中，真正实现AI-PACS的应用，摆脱重复性工作，并让医生不依赖于设备上的高级后处理工作站，随时随地实现高级后处理的应用。

- (5)开发骨科特色AI模型

聚焦骨科细分场景，打造不可替代的专科诊断能力，如运动医学软骨损伤分级、儿童骨骺线分析、关节假体松动预警、骨愈合评估、脊柱、四肢特定解剖参数测定与评估、骨折检测/骨龄评估、自动标记骨折线、关节间隙狭窄、骨赘生成定量分析引擎：骨密度测量、椎体压缩率计算、假体对位角度分析，动态随访系统：术后影像对比（内固定位置变化/骨融合进度）。

(6)实现全产品线、全面信创认证，有效保障信息安全，全系统信创适配，全方位国产支持，可随时切换国产硬件，及时响应政策要求，更好保证数据安全。

2.移动影像便民服务

移动影像便民服务功能，减少患者胶片、报告等待时间，实现报告、胶片永久保存，实现患者全息影像随时可分享调阅，助力智慧医院建设，提供更优质便民服务。

3.AI助力打造医院高水平核心临床业务

以高端影像装备为基础，以丰富的人工智能应用为驱动，以安全可靠的信息化平台为纽带，提供骨伤科医院智能一体化诊疗解决方案，覆盖“精准诊断—治疗—随访”全流程的临床应用体系，有效涵盖儿童生长发育、青少年脊柱健康管理、骨伤急速鉴别、临床优势学科建设多元化业务需求。

二、系统配置清单

| 名称 | 配置 |
| --- | --- |
| 多模态医学影像存储与管理软件 | 负责 DICOM 通讯、影像归档、压缩及数据管理等事务 |
| 临床数据管理系统 | 为临床医生提供检查信息浏览、调阅的统一平台，提供病人管理，报告浏览，影像调阅等功能，实现医院患者检查影像图片及报告的共享，为临床诊疗提供全面的辅助检查数据支撑和信息通道。 |
| 排队叫号系统软件 | 包含队列发布、叫号、过号等功能。 |
| 智能放射影像信息系统 | 整合院内的医疗影像数据，实现院内放射检查病人信息的登记注册，报告阅片工作流等，可形成患者全生命周期的影像数据链。完整支持放射科业务流程，包括：预约登记、排队叫号、质控管理（支持影像质控、报告质控、双盲质控、质控评分、质控评估、导出质控报表等功能）、统计分析(可以进行多维统计，包括：审核医生工作量统计、报告诊断统计、初诊医生工作量统计、检查技师工作量统计、护士工作量统计、设备工作量统计、检查部位统计、检查项目统计、设备类型统计、病人基本信息统计、病人来源占比统计、检查医生统计、科室收入统计、审核医生阳性率统计、检查项目数量占比统计等)、图像归档传输、诊断阅片（2D\3D\Filming）、报告编辑、临床发布等功能，同时提供丰富的便捷应用工具和智能诊断引擎，随时随地智能辅助诊断，大幅提升诊断效率和精准度。 |
| 智能超声信息系统 | 依托院内局域网络，利用网络通讯技术、计算机信息管理技术和基于DICOM3.0 标准的医学影像无损传输、存储及显示技术，完成超声科室的主业务流程。支持全院级超声应用，包括叫号分诊、登记、采集影像、报告编写、质控管理（针对超声影像、报告、诊断进行抽样及质控评级）、统计分析（支持多维统计，包括：个人工作量统计、危急值统计、随访统计、质控统计、阳性率统计、医生工作量统计、设备名称统计、疾病名称统计、申请单费用统计等）、发布，临床浏览，应急模式。以规范科室检查流程，提高科室管理效率和水平。 |
| AI辅助诊断应用服务 | 提供所有自研AI智能分析服务（后期上市的服务模块免费提供并更新） |
| 远程诊断 | 影像科室远程诊断（与2个下辖社区卫生服务中心进行远程诊断，实现社区拍片，上级医院诊断并出具报告）。 |
| 电子云胶片系统 | 向患者提供电子胶片、检查报告和全部 DICOM 原始影像服务，患者可通过微信服务号或扫描二维码在验证身份后访问相关数据，医生也可扫描患者分享的二维码快捷获取诊断报告、影像图片及 DICOM 原始影像。 |
| 第三方接口融合开发 | 与第三方系统（HIS、微信小程序、互联网医院、CA、自助打印、广西全民健康信息平台等）信息融合开发，包含所有相关第三方系统接口集成。 |
| AI算力服务器 | 提供算力不低于70B服务器一台。 |
| 超融合服务器 | 提供满足新一代PACS系统及相关配套系统运行的服务器资源。 |
| 数据迁移 | 系统支持原PACS系统历史数据迁移。 |
| 安装调试服务 | 系统安装、调试、第三方软硬件安装调试。 |