## 低值耗材
附件1.
2026年部分医用耗材采购需求表（低值耗材类）
序号 | 医用耗材名称 | 产品规格 | 计量 单位 | 技术需求 | 集采/非集采 | 类别 | 是否专机专用
1 | 中性电极 | 成人 双极 | 片 | 集采产品优先 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
2 | 医用透气胶带 | 1.2cm*9.1m | 卷 | 1.低敏，高粘性 2.集采耗材优先 | 集采 | 低值耗材 | 否
3 | 一次性针灸针 | 0.18*13mm(环柄针) | 支 | 1.铜柄材质，把柄圆润、无倒刺 2.针柄与针体颜色有区分 3.针体硬度、针尖锐利度足够 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
4 | 一次性针灸针 | 0.25*25mm(环柄针) | 支 | 1.铜柄材质，把柄圆润、无倒刺 2.针柄与针体颜色有区分 3.针体硬度、针尖锐利度足够 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
5 | 一次性针灸针 | 0.25*40mm(环柄针) | 支 | 1.铜柄材质，把柄圆润、无倒刺 2.针柄与针体颜色有区分 3.针体硬度、针尖锐利度足够 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
6 | 一次性针灸针 | 0.30*50mm(环柄针) | 支 | 1.铜柄材质，把柄圆润、无倒刺 2.针柄与针体颜色有区分 3.针体硬度、针尖锐利度足够 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
7 | 一次性针灸针 | 0.30*75mm(环柄针) | 支 | 1.铜柄材质，把柄圆润、无倒刺 2.针柄与针体颜色有区分 3.针体硬度、针尖锐利度足够 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
8 | 一次性针灸针 | 0.35*75mm(环柄针) | 支 | 1.铜柄材质，把柄圆润、无倒刺 2.针柄与针体颜色有区分 3.针体硬度、针尖锐利度足够 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
9 | 一次性有创压力传感器 | / | 套 | 1.可连接迈瑞品牌的监护仪 2.密封性好 | 非集采 | 低值耗材 | 否
10 | 一次性使用引流管 | PS型F16 5.3mmx300mm硅胶 | 条 | 与主流品牌的引流袋适配、可紧密连接 | 集采 | 低值耗材 | 否
11 | 一次性使用引流管 | PS型F18 6.0mm x300mm 硅胶 | 条 | 与主流品牌的引流袋适配、可紧密连接 | 集采 | 低值耗材 | 否
12 | 一次性使用引流管 | PS型F14 4.7mmx300mm硅胶 | 条 | 与主流品牌的引流袋适配、可紧密连接 | 集采 | 低值耗材 | 否
13 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | S | 副 | 1.乳胶型，有粉 2.加厚，不易刺破 | 非集采 | 低值耗材 | 否
14 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | M | 副 | 1.乳胶型，有粉 2.加厚，不易刺破 | 非集采 | 低值耗材 | 否
15 | 一次性使用血液收集装置 | 含（一次性使用血液收集装置/一次性使用离心杯式血细胞回收器） | 套 | 1.包含：一次性使用血液收集装置/一次性使用离心杯式血细胞回收器 2.适用于京津3000型血液回收器 | 非集采 | 低值耗材 | 是
16 | 一次性使用雾化管 | B型(带雾化咬嘴) | 支 | 1.雾化器咬嘴和管道连接处需连接严密 2.雾化管硬度和强度够 | 非集采 | 低值耗材 | 否
17 | 一次性使用无菌手术包 | 上肢关节包 | 包 | 要求包含：1.纱布（8*10-8P）10块 2.盐水碗（500m1）2个 3.治疗巾/手术单（60*80cm）6张 4.中单/手术单（160*200cm）3张 5.U型中单/U型手术单（150*200cm)1张 6.腿套/手套（30*80cm）1个 7.OP胶带（10*50cm)2个 8.纱布（10*40-4P）5块 9.自粘弹力绷带2个 10.主洞巾（220*320cm）1张 11.手术衣(带兜，L)2套 12.包布（160*190cm）2张 以上尺寸型号和内含物可变动，实际情况可提供清单或样品供手术室审核。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
18 | 一次性使用无菌手术包 | 膝关节包 | 包 | 要求包含：1.纱布（10*10-8P）10块 2.盐水碗（500m1）2个 3.治疗巾/手术单（60*80cm）5张 4.中单/手术单（160*200cm）2张 5.U型中单/U型手术单（150*200cm)1张 6.腿套/手套（30*75cm）1个 7.OP胶带（10*50cm)2个 8.纱布（10*40-4P）5块 9.器械盘套（80*145）1个 10.自粘弹力绷带（10*450cm)1卷 11.纱布绷带（12*600cm）1卷 12.主洞巾（220*320cm）1张 13.手术衣(带兜，L)2套 14.包布（160*190cm）2张 以上尺寸型号和内含物可变动，实际情况可提供清单或样品供手术室审核。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
19 | 一次性使用无菌导尿包 | 12Fr 硅胶双腔 | 包 | 1.导尿管路加长 2.刻度准确、印刷清晰 | 非集采 | 低值耗材 | 否
20 | 一次性使用无菌导尿包 | 14Fr 硅胶双腔 | 包 | 1.导尿管路加长 2.刻度准确、印刷清晰 | 非集采 | 低值耗材 | 否
21 | 一次性使用无菌导尿包 | 16Fr 硅胶双腔 | 包 | 1.导尿管路加长 2.刻度准确、印刷清晰 | 非集采 | 低值耗材 | 否
22 | 一次性使用无菌导尿包 | 18Fr 硅胶双腔 | 包 | 1.导尿管路加长 2.刻度准确、印刷清晰 | 非集采 | 低值耗材 | 否
23 | 一次性使用胃管包 | 18F 硅胶 1.0m | 包 | 硅胶材质，抗老化和硬化 | 非集采 | 低值耗材 | 否
24 | 一次性使用胃管 | 5.3mm（F16） | 支 | 硅胶材质，抗老化和硬化 | 非集采 | 低值耗材 | 否
25 | 一次性使用胃管 | 6.0mm(F18) | 支 | 硅胶材质，抗老化和硬化 | 非集采 | 低值耗材 | 否
26 | 一次性使用胃管 | 6.7mm (F20) | 支 | 硅胶材质，抗老化和硬化 | 非集采 | 低值耗材 | 否
27 | 一次性使用输液器 带针 | A-1；0.55*20TWLB | 支 | 1.集采产品优先，如附赠输液贴为正偏离 2.普通型、TWLB型 3.包装内针尖朝向与包装开启方向相反 4.输液夹可操控性好。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
28 | 一次性使用输液器 带针 | A-1；0.7*25 TWLB | 支 | 1.集采产品优先，如附赠输液贴为正偏离 2.普通型、TWLB型 3.包装内针尖朝向与包装开启方向相反 4.输液夹可操控性好。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
29 | 一次性使用手术衣 | 140cm*150cm | 套 | 加强防水效果 | 非集采 | 低值耗材 | 否
30 | 一次性使用手术衣 | 120*150 全包围加强型标准款 | 套 | 加强防水效果 | 非集采 | 低值耗材 | 否
31 | 一次性使用镊子 | A型 | 个 | 1.硬质塑料、抗腐蚀、硬度足够 2.夹头符合要求 | 非集采 | 低值耗材 | 否
32 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 弯曲麻面无粉 8.5 | 副 | 加厚材质 | 非集采 | 低值耗材 | 否
33 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 弯型无粉麻面6.5 | 副 | 加厚材质 | 非集采 | 低值耗材 | 否
34 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 弯型无粉麻面7 | 副 | 加厚材质 | 非集采 | 低值耗材 | 否
35 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 弯型无粉麻面7.5 | 副 | 加厚材质 | 非集采 | 低值耗材 | 否
36 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 弯型无粉麻面8 | 副 | 加厚材质 | 非集采 | 低值耗材 | 否
37 | 一次性使用麻醉呼吸管路组件 | 普通积水杯Ⅰ型 成人 1.6m | 套 | 管路不易积水 | 非集采 | 低值耗材 | 否
38 | 一次性使用静脉留置针 | 22G 带加药壶 | 支 | 1.集采产品优先 2.带加药壶，针尖不易劈开 | 集采 | 低值耗材 | 否
39 | 一次性使用静脉留置针 | 20G 带加药壶 | 支 | 1.集采产品优先 2.带加药壶，针尖不易劈开 | 集采 | 低值耗材 | 否
40 | 一次性使用拆线包 | / | 包 | 拆线剪尺寸不宜过大 | 非集采 | 低值耗材 | 否
41 | 抗菌洗手液 | 500ml | 瓶 | 粘稠度和洁净度符合使用科室要求 | 非集采 | 低值耗材 | 否
42 | 无菌粘贴手术膜 | 30*45（脑科型） | 张 | 防水性强，开口大小适宜。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
43 | 透气胶贴 | 6cm*6cm | 贴 | 1.粘贴强度足够 2.抗敏材料 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
44 | 透气胶带 | PE D2型/D211 1.25*910cm | 卷 | 1.低敏型， 2.长期使用后撕开时不引起皮肤损伤。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
45 | 纱布绷带 | 6cm*600cm | 裂 | 纱布棉线编织稳定，不易脱线 | 非集采 | 低值耗材 | 否
46 | 复方乳酸依沙吖啶皮肤清洗抗菌液 | 500ML | 瓶 | 可单瓶起订，质保期大于1年。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
47 | 合成可吸收性外科缝线 | 0# | 根 | 1.集采产品优先 2.缝合线耐拉扯 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
48 | 非吸收性外科缝线（蚕丝线） | 4-0 | 包 | 1.集采产品优先 2.缝合线耐拉扯 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
49 | 纯艾条 | 10条/盒 | 盒 | 非治疗使用。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
50 | 一次性使用注射针头 | 21mm | 盒 | 无其他特殊要求。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
51 | 胰岛素泵用一次性输注管路和针头（美敦力） | MMT-866A | 副 | 适配美敦力胰岛素泵 | 非集采 | 低值耗材 | 是
52 | 胰岛素泵用一次性储药器（美敦力） | MMT-332A | 副 | 适配美敦力胰岛素泵 | 非集采 | 低值耗材 | 是
53 | 医用液体瓶口贴 | 28mm*16mm | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
54 | 一次性胰岛素泵用输注器（火凤凰） | ST-BS-V-800 | 副 | 适配火凤凰胰岛素泵 | 非集采 | 低值耗材 | 是
55 | 一次性胰岛素泵用储液器（火凤凰） | ST-BC | 副 | 适配火凤凰胰岛素泵 | 非集采 | 低值耗材 | 是
56 | 一次性鞋套（无纺布） | 无 | 只 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
57 | 一次性无纺布煎药袋 | 40*50 | 个 | 无纺布材质，棉质封口绳 | 非集采 | 低值耗材 | 否
58 | 一次性使用注射针头 | 0.45# | 支 | 无其他特殊要求。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
59 | 一次性使用注射针头 | 0.5# | 支 | 无其他特殊要求。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
60 | 一次性使用注射针头 | 0.7# | 支 | 无其他特殊要求。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
61 | 一次性使用注射针头 | 0.8# | 支 | 无其他特殊要求。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
62 | 一次性使用注射针头 | 1.2# | 支 | 无其他特殊要求。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
63 | 一次性使用有创血压传感器 | DBPT-0703C3（雅培接头） | 套 | 1.灭菌、无热源，2.质量好，3.具有“器械”证号，4、配套使用的监护仪电缆线接触不良时，可免费配送电缆线 | 非集采 | 低值耗材 | 否
64 | 一次性使用引流管 | 蘑菇头型（HR-GL） 中 | 支 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
65 | 一次性使用吸引连接管 | A型 150cm | 根 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
66 | 一次性使用无菌注射器 | 5ML（0.58*38mmRWLB) | 支 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
67 | 一次性使用无菌注射器 | 5ML（0.58*38mmRWLB) | 支 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
68 | 一次性使用王不留穴位压力刺激贴 | 7mm*7mm (10版*60贴/版） | 盒 | 带有“药”或“械”准字许可。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
69 | 一次性使用负压引流管路 | 无 | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
70 | 药品标签贴口服贴 | 4*2 | 贴 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
71 | 细菌纤维素生物贴敷 | 无 | 盒 | 集采产品优先。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
72 | 无菌手术刀片 | 12# | 片 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
73 | 脱敏剂 | 无 | 瓶 | 含氯化钾等有效成分。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
74 | 透气胶带（穴位贴） | 5cm*5cm | 100片/袋 | 强粘性，低敏。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
75 | 内服药封口袋 | 6*9 | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
76 | 缝合线 | 4-0 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
77 | 煎药机中药包装膜袋 | 10cm：7kg | 组 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 是
78 | 多酶清洗剂 | 500ml | 瓶 | 口腔用，可1瓶起送。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
79 | 丁香油 | 20ml | 瓶 | 带有“药”或“械”准字许可。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
80 | 碘仿 | / | 瓶 | 带有“药”或“械”准字许可。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
81 | 带加热线呼吸管路 | AH0050(6754-C03) | 套 | 1.管路软硬适中，2.加热管路、成人用、含加湿罐，3.具有“器械”证号 | 非集采 | 低值耗材 | 否
82 | 艾柱 | 1.5*2.7 | 版 | 带有“药”或“械”准字许可。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
83 | 三通阀 | / | 个 | 1.三通阀可以与1.6*30TW（侧）20ml溶药器稳定连接； 2.集采耗材优先。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
84 | 一次性使用溶药注射器 带针 | 1.6*30TW（侧）20ml | 个 | 集采产品优先。 | 集采/非集采 | 低值耗材 | 否
85 | 鲁尔堵头 | ZSYS-WJ | 个 | 1.堵头可以与与1.6*30TW（侧）20ml溶药器稳定连接； 2.耗材具备完整的三证及中文标识。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
86 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.50*40mm | 枚 | 符合无菌、硬度要求，具有“器械”证号 | 集采 | 低值耗材 | 否
87 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.80*80mm | 枚 | 符合无菌、硬度要求，具有“器械”证号 | 集采 | 低值耗材 | 否
88 | 雷火灸 | / | 盒 | 含“药”准字号。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
89 | 一次性使用无菌小针刀 | 0.40*50mm | 枚 | 符合无菌、硬度要求，具有“器械”证号 | 非集采 | 低值耗材 | 否
90 | 一次性无菌保护罩 | EA16S270（165*270cm) | 套 | 可供和华瑞博Krobot-5800型关节骨科手术机器人使用。 | 非集采 | 低值耗材 | 是
91 | 一次性使用骨科定位手术器械包（髋关节手术器械包） | HCB-28 | 套 | 可供和华瑞博Krobot-5800型关节骨科手术机器人使用。 | 非集采 | 低值耗材 | 是
92 | 一次性使用骨科定位手术器械包（膝关节手术器械包） | HCB-20 | 套 | 可供和华瑞博Krobot-5800型关节骨科手术机器人使用。 | 非集采 | 低值耗材 | 是
93 | 锯片 | KRD-03 | 套 | 可供和华瑞博Krobot-5800型关节骨科手术机器人使用。 | 非集采 | 低值耗材 | 是
94 | 盆底肌功能训练探头 | AM-24 | 支 | 可供科瑞康AM型生物刺激反馈仪使用。 | 非集采 | 低值耗材 | 是
95 | 盆底肌功能训练探头 | AM-25 | 支 | 可供科瑞康AM型生物刺激反馈仪使用。 | 非集采 | 低值耗材 | 是
96 | 一次性使用无醇洗手液 | 1000ml/袋 感应袋装 | 袋 | 感应袋装、无醇 | 非集采 | 低值耗材 | 否
说明：1、除报价外同时满足本次询价公告所提出的所有服务要求； 2、同一耗材产品如有多家单位参询，则在招采管理子系统上的挂网产品优先。

## 口腔耗材
附件1.
2026年部分医用耗材采购需求表（口腔耗材类）
序号 | 医用耗材名称 | 产品规格 | 计量 单位 | 技术需求 | 集采/非集采 | 类别 | 是否专机专用
1 | 一次性使用口腔器械盒 | C型 | 套 | 配套口镜抗起雾。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
2 | 窝沟封闭剂 | 无 | 支 | 可最小规格（单支）起送。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
3 | 排龈线 | 0# | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
4 | 磷酸锌水门汀 粉 | 30g | 瓶 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
5 | 根管锉 | M3机用锉系列21mm，锥度04 | 板 | 硬度适中 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
6 | 根管锉 | M3机用锉系列 25mm，锥度06 | 板 | 硬度适中 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
7 | 根管锉 | M3机用锉系列21mm，锥度06 | 板 | 硬度适中 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
8 | 根管锉 | M3机用锉系列 25mm，锥度04 | 板 | 硬度适中 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
9 | 根管充填剂 | 10g*10ml | 套 | 糊状，无需调拌 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
10 | 玻璃离子水门汀 | 富士IX | 套 | 修改具体型号（已按科室要求更改） | 非集采 | 口腔耗材 | 否
11 | 玻璃离子水门 | 富士II | 套 | 修改具体型号（已按科室要求更改） | 非集采 | 口腔耗材 | 否
12 | 自凝水 | 250ml | 瓶 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
13 | 桩核纤维桩粘结剂 | 双固化树脂 | 支 | 用于桩核制作 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
14 | 造牙基托粉 | 粉红色 100g | 瓶 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
15 | 造牙粉 | A2色 100g | 瓶 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
16 | 暂封王（暂封膏） | 30g | 瓶 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
17 | 暂封补牙条 |  | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
18 | 一次性使用口腔输水管 | / | 根 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
19 | 牙线 | 无 | 卷 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
20 | 牙科研磨材料 | 40g | 支 | 不含氟 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
21 | 牙科基托蜡 | 2类：硬蜡 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
22 | 橡胶磨头 | 2# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
23 | 橡胶磨头 | 8# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
24 | 橡胶磨头 | 9# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
25 | 橡胶磨头 | 11# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
26 | 橡胶磨头 | 12# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
27 | 吸潮纸尖 | 425 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
28 | 钨钢磨头 | 1# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
29 | 钨钢磨头 | 3# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
30 | 钨钢磨头 | 6# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
31 | 钨钢磨头 | 10# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
32 | 通用粘接剂 | 5ml | 瓶 | 适用于各种粘接技术，含MDP | 非集采 | 口腔耗材 | 否
33 | 双固化树脂 | A3 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
34 | 渗透树脂 | 前牙 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
35 | 氢氧化钙抑菌糊剂 | 2g | 支 | 注射型 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
36 | 氢氧化钙 | 注射型 | 支 | 注射型 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
37 | 抛光牙膏 | 无 | 支 | 不含氟。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
38 | 排龈线 | 000# | 卷 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
39 | 排龈器 | 015-2018KGCP CSI-1A | 把 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
40 | 明胶海绵 | 无 | 盒 | 口腔拔牙创口封闭用。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
41 | 流动树脂 | A3 | 支 | 不用回抽，不自动流出 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
42 | 流动树脂 | A2 | 支 | 不用回抽，不自动流出 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
43 | 金刚砂磨头 | 1# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
44 | 金刚砂磨头 | 2# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
45 | 金刚砂磨头 | 3# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
46 | 金刚砂磨头 | 10# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
47 | 金刚砂磨头 | 12# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
48 | 金刚砂磨头 | 29# | 个 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
49 | 金刚砂车针 | TR-11F | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
50 | 金刚砂车针 | TR-13C | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
51 | 金刚砂车针 | TR-13F | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
52 | 金刚砂车针 | TC-11 | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
53 | 金刚砂车针 | CD-62F | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
54 | 金刚砂车针 | TR-13 | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
55 | 金刚砂车针 | TR-25F | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
56 | 金刚砂车针 | TC-14EF | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
57 | 金刚砂车针 | DI-SS41 | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
58 | 机用根管锉 | 21mm | 板 | 3s横截面设计，扭矩2.5N.CM,转速500RPM | 非集采 | 口腔耗材 | 否
59 | 机用根管锉 | 25mm | 板 | 3s横截面设计，扭矩2.5N.CM,转速500RPM | 非集采 | 口腔耗材 | 否
60 | 红蜡片 |  | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
61 | 光固化氢氧化钙 |  | 支 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
62 | 根管充填糊剂 | 2g | 支 | 注射型，生物陶瓷材料，含硅酸锶、氧化锆等 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
63 | 根管充填材料溶解剂（除丁克） | 10ml | 瓶 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
64 | 氟保护漆 | 0.5ml | 包 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
65 | 定制式固定义齿 | 铸瓷贴面 | 颗 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
66 | 定制式固定义齿 | 间隙保持器 | 颗 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
67 | 定制式固定义齿 | 诊断蜡型 | 颗 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
68 | 定制式固定义齿 | 种植导板 | 颗 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
69 | 带针慕丝缝线 | W501 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
70 | 次氯酸钠冲洗液 | 250ml | 瓶 | 用于根管冲洗，主要成分为1%次氯酸钠 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
71 | 充填器 | 008-2520 KPFI-MS | 把 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
72 | 充填器 | 008-2320 KPFI-M3 | 把 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
73 | 拔牙武钢车针 | 28mm | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
74 | 拔牙车针 | FG-702LL 28mm | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
75 | P钻 | 28mm3# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
76 | K锉 | 21mm10# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
77 | K锉 | 25mm10# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
78 | K锉 | 21mm 08# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
79 | K锉 | 21mm 10# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
80 | K锉 | 25mm 08# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
81 | K锉 | 25mm 12# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
82 | K锉 | 21mm8# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
83 | C锉 | 21mm 06# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
84 | C锉 | 21mm 08# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
85 | C锉 | 21mm 10# | 板 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
86 | 根充糊剂 | 2支装 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
87 | 牙胶尖 | 25/04 | 100支/盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
88 | 牙胶尖 | 20/04 | 100支/盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
89 | 牙胶尖 | 30/04 | 100支/盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
90 | 光固化复合树脂 | A3.5 牙体色 注射器装 4g/支 | 支 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 口腔耗材 | 否
91 | 一次性铺巾 | 33*45cm | 片 | 单面防水 | 非集采 | 低值耗材 | 否
92 | 一次性蓝膜 | 10*12cm | 卷 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
93 | 一次性孔巾 | 40*50cm | 片 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
94 | 一次性床罩 | 120cm*220cm | 张 | 无纺布防水。 | 非集采 | 低值耗材 | 否
说明：1、除报价外同时满足本次询价公告所提出的所有服务要求； 2、同一耗材产品如有多家单位参询，则在招采管理子系统上的挂网产品优先。

## 检验试剂
附件1.
2026年部分医用耗材采购需求表（检验试剂类）
序号 | 医用耗材名称 | 产品规格 | 计量 单位 | 技术需求 | 集采/非集采 | 类别 | 是否专机专用
1 | 甲型/乙型流行性感冒病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 质控线稳定 | 非集采 | 检验试剂 | 否
2 | 腺病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 检验试剂 | 否
3 | 诺如病毒抗原检测试剂盒（胶体金） | 20人份/盒 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 检验试剂 | 否
4 | 呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 检验试剂 | 否
5 | 肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒(胶体金法 | 25人份/盒 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 检验试剂 | 否
6 | A群轮状病毒诊断试剂盒（胶体金法） | 20人份/盒 | 盒 | 无其他特殊要求。 | 非集采 | 检验试剂 | 否
7 | 血气测定试剂盒（电极法） | 75人份/包 | 盒 | 适配GEM Premier 3000型血气分析仪设备，含9项项目，含IQM | 非集采 | 检验试剂 | 是
说明：1、除报价外同时满足本次询价公告所提出的所有服务要求； 2、同一耗材产品如有多家单位参询，则在招采管理子系统上的挂网产品优先。