

	标的名称
	自动摆药机耗材

	采购数量
	以实际采购量为准             
	采购预算（上控价）
	单价上控见需求参数（单位：元）

	经费来源
	□财政资金      ☑自有资金      □其他：

	项目概况
	1.采购    自动摆药机耗材          。
2.采购数量： 每年约2万元，以实际采购量为准，投标人须知悉并承担项目成交风险 。
3.供货地点：广西骨伤医院（南宁市新民路32号）。
4.合同期限：2年。                  

	技术需求参数
（对货物的规格、功能、标准等详细要求）

	一、适用设备：
品牌：汤山；规格型号：YS-PL-LITE T324  Ⅱ
二、摆药机用包药纸
摆药机用包药纸  70W(20)R  每卷包装4500-5000包.
1、摆药机用包药纸适用宽度为70mm、长度≧350米，厚度：20 um.
2、耗材成分：玉米淀粉、木浆、聚乙烯
3、耗材作用：药品包装。 
4、控制价：   620元/卷
三、碳带
1、耗材规格：碳带适用宽度为60mm、长度≧400米；PET薄膜厚度： 4.5um；
碳带厚度:8.6±0.3um；油墨：颜色:黑色 熔点:72士3°C 。
2、耗材成分：蜡，树脂，聚酯
3、耗材作用：药袋打印
4、控制价：84元/卷
四、热敏纸
A) 尺寸规格
1.宽度:57mm±1mm 2.卷径:50mm±1mm  3.重量:90g±5	
4.管芯:15x17mm
B)外观规格
1.热敏膜:a纸厚:100±5μb纸色为纯白，无污染、变色、污点等 c印字黑色鲜明清晰，显像度良好。
2.卷终端粘结:用封口粘合剂固定(易剥离)终端纸。
3.卷张力:用最大张力卷取，横面用手指压不会出现凹陷。
4.切断面外观:卷取张力均匀、无凹凸不平。
5．终端标记在单侧，无凹凸、中断、错位等。
从使用终端起，80mm以内的标记长约40cm标记长:约40mm
标记颜色&宽:浅红色，宽4+1mm左右。
6.耐候性:常温保管，印字后一年内清晰可见。
耗材成分：显色剂（聚碳酸酯），增感剂，碳酸钙填料，聚乙酸乙烯粘稠剂。
耗材作用：DTA单元打印;核对打印机。
7.控制价：5元/卷

	商务要求参数
（对供应商资质、报价、履约、设备调试安装、培训售后、验收等详细要求）

	1.▲供应商资质要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
非专门面向中小企业采购的项目
专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位)
其他要求：无。
3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
 

	2.▲交货地点
	 采购人指定地点：广西南宁市采购人指定地点

	3.▲到货时间
	按采购人订单供货。中标人接到采购人订单后2日内将所需货物备好并发出。

	4.▲报价要求
	投标报价是履行合同的最终价格，包含包装费、检测费、运输、保险、验收、售后服务、人员费用、培训、税金以及所有的不定因素的风险等，投标人报价时应考虑报价风险，合同履行过程中，中标人价目表不允许变动。如遇国家政策调整或行政主管部门出台规定，采购人有权随时解除本项目合同，中标人应无条件执行。

	5.▲质保期
	所供耗材到货入库的剩余有效期不少于整体有效期的1/3。

	6.业绩要求
	有近三年完成同类项目业绩（提供项目合同或协议或成交/验收证明材料）

	7.▲售后服务要求
	1.中标人应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运输；并按与采购人确定的运输方式将货物运送至采购人指定地点，相关费用由中标人承担。
2.提供质量合格的耗材。
3.中标人应根据采购人订单要求及时将货物送至采购人指定收货地点；若采购人订单所列品种中标人暂不能提供，中标人应在接单后24小时内及时通知采购人。
4.耗材在交付采购人前发生的风险均由中标人负责。
5.中标人提供的耗材在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由中标人负责。
6.临近有效期耗材中标人应无条件进行调换。

	8.▲验收标准
	按采购货物要求标准供货。

	9.▲付款条件
	采购人按实际采购需求分批次采购及支付货款，成交人按需求完成供货并提供等额增值税发票，采购人于30个工作日内支付货款。

	10.合同期限
	[bookmark: _GoBack]自合同签订之日起2年

	11.▲知识产权要求
	须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
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