广西骨伤医院

智慧物流系统项目需求方案

根据国家卫生健康委办公厅发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》以及《广西数字健康和医学人工智能高质量发展三年行动方案（2025-2027）》等文件有关精神，为加强医院物资运输效率与安全性，提升物流综合能力，我院拟引入物流机器人应用场景，推进我院智慧物流建设。

- 建设内容

- 采用先进的机器人及机器人集群调度技术，建设一套机器人自动化柔性机器人物流系统。

- （一）内容概述

本方案适用于广西骨伤医院项目系统配置、功能、性能、部署面的技术要求。

供方应保证所供的机器人系统是软、硬件安全、自主可控、先进、可靠、高质量的产品。

供方应提供满足本建设方案质量要求的优质产品及服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

项目设备需求：4台至少100kg级一体式配送机器人，用于配送全院二级库药品耗材补充、临时医嘱、耗材、急救药品等。

- （二）工作范围、配送路线、工作流程

- 工作范围

于项目现场配置一套完整的机器人配送系统，包括机器人本体，机器人集群调度系统，机器人医疗配送任务管理系统，机器人操作终端，机器人到达通知铃，现场场地、电梯及防火门改造。

- 配送出发地及目的地清单

| 序号 | 出发地 | 目的地 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1F中心药房外发货点 | 1F急诊抢救室 |
| 2 | 1F中心药房外发货点 | 2F中医经典病房、急诊科病区 |
| 3 | 1F中心药房外发货点 | 3F康复科病区 |
| 4 | 1F中心药房外发货点 | 4F四肢创伤科病区 |
| 5 | 1F中心药房外发货点 | 5F关节科病区 |
| 6 | 1F中心药房外发货点 | 6F脊柱骨病科病区 |
| 7 | 1F中心药房外发货点 | 7F内科老年病科病区 |

- 配送路线

一层急诊抢救室

机器人由一层中心药房门外待命点出发，经过一层门诊客梯或医护专梯前往二层，通过二层连廊及二层病区电梯前往一层抢救室完成配送。

二层病区

机器人由一层中心药房门外待命点出发，经过一层门诊客梯或医护专梯前往二层，前往二层病区护士站外完成配送。

三层病区

机器人由一层中心药房门外待命点出发，经过一层门诊客梯或医护专梯前往三层病区护士站外完成配送。

四层病区

机器人由一层中心药房门外待命点出发，经过一层门诊客梯或医护专梯前往四层病区护士站外完成配送。

五层病区

机器人由一层中心药房门外待命点出发，经过一层门诊客梯或医护专梯前往五层病区护士站外完成配送。

六层病区

机器人由一层中心药房门外待命点出发，经过一层门诊客梯或医护专梯前往六层病区护士站外完成配送。

七层病区

机器人由一层中心药房门外待命点出发，经过一层门诊客梯或医护专梯前往七层病区护士站外完成配送。

注：由于项目现场医护专用电梯暂未完成改造，机器人乘坐医护专用电梯线路及门诊客梯线路暂无法合理规划，后续将结合医护专梯改造进度及现场实际情况调整机器人乘梯情况。

- （三）机器人二次开发接口

- 机器人系统需提供二次开发接口对接，以便实现与HIS系统、LIS系统，SPD等系统联动，提前为后续系统扩容提供基础条件。

- 二、系统建设清单

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 数量 | 安装点位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人设备 | 100kg级别双柜门 | 4 | 一层中心药房外 |
| 3 | 机器人充电桩 | 配套 | 4 | 一层中心药房外 |
| 4 | 机器人梯控系统 | 配套 | 3 | 医护专梯 门诊客梯 住院病房客梯 |
| 5 | 机器人运行基础配套建设（如：常闭防火门改造、地面平整、4G/5G相关网络支持等） | 配套 | 根据实际情况定。 |  |
| 6 | 机器人操作终端(PAD) | 配套 | 2 | 中心药房及第三方发件人员 |
| 7 | 智能门铃 | 配套 | 8 | 中心药房 2-7层所有病区护士站 1层急诊抢救室 |
| 8 | 云端机器人集群调度系统 | 配套 | 1 | 供应商须具备机器人调度相关专利。 |