## 高值耗材
高值骨科耗材第二次遴选目录（3项）
填表前须知：1.如不投该产品则留空，不得对表格删减或调整顺序，未按要求填报取消遴选资格。2.报价以人民币填报，单位为“元”，保留至小数点后2位。3.供应商须按技术参数选择符合产品投标，产品名称须填注册证名称。
序号 | 医用耗材名称 | 产品规格 | 计量 单位 | 技术参数 | 上控价（元） | 备注 | 投标产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 医保编码 | 产品报价（元） | 备注
25 | 金属缆索系统-锁紧扣 | φ0.6-2.0mm | 个 | 1.用于四肢骨折捆扎内固定。孔直径φ0.6-2.0mm，钛合金材质。非灭菌。 2.需整套报价。 | 1100 | 组套产品，单项报价无效
| 金属缆索 | 各尺寸 | 盒 | 1.四肢骨折捆扎内固定用。缆索结构有7×7和7×19两种形式，由符合GB/T 13810标准要求的TC4钛合金材料制成。各种尺寸（各尺寸报价需一致）； 2.需整套报价。 | 4210
| 金属骨针 | 各尺寸 | 枚 | 1.用于四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定。各种尺寸（各尺寸报价需一致）； 2.需整套报价。 | 1406.52

## 低值耗材
低值耗材第二次遴选目录（32项）
填表前须知：1.如不投该产品则留空，不得对表格删减或调整顺序，未按要求填报取消遴选资格。2.报价以人民币填报，单位为“元”，保留至小数点后2位。3.供应商须按技术参数选择符合产品投标，产品名称须填注册证名称。
序号 | 医用耗材名称 | 产品规格 | 计量 单位 | 使用科室需求 | 上控价（元） | 投标产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 医保编码 | 产品报价（元） | 备注
1 | 骨折固定夹板 | 桡骨下端夹板 成人 大# 10付/包 | 付 | 1.有27位可收费医保编码优先 2.挂网产品优先 | 4.7
2 | 骨折固定夹板 | 桡骨下端夹板 成人 中# 10付/包 | 付 | 1.有27位可收费医保编码优先 2.挂网产品优先 | 4.7
3 | 骨折固定夹板 | 桡骨下端夹板 成人小# 10付/包 | 付 | 1.有27位可收费医保编码优先 2.挂网产品优先 | 4.7
4 | 骨折固定夹板 | 桡骨下端夹板 儿童大号 | 付 | 1.有27位可收费医保编码优先 2.挂网产品优先 | 4.7
5 | 骨折固定夹板 | 桡骨下端夹板 儿童中号 | 付 | 1.有27位可收费医保编码优先 2.挂网产品优先 | 4.7
6 | 低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂 | 50ml | 瓶 | 可适配凯斯普低温等离子体灭菌器使用。 | 370
7 | 一次性使用内窥镜注射针 | IN02-225423180-J | 支 | 集采产品优先。 | 260
8 | 一次性使用无菌注射针 | 0.9*80TWLB | 支 | 无特殊要求，集采产品优先。 | 1
9 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-2 (双腔12F） | 套 | 1.适用于血样采集、药液输注和中心静脉压监测。 2.集采产品优先。 | 290
10 | 一次性使用窥片 | S3D | 片 | 1.供麻醉及抢救时经口导入气管插管用。 2.挂网产品优先。 3.需与我院所用上海景仁VDO-100B型视频喉镜匹配，并提供不少于1个样品与我院相关设备试用。 | 80
11 | 一次性使用窥片 | S3N | 片 | 1.供麻醉及抢救时经口导入气管插管用。 2.挂网产品优先。 3.需与我院所用上海景仁VDO-100B型视频喉镜匹配，并提供不少于1个样品与我院相关设备试用。 | 80
12 | 一次性使用窥片 | S4N | 片 | 1.供麻醉及抢救时经口导入气管插管用。 2.挂网产品优先。 3.需与我院所用上海景仁VDO-100B型视频喉镜匹配，并提供不少于1个样品与我院相关设备试用。 | 80
13 | 一次性使用培养皿 | 90mm | 只 | 1.PS材质制作，用于微生物或细胞培养的实验室器皿，一次性提供，经灭菌。 2.需为挂网产品，能提供有效的产品注册信息。 | 0.6
14 | 一次性使用无菌注射针 | 0.7*80TWLB | 支 | 无特殊要求，集采产品优先。 | 1
15 | 双层人工真皮修复材料 | BAS-0302 | 片 | 1.适用于非感染创面的真皮层缺损修复与重建。 2.挂网产品优先。 | 3000
16 | 带线缝合针 | 9-0 | 包 | 1.由医用缝合针和医用丝线（蚕丝）连接而成，其中缝合针由不锈钢材质制成，供外科手术中对人体组织缝合、结扎使用。经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 2.产品需已取得医疗器械注册证。 | 50
17 | 带线缝合针 | 11-0 | 包 | 1.由医用缝合针和医用丝线（蚕丝）连接而成，其中缝合针由不锈钢材质制成，供外科手术中对人体组织缝合、结扎使用。经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 2.产品需已取得医疗器械注册证。 | 50
18 | 带线缝合针 | 10-0 | 包 | 1.由医用缝合针和医用丝线（蚕丝）连接而成，其中缝合针由不锈钢材质制成，供外科手术中对人体组织缝合、结扎使用。经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。 2.产品需已取得医疗器械注册证。 | 50
19 | 医用液体石蜡 | 50ml | 瓶 | 1.无色油状液体。系液态烃的混合物。与乙醚、苯、三氯甲烷、二硫化碳和油类相混溶,不溶于水和乙醇。 2.除容量外无其他要求，需已取得医疗器械注册证产品。 | 600
20 | 医用外固定支具 | 膝部下肢 成人小 | 付 | 用于局部骨折或术后固定，可根据部位的不同，填报各种规格和尺寸，同型号报价需一致。 | 40
21 | 纯艾条 | 10条/盒 | 盒 | 非治疗使用。 | 8
22 | 医用纱布垫 | 无 | 块 | 供临床护创、吸湿用。挂网产品优先。 | 0.66
23 | 双层人工真皮修复材料 | BAS-0806 | 片 | 1.适用于非感染创面的真皮层缺损修复与重建。 2.挂网产品优先。 | 7000
24 | 医用康复外固定支具 | 下肢固定型（各种型号及尺寸） | 个 | 1.适用于骨折外固定时夹持骨骼固定或支撑，以及运动损伤的非手术辅助固定及支撑,主要由金属材料、高分子材料及纺织布料等材料组成。2.不同规格可归并报价，不同规格报价需一致 | 1580
25 | 一次性使用负压引流管路 | 无 | 个 | 1.由吸引管及连接管组成，管体由聚氯乙烯制成，接头由聚乙烯制成，无菌提供，一次性使用，用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液。2.除尺寸外无其他特殊要求，需已取得医疗器械注册证。 | 345
26 | 煎药机中药包装膜袋 | 10cm：7kg | 组 | 采用食品级PE/PET膜制成，可为我院定制包装外观的产品优先。 | 185
27 | 艾柱 | 1.5*2.7 | 版 | 1.带有“械”准字许可。 2.不易落灰。 | 30
28 | 雷火灸 | / | 盒 | 含“械”准字号。 | 108
29 | 一次性使用无醇洗手液 | 1000ml/袋 感应袋装 | 袋 | 感应袋装、无醇。 | 22
30 | 三通阀 | / | 个 | 1.三通阀可以与1.6*30TW（侧）20ml溶药器稳定连接； 2.集采耗材优先。（三通阀、鲁尔堵头及溶药器需整套报名） | 1.8
| 一次性使用溶药注射器 带针 | 1.6*30TW（侧）20ml | 个 | 1.三通阀可以与1.6*30TW（侧）20ml溶药器稳定连接； 2.集采耗材优先。（三通阀、鲁尔堵头及溶药器需整套报名） | 0.65
| 鲁尔堵头 | ZSYS-WJ | 个 | 1.三通阀可以与1.6*30TW（侧）20ml溶药器稳定连接； 2.集采耗材优先。（三通阀、鲁尔堵头及溶药器需整套报名） | 1.6

## 检验试剂
检验试剂第二次遴选目录（35项）
填表前须知：1.如不投该产品则留空，不得对表格删减或调整顺序，未按要求填报取消遴选资格。 2.报价以人民币填报，单位为“元”，保留至小数点后2位。 3.供应商须按技术参数选择符合产品投标，产品名称须填注册证名称。
序号 | 医用耗材名称 | 产品规格 | 计量 单位 | 使用科室需求 | 上控价（元） | 投标产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 医保编码 | 产品报价（元） | 备注（是否集采）
1 | 甘油三酯检测试剂盒 | 酶法 R60mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 92.27
2 | 脂蛋白(ａ)试剂盒 | R1 45 mL×2 R2 15 mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 2399.04
3 | 载脂蛋白AⅠ试剂盒 | R1:48mL×2 R2:12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 799.68
4 | 载脂蛋白B试剂盒 | R1:48mL×2 R2:12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 799.68
5 | 胱抑素(CystatinC)测定 | R1:50mL×2 R2:10mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1056
6 | 抗链球菌溶血素O | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 2116.8
7 | 类风湿因子 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1411.2
8 | 钙测定 | R：60mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 79.96
9 | 无机磷测定 | R:60mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 65.85
10 | 镁测定 | R:60mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 117.6
11 | 铁测定 | R1：48mL×2，R2：12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 188.16
12 | 5`-核苷酸检测试剂盒 | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 2116.8
13 | α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒 | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 2940
14 | 纤维连接蛋白检测试剂盒 | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 2940
15 | 单胺氧化酶检测试剂 | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1411.2
16 | 前白蛋白检测试剂盒 | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1176
17 | β2-微球蛋白检测试剂盒 | R1 48mL×2 R2 12mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 3528
18 | 补体C3检测试剂盒 | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1176
19 | 补体C4检测试剂盒 | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1176
20 | 免疫球蛋白A检测试剂盒 | R1 50mL×2 R2 10mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1176
21 | 免疫球蛋白G检测试剂盒 | R1 50mL×2 R2 10mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1176
22 | 免疫球蛋白M检测试剂盒 | R1 50mL×2 R2 10mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 1176
23 | 超氧化物歧化酶检测试剂盒 | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 3528
24 | 血管紧张素转化酶检测试剂盒 | R 60mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 2940
25 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | R1 54mL×2 R2 14mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 15993.6
26 | 高敏C反应蛋白检测试剂盒 | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 3528
27 | 脂肪酶检测试剂盒 | R1 45mL×2 R2 15mL×2 | 盒 | 1.适用于中元汇吉生物技术股份有限公司生产的EXC800型生化分析仪； 2.集采产品优先。 | 2587.2
28 | 微生物（肠杆菌）鉴定及药敏分析系统测试板 | 10人份/盒 | 人份 | 无特殊要求 | 30
29 | 微生物（非发酵菌）鉴定及药敏分析系统测试板 | 10人份/盒 | 人份 | 无特殊要求 | 30
30 | 微生物（链/肠球菌）鉴定及药敏分析系统测试板 | 10人份/盒 | 人份 | 无特殊要求 | 30
31 | 微生物（葡萄球菌）鉴定及药敏分析系统测试板 | 10人份/盒 | 人份 | 无特殊要求 | 30
32 | 微生物（真菌）鉴定及药敏分析系统测试板 | 10人份/盒 | 人份 | 无特殊要求 | 30
33 | 加样槽 | 1人份/盒 | 盒 | 无特殊要求 | 3.5
34 | 一次性塑料试管（软） | 12*75 | 支 | 由PVC、PC或其他符合要求的材质制成，柔软质地。 | 0.05
35 | 一次性使用无菌采样拭子 | 100支/箱 | 箱 | 环氧乙烷灭菌后无菌包装，即拆即用，无刺激性，具有良好的吸水性。 | 50