院内竞争性谈判文件

项目名称：东芝CT维修（球管散热器）项目

项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-08

采 购 人：广西骨伤医院

2026年3月

目 录

第一章 谈判公告 	1

第二章 竞标须知 	3

第三章  采购需求一览表	5

第四章  评审办法	9

第五章  合同协议书	10

第六章  响应文件格式	14

- 第一章  谈判公告

根据医院放射诊疗工作需要，拟对东芝CT维修（球管散热器）项目进行院内竞争性谈判采购，邀请符合资质的供应商参与，并按公告要求提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-08

2.项目名称：东芝CT维修（球管散热器）项目

3.采购方式：院内竞争性谈判

4.预算（上控）金额：16.75万元

5.采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量及单位 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝CT维修（球管散热器） | 1项 | 1、故障原因：东芝CT球管散热器因故障报错无法扫描； ▲2、功能：符合东芝CT（型号：AquilionTSX-101A）设备相兼容，全新球管要求未拆封，优先全新原厂配件，提供相应厂家证件保证可溯源； ...... |

- 6.本项目不接受联合体。

- 7.本项目不允许分/转包。

二、供应商的资格要求：

1.具备《政府采购法》第二十二条资格条件：

2.特定要求：

（1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证；相关设备需通过现行医用电气设备安全通用要求认证。（提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件）

（2）经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一条第二款规定的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。

3.供应商须保证提供配件来源合法、渠道清晰、可溯源。

三、投标文件的编制

1.投标文件要求：每个供应商只能提交一份投标文件（包含一个正本四个副本，正副本文件内所有资料均需加盖公章）。

2.投标文件须密封提交，请将所有投标文件密封于一个密封袋或密封盒，并贴好封条，密封袋封面请备注所投项目名称、公司名称、联系人姓名、电话。

四、获取谈判文件方式

本公告附件获取电子版招标文件

五、投标文件递交

时间：2026年3月18日～3月20日。（接收时间段08:30-12:00,15:30-17:30)

地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼401室

六、公告期限

自发布之日起3个工作日

七、开标时间及地点：

由医院根据会议安排另行通知,请投标人保持电话畅通。

八、咨询联系：

联系人：李老师

联系电话：0771-2622251

邮箱：gxgsyycgb@163.com

广西骨伤医院

2026年3月17日

- 第二章  竞标须知

| 项号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目信息 | 项目名称：东芝CT维修（球管散热器）项目 项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-08 |
| 2 | 服务地点 | 南宁市新民路32号广西骨伤医院 |
| 3 | 供应商资格 | 详见谈判公告 |
| 4 | 价格合同 | 总价全包。 |
| 5 | 谈判有效期 | 谈判截止期结束后90天内。 |
| 6 | 质量标准 | 1.使用材料符合国家环保材料标准。 2.质量应达到采购需求要求标准； |
| 7 | 响应文件数量 | 提供谈判响应文件（一份正本，叁份副本） |
| 8 | 响应文件编制 | 响应文件应包含商务文件、技术文件内容。 商务文件： （1）竞标函； （2）竞标报价表（含工程量清单报价表等）； （3）有效的“营业执照”复印件； （4）法定代表人证明书； （5）相关资质资格证书复印件（要求见谈判公告）； （6）供应商财务状况报告：2025年经审计的财务状况报告复印件或开户行出具的资信证明； （7）供应商2025年度依法纳税的完税证明； （8）近三年来企业承建的类似项目情况表； 技术文件： 按第五章 响应文件格式编制 |
| 9 | 响应文件密封要求 | 谈判供应商应将谈判文件正本和副本密封在文件袋包封内，包封加盖密封章提交。如同一谈判供应商参与不同标段的谈判，应将谈判文件分标段密封。 包封外应： （1）写明：项目名称和项目编号； （2）标有：在本须知前附表所述截标日期和时间前不能启封的字样，以提请注意。 （3）备注：谈判供应商的名称与地址/联系人及联系电话。 |
| 10 | 采购人 | 广西骨伤医院 |
| 11 | 谈判文件递交 | 截止时间：见招标公告 递交地址：青秀区东葛路1号锦华副楼401 |
| 12 | 预付款 | 本项目无预付款 |
| 13 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金 |
| 14 | 质保金 | 无 |
| 15 | 评标办法 | 竞争性谈判，符合资质及满足采购需求的供应商，以最低报价成交。 |
| 16 | 谈判日期地点 | 另行通知 |
| 17 | 现场踏勘 | （本项目不组织现场踏勘） |
| 18 | 质疑 | 方式：书面形式 递交时间：质疑期内每个工作日 8 时 00 分到 12 时 00 分，15 时00 分到18时00分 质疑联系部门及联系方式： 地址：广西骨伤医院采购办 联系人：李老师 0771-2622251 |
| 19 | 投诉 | 受理方式：纸质方式受理（经过质疑的事项才可投诉） |
| 20 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：本采购文件参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 21 | 参数偏离 | （1）本项目技术（服务）参数允许偏离0项； （2）本项目商务参数允许偏离0项； |
| 22 | 其他 | （1）法定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人或负责人电子签章，涉及法定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 （2）本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

- 第三章  采购需求

说明：

1.项目需要及技术需求中带有“▲”为实质性技术指标要求，必须满足，否则响应无效。本项目允许负偏离技术参数 0 项；允许负偏离商务参数 0 项。

2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：其他未列明行业。

| 技术需求参数 |  |
| --- | --- |
| 1、故障原因：东芝CT球管散热器因故障报错无法扫描； ▲2、功能：符合东芝CT（型号：AquilionTSX-101A）设备相兼容，全新球管要求未拆封，优先全新原厂配件，提供相应厂家证件保证可溯源； 3、主要技术参数： （1）尺寸：长 ≤ 500 mm；宽 ≤ 460 mm；高 ≤ 260 mm （2）重量（满油）≤ 30.0 KG （3）效率：最大冷却率 ≤ 1386 KHU/min (16.5KW)；实际冷却率 ≤ 1008 KHU/min (12KW) （4）导热介质：油 （5）散热方式：油-空气 4、保证维修更换球管后的CT使用正常，保证机器的参数、性能和图像质量达到故障前的水平； 5、保证维修更换球管后不会给整机运行带来危害； 6、必须保证提供的服务符合我国现行《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械使用质量监督管理办法》或生产厂家关于此类设备的维修保养要求； 7、供应商必须保证标的维修所需配件的可靠来源及合法；能够合法取得相关设备生产者厂家的技术支持； 8、供应商或其授权机构对维修更换球管服务均有规范的服务报告； 9、能够提供标的所需的快速应急处置能力； 10、球管完成更换后需提供球管对应报关单（如产品为进口时须提供）、注册证、更换球管维修服务报告； 11、工时：包含在球管更换合同期内所需的维修人工费用。 |  |
| 商务要求参数 |  |
| 供应商资质要求 | 1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料: 2.本项目特定要求： （1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证；相关设备需通过现行医用电气设备安全通用要求认证。（提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件） （2）经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一条第二款规定的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。 （3）供应商须保证提供配件来源合法、渠道清晰、可溯源。 3.是否接收联合体投标：□是 ☑否 4.是否面向中小微企业预留份额：☑是 □否 5.是否允许分包/转包：□是 ☑否 |
| 交货地点 | 采购人指定地点：南宁市新民路32号广西骨伤医院放射科 |
| 合同签订期限 | 自成交通知发出之日起 5 个工作日，逾期未签订合同视为放弃中标资格。 |
| 到货时间 | 合同签订生效后，经采购人与中标供应商确认具备安装条件后5日历天内完成。 |
| 报价要求 | 1.设备报价： 设备报价按一口价全包价报价，报价必须含以下部分，包括，但不限于： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、送货上门、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装费用等所有费用，包括拆除、回收旧件等，除另有约定外，甲方不再支付额外费用。 2.报价必须含以下部分： ①货物、服务费用； ②报价需包含必要的保险费用和各项税金费用； ③报价需包含包装、运输、仓储、配送、搬运、检验检测、售后服务等相关费用。 备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供厂家设备生产完整的成本说明材料并加盖公章，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 质保期 | 质保期：保修≥3个月。 质保范围：质保期内保证设备的合法性使用，质保期内的质量责任由中标供应商承担；因设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障由中标供应商负责更换新件。 相关费用：应包含在投标总价中。 |
| 业绩要求 | 近三年广西区内外有投标产品成交业绩。 |
| 售后服务要求 | 1.交货验收合格之日起，按国家有关产品“三包”规定执行免费上门“三包”。 2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师须 24 小时内到达维修现场。 3.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须满足该机型使用，保证安全稳定。（3）备件送达期限：国内＜2天。 4.培训要求：（1）培训科室有关人员操作；（2）使用培训为验收要件之一，否则采购人不予验收本项目。 5.本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 6.维修工程师：本项目配备须配备固定的维修工程师。 7.提供免费保修电话：提供400或其它专线免费保修电话号码。 8.投标文件提供应急预案，包括但不限于：保证设备使用过程中不发生断电的风险应对措施、设施、人力资源调度等，投标报价须包含为实现该目的所产生的一切费用。 |
| 验收标准 | 1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品；所提供的所有设备必须是签订合同之日前1年内生产的机型。 2.本项目中的货物，投标文件必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML 文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。 3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人报价时应考虑相关费用。 4.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门，采购人保留进一步追究责任的权利。 5.本采购文件的相关要求。 6.国家相关法律、法规、标准和规范等。 |
| 付款条件 | 中标人完成服务成果交付并由采购人验收通过后，采购人一次性付清合同款，支付前中标人须开具等额增值税发票给采购人，采购人自收到发票之日起 10个工作日内支付采购费用。 |
| 知识产权要求 | 须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 |
| 保密要求 | 1、投标人应承诺遵守知识产权与安全保密有关规定，投标人必须承诺对本项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容；如采购人要求，投标人必须按照采购人的要求签订相关的保密协议。 2、投标人应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目全生命周期涉及的纸质、声音、影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由生成到销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到采购人方的同意后方可实行。 |

第四章  评标办法

一、评标办法：

竞争性谈判法

二、评审原则

1.本项目采用封闭式评标，由采购监督部门全过程监督。

2.评委构成：本招标采购项目的评审专家由医院3名评审专家组成。

三、评定方法

（一）本项目采用竞争性谈判法。

（二）审核各公司资格条件

（三）对技术、商务各项条款的响应均符合文件要求后进入谈判。

（三）谈判小组与供应商围绕产品的技术、商务指标进行细致谈判；

（四）供应商二次报价。

四、中标候选人推荐原则

（1）评标小组将根据价格，由高到低排列次序。评审小组推荐价格最低的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。

（2）成交供应商因非不可抗力原因拒绝签订合同造成损失的，采购人将依法追偿并纳入采购活动黑名单，3年内严禁参加医院任何采购活动。

- 第四章  拟签订合同书

采购合同书

项目名称：东芝CT维修（球管散热器）项目

项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-08

甲方（采购人）：广西骨伤医院

乙方（成交人）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和地方政府的规定，甲、乙双方经协商，甲方向乙方订购下列服务及配件，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

第一条  采购标的及合同价款

| 序号 | 名称 | 品牌/型号 /生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币（大写） （¥ 00，000.00元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：合同价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有检测、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，甲方无需支付乙方没有列入的项目费用，此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  履约期限及地点：

1.交付时间：自签订合同之日起7天内（日历天）。

2.交货地点：广西骨伤医院指定地点。

3.维修完成时间：自签订合同之日起14天内（日历天）。

第三条  验收标准

1.乙方向甲方提供的货物是全新的原装产品；所提供的所有设备是签订合同之日前1年内生产的产品。

2.本项目中的货物，乙方提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页。当乙方提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以设备生产商为准。

3.验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

4.乙方在货物验收时由甲方对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

5.采购文件的相关要求。

6.国家相关法律、法规、标准和规范等。

第四条  付款方式

1.无预付款，乙方完成成果交付并由甲方验收通过后，甲方一次性付清合同款，支付前乙方须开具等额增值税发票给甲方，甲方自收到发票之日起 10个工作日内支付合同费用。乙方应在甲方付款前向甲方开具合法等额专用发票，否则甲方有权相应延后付款。

乙方账户信息为：

户    名：

开户银行：

账    号：

2.本协议所约定的付款义务，一方逾期履行的，应按照本合同订立时本合同订立时一年期贷款市场报价利率计算利息（逾期付款损失）。但利息（逾期付款损失）不得超过合同金额的5%。

第五条  质保期

质保期  个月，保修期内乙方对设备进行免费保养及使用指导，消除潜在故障隐患。

第六条  售后服务

1.乙方提供7×24小时提供服务（客户服务专线电话：           ）。电话报修2小时内响应，如果设备停机且需要现场服务，工程师24小时内到达维修现场。

2.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：乙方保证维修好产品的质量、规格及技术特征符合甲方要求，产品能正常工作。

3.保修期内如同部位设备故障，乙方提供备用配件替换故障件以便设备故障维修期间CT正常使用，停机时长不超过24小时，相关费用包含在合同总价中。

4.发生故障后备件送达期限：国内≤2天。

第六条  责任及义务

1.乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律、法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。

2.乙方在维修作业理期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在维修作业期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。

3.未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同项下全部或部分义务。

4.乙方及乙方工作人员对甲方及甲方患者应履行保密义务。如乙方及乙方服务人员因违反本条约定给甲方及甲方患者造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。本保密条款具有独立性，不受合同终止或解除的影响。

5.乙方对其所提供的产品、医疗器械的安全性、有效性、时效性、稳定性等负责。如因该产品、医疗器械造成设备或人身损害的，由乙方承担全部法律责任。

第七条  解决合同纠纷的方式

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方通过友好协商解决，若经协商不能达成合同时，可由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

第八条  违约责任

双方均应按协议约定履行，如违反本协议约定，违约方须赔偿由此给另一方造成的损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及守约方为应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于守约方因此承担的处罚、赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

第九条  其他约定事项：

1.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲执三份，乙执一份，合同自签字之日起即时生效。本合同末尽事宜，由双方协商处理。

2.合同的构成：

（1）本合同书

（2）招标文件及附件材料

（3）乙方响应文件及有效补充、澄清材料

（4）乙方承诺函

| 甲方（公章）：广西骨伤医院 | 乙方（公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字/签章）： | 法定代表人或委托代理人（签字/签章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系人及电话： | 联系人及电话： |
| 开户名： | 开户名： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： | 日期： |

- 第六章 响应文件格式

响  应  文  件 （封面）

项目编号：

项目名称：

投标标的名称：

供应商名称：

联系人及电话：

年    月    日

目  录

一、报价文件

1.竞标报价表................................................................

二、资质文件

1.投标函（格式后附）........................................................

2.法人代表证明书............................................................

3.授权委托书及受委托人身份证复印件（格式后附）..............................

4.供应商有效的资质证明文件

（1）有效的三证合一的营业执照、医疗器械经营备案凭证或者经营许可证等资质证明文件复印件...............................

（2）2025年1月至2025年12月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件............

（3）2025年1月至2025年12月连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件...................................................

（4）2024或2025年度财务状况报告（或银行出具的资信证明）....................

（5）产品生产厂家代理销售授权书或授权函复印件	.......................

三、商务技术文件

1.技术需求参数偏离表（格式后附）........................................

2.商务条款参数偏离表（格式后附）........................................

3.核心配件产品技术参数资料如彩页、说明书................................

4.售后服务承诺书（按照采购需求售后服务需求自拟）........................

5.拟投入本项目人员及资质材料............................................

6.其他需要提交的证明文件	............................................

一、报价文件

1.竞标报价表

竞  标  报  价  表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务名称 | 数 量 | 单位 | 单价 （元） | 总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ****服务 | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 总价（人民币）（大写） （小写） |  |  |  |  |  |

注： 1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

日期：   年   月   日

二、资质文件

1.投标函

投标函

致：广西骨伤医院：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                          。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清或更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或资料；

（4）响应竞争性磋商文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☑我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           账号：

8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

2.法人代表证明书

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

成立时间：         年            月            日

经营期限：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：                    系  （供应商名称）                                                的法定代表人。

特此证明。

（附件：法定代表人有效身份证正反面复印件）

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.授权委托书及受委托人身份证复印件

法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（☑法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：受委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；

2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

- 供应商有效的资质证明文件

（1）有效的三证合一的营业执照、医疗器械经营备案凭证或者经营许可证等资质证明文件复印件

（2）2025年1月至2025年12月内连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件

（3）2025年1月至2025年12月连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件

（4）2024或2025年度财务状况报告（或银行出具的资信证明）

（5）产品生产厂家代理销售授权书或授权函复印件

三、商务技术文件

1.技术需求参数偏离表

技术需求参数偏离表

项目编号：

标的名称：

| 序号 | 磋商文件技术需求 | 响应文件具体响应描述 | 偏离情况 | 佐证材料及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 正/负/无偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。

2、严禁全部直接照抄磋商文件技术需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

2.商务条款参数偏离表

商务需求参数偏离表格式

项目编号：

标的名称：

| 序号 | 竞争性磋商文件商务条款要求 | 供应商的承诺或说明 | 偏离情况 | 佐证材料及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 正/负/无偏离 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。

2、严禁全部直接照抄磋商文件商务需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年  月  日

3.核心配件产品技术参数资料如彩页、说明书

4.售后服务承诺书（按照采购需求售后服务需求自拟）

5.拟投入本项目人员及资质材料

# 项目实施人员一览表

项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 承担本项目工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人签章。

法定代表人或者委托代理人（ 签 名/签章 ） ：

投标人名称（签章 ） ：

日  期 ：

6.其他需要提交的证明文件