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第一章 院内询（议）价公告

我院可视喉镜采购项目第一次询价采购因履约验收未通过，原采购结果废标，现对重新组织重新议价采购，欢迎有意参与的单位前来参加并按要求提交响应报价文件。
[bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc44229878]
一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-23
2.项目名称：可视喉镜采购项目
3.采购方式：院内议价
4.预算金额：2.5万元（¥25,000.00）
5.采购数量：1套
6.工期要求：合同签订后7个日历天内完成供货、调试、验收使用。
7.服务需求：详见采购文件需求参数表。
二、供应商的资格要求：
1.符合政府采购法第二十二条规定的条件；
2.在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3.本项目特定要求：
（1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证；相关设备需通过现行医用电气设备安全通用要求认证。（提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件）
（2）经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一第二款规定的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。
（3）已获得标的货物的销售代理授权（提供设备生产厂家代理销售授权书或授权函复印件）。
4.是否接收联合体投标：□是   ☑否
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否面向中小微企业（☑是      □否）
6.是否允许分包/转包：□是   ☑否
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、报价文件的编制
1.报价文件要求：每个投标人只能提交一份报价（一个正本贰个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司鲜章，副本可为盖章后复印件，如正副本不一致以正本为准）。
2.报价文件的编制：按“第三章 响应文件格式”要求按顺序编制成册；
3.报价文件密封：
（1）供应商应将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可，要求响应文件袋无明显缝隙露出袋内文件内容）；
（2）密封袋封面注明：项目名称、竞标供应商名称、联系人及电话、联系地址。
四、递交报价文件时间、地点：
时间：2026年6月3日～6月5日（上午8:30～12：00，下午3：30～5：30，节假日除外、其他时间不受理）。
地点：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼401室。
五、公告有效其：
自发布之日起3个工作日
六、议价时间及地点：
本项目拟电话议价，请报价单位在询价议价期间保持电话畅通。
七、凡对本次采购提出咨询，请按以下方式联系
[bookmark: bookmark15]地    点：广西骨伤医院采购办
联系方式：0771-2622251
电子邮箱：gxgsyycgb@163.com
 

附件：附件：院内询（议）价采购文件（可视喉镜采购）

2026年6月3日
广西骨伤医院



第二章  采购需求
[bookmark: OLE_LINK3]采购需求一览表：
说明：1.“▲”为实质性参数，即必须满足的参数，出现负偏离则响应无效；
      2.其他参数为非实质性参数，允许负偏离，供应商应尽量提供满足或优于采购需求参数的标的；
      3.本项目允许负偏离的参数为：技术需求参数  3  项；商务需求参数  0  项；超过规定数量负偏离视为无效响应。
	
广西骨伤医院招标采购项目需求参数表
（货物类）

	货物名称
	[bookmark: OLE_LINK2]可视喉镜

	采购数量
	 1           
	采购预算（上控价）
	         2.5  （单位：万元）

	经费来源
	☑财政资金      □自有资金      □其他：

	项目概况
	[bookmark: OLE_LINK5]根据医院 麻醉科 业务开展需要，拟采购可视喉镜 ，预算资金2.5万元。

	技术需求参数
（对货物的规格、功能、标准等详细要求）

	一、整体功能要求
产品适用范围/预期用途：是医院麻醉科、急诊科、重症监护室（ICU）、呼吸科等关键科室的核心设备。它利用前端摄像头和显示屏，将患者喉部结构清晰放大呈现，解决了传统直接喉镜“难暴露、视野窄、需轴线对齐”的痛点。
二、主要技术参数：
（一）主机与显示系统
1.1显示屏尺寸 ≥3.0 英寸，彩色液晶屏，分辨率 ≥640×480
1.2支持触摸操作，可戴手套操作
1.3显示屏可上下旋转角度0°～110°，左右旋转角度0°～270°
1.4支持画面翻转功能，便于不同角度操作
1.5具备拍照、录像功能，可回放查看
1.6具备数据存储功能，内置存储空间 ≥32GB 或支持外置存储卡
1.7具备数据传输接口（如 USB、MicroUSB 或 HDMI），可导出数据或外接显示器
1.8支持低电量屏幕提示功能
（二）手柄与成像系统
2.1手柄与主机采用分体式设计，可带电插拔，连接稳固
2.2手柄材质坚固耐用，连接件采用不锈钢材质（如 SUS303 或 304）
2.3手柄防水等级 ≥IPX7
2.4图像分辨率 ≥7.8 lp/mm 或 ≥600 LW/PH
2.5视场角 ≥60°
2.6光源照度 ≥150lux（部分高端型号可要求 ≥1000lux）
2.7景深范围 5～100mm
2.8具备即时防雾功能（如前端加热或纳米涂层），开机即用，无需预热
2.9手柄设计符合人体工学，重量 ≤350g
（三）镜片规格与兼容性
▲3.1同一主机可适配多种规格喉镜片，包括但不限于：新生儿、0～2 岁小儿、2～6 岁儿童、成人、成人加大号
3.2一次性喉镜片须具备独立医疗器械注册证
3.3新生儿/小儿镜片前端宽度 ≤7.5mm，厚度 ≤7.5mm，适用于狭窄气道患者
（四）电源与电池
4.1内置可充电锂电池，电压 ≤3.7V
4.2充电时间 ≤4 小时
4.3持续工作时间 ≥3 小时（或 ≥200 分钟）
4.4电池充电次数 ≥300 次
4.5充电接口为通用型（如 MicroUSB、USB-C 等）
（五）环境与耐用性
5.1工作环境温度：5℃～40℃，湿度：20%～85%
5.2储存环境温度：-10℃～+45℃
5.3主机使用年限 ≥5 年
（六）相关常用耗材：一次性喉镜片，如为通用耗材，提供满足机型不同规格的优惠报价供采购人根据实际选择采购；如为专机专用耗材，提供相关证明材料，并提供满足不同规格的优惠报价供采购人根据实际选择采购。
三、配置清单
1、主机（含显示屏）	1 台
2、手柄（含摄像头及照明）	1 把
3、配套喉镜片（根据需求选配规格）	不同规格各配备1 个
4、充电器（含电源线）1 套
5、数据线	1 根
6、说明书、合格证、保修卡	1 套
7、便携包（可选）	1 个
四、投标人应提供所投产品的技术白皮书、彩页、检验报告等证明材料。
[bookmark: OLE_LINK11]▲五、产品必须为近一年内生产的产品。


	商务要求参数

	交货地点
	 采购人指定地点：南宁市新民路32号广西骨伤医院

	合同签订期限
	自成交通知发出之日起 5 个工作日，逾期未签订合同视为放弃中标资格。

	到货时间
	合同签订生效后，经采购人与中标供应商确认具备安装条件后7日历天内完成供货。

	报价要求
	1.设备报价：
设备报价按一口价全包价报价，报价必须含以下部分，包括，但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、送货上门、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用等所有费用，包括拆除、回收旧件等，除另有约定外，甲方不再支付额外费用。
2.报价必须含以下部分： 
①货物、服务费用； 
②报价需包含必要的保险费用和各项税金费用； 
③报价需包含包装、运输、仓储、配送、搬运、检验检测、售后服务等相关费用。 
备注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供厂家设备生产完整的成本说明材料并加盖公章，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	质保期
	质保期：整机保修≥2年，手柄保修 ≥1 年，保修期内免费维修。
质保范围：质保期内保证设备的合法性使用，质保期内的质量责任由中标供应商承担；因设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障由中标供应商负责更换新件。
相关费用：应包含在投标总价中。

	售后服务要求
	1.交货验收合格之日起，按国家有关产品“三包”规定执行免费上门“三包”。
2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师将须 24 小时内到达维修现场。
3.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须满足该机型使用，保证安全稳定。（3）备件送达期限：国内＜2 天。 
4.培训要求：（1）培训科室有关人员操作；（2）使用培训为验收要件之一，否则采购人不予验收本项目。
5.本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 6.维修工程师：本项目配备须配备固定的维修工程师。
7.提供免费保修电话：提供400或其它专线免费保修电话号码。
8.投标文件提供应急预案，包括但不限于：保证设备使用过程中不发生断电的风险应对措施、设施、人力资源调度等，投标报价须包含为实现该目的所产生的一切费用。

	验收标准
	1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。
2.本项目中的货物，投标文件必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML 文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人报价时应考虑相关费用。
4.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理门，采购人保留进一步追究责任的权利。
5.本采购文件的相关要求。
6.国家相关法律、法规、标准和规范等。

	付款条件
	[bookmark: _GoBack]中标人完成交付并由采购人验收通过后，采购人一次性付清合同款，支付前中标人须开具等额增值税发票给采购人，采购人自收到发票之日起 30个工作日内支付采购费用。

	知识产权要求
	须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

	保密要求
	1、投标人应承诺遵守知识产权与安全保密有关规定，投标人必须承诺对本项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容；如采购人要求，投标人必须按照采购人的要求签订相关的保密协议。
2、投标人应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目全生命周期涉及的纸质、声音、影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由生成到销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到采购人方的同意后方可实行。

	其他说明

	▲进口产品说明：
□本项目“需求一览表”中的货物所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。
☑本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。
▲相关货物材质、环保、节能产品等级符合国家强制性或行业标准。






第三章  报价文件格式

一、 外层包装封面格式：


响 应 文 件

项目名称：可视喉镜采购项目
项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-23
供应商名称（盖章）：
供应商地址：
联系人及电话：

（开标时才能启封）


[bookmark: _Toc301424941][bookmark: _Toc326217567]二、 报价文件封面格式：
正本/副本


响 应 文 件



项目名称：可视喉镜采购项目
项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-23            
供应商名称（盖章）：                                
供应商地址：                                       
日期：        年       月       日
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（2）授权委托书及受委托人身份证复印件（委托代理人投标必须提供）
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一、投标函
投标函
致：广西骨伤医院：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                          。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按采购需求参数的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细知晓审查全部采购需求文件各项条款并承诺□据实响应 □完全满足采购文件中技术及商务需求参数；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与标的一切数据或资料；
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。


法定代表人（签字）：                                                                  
供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 





二、报价表：

竞  标  报  价  表
 
项目名称：                                                      
项目编号：                                                      
	序号
	标的名称
	品牌型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计金额大写：人民币           （￥           ）


1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其报价文件按无效响应处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其报价文件按无效响应处理。



法定代表人或委托代理人（签字）：                  
供应商名称（盖章）：                              
日期：     年     月    日 



三、资质材料
（1）营业执照、法人证书（自然人除外），特定资质证明等资质材料复印件；


（2）授权委托书及受委托人身份证复印件；（如委托代理投标须提供）（格式如下）

法定代表人授权书

广西骨伤医院：
兹授权        为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购(项目编号：      )采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 


被授权人身份证
（国徽面）


被授权人身份证
（头像面）






授权单位（盖章）：                       
法定代表人（签字）：                     
签发日期：      年    月    日



（3）2025年1月至12月内任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据或完税证明复印件、2025年1月至12月内任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证）





四、技术参数响应表（格式）
	序号
	招标文件技术参数要求
	报价文件的技术参数响应情况
	[bookmark: _Toc254970701][bookmark: _Toc254970560]偏离情况
（正偏离/无偏离/负偏离）
	佐证材料

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	




供应商公章（自然人除外）：                              
法定代表人或委托代理人签字（个人签章）：                  
日  期：                               
注：1.应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”中的技术需求及商务需求逐条实质性响应，并作出偏离说明，不得对磋商文件需求参数进行修改，否则视为无效响应。
2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3.当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商（签章）（属自然人的须逐页签字或个人签章）。


五、产品彩页或说明书、相关检测报告复印件材料.

六、售后服务（质保）承诺书（对照商务需求编制，格式自拟）

七、配套耗材优惠报价
	序号
	产品名称
	品牌型号
	规格
	单位
	厂家指导单价（元）
	优惠报价单价
（元）

	1
	
	
	
	
	
	



供应商（公章）：
日  期：





八、其他供应商认为需要提供的佐证材料

1

