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第一章 院内询（议）价公告

根据医院工作需要，我院拟对广西骨伤医院东芝CT技术维保服务进行院内询（议）价采购，邀请符合资质的供应商前来参加并按要求提交报价文件。
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc35393629]
一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-24
2.项目名称：东芝CT技术维保服务
3.采购方式：院内询议价
4.预算（控制）金额：3.6万元
5.采购数量：1年
6.服务需求：详见询价文件需求参数表。
二、供应商资格要求：
1.符合政府采购法第二十二条规定的条件；
2.在参加采购活动期间未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。
3.本项目特定要求：
（1）具备独立法人资格，具有有效的企业法人营业执照，经营范围需包含医疗器械维修、维护或相关技术服务。
（2）具备医疗器械经营或生产许可证，或与设备原厂商有正式授权的售后服务合作协议。
（3）在本地区拥有固定的专业的技术团队和充足的备件库，能提供快速响应服务。
（4）具备类似医疗设备，特别是CT或同类高值医用设备的维护保养服务经验，需提供相关成功案例证明。
4.是否接收联合体投标：□是   ☑否
5.落实政府采购政策需满足的资格要求：是否面向中小微企业（☑是      □否）
6.是否允许分包/转包：□是   ☑否
7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取询价文件方式
本公告栏处下载电子版
四、报价文件的编制
1.报价文件要求：每个投标人只能提交一份报价文件（一个正本贰个副本，正本文件内所有资料均需加盖公司鲜章，副本可为盖章后复印件，如正副本不一致以正本为准）。
2.报价文件的编制：按“第三章 报价文件格式”要求按顺序编制成册；
3.报价文件密封：
（1）供应商应将正、副本一并装入一个文件袋中进行包装，同时加以密封，并在封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或委托代理人签字均可，要求报价文件袋无明显缝隙露出袋内文件内容）；
（2）密封袋封面注明：项目名称、竞标供应商名称、联系人及电话、联系地址。
五、递交报价文件时间：
截止时间：2026年7月1日上午9:00
六、递交报价文件地点：
地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼401室。
七、议价时间及地点：
另行通知。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: bookmark15]地    点：广西骨伤医院采购办
联系方式：0771-2622251
电子邮箱：gxgsyycgb@163.com

附件：广西骨伤医院询（议）价采购文件（东芝CT技术维保服务）


[bookmark: _GoBack]
2026年6月26日
广西骨伤医院


第二章  采购需求
[bookmark: OLE_LINK3]采购需求一览表
说明：
1.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。其他为一般参数，本项目允许负偏离一般技术需求参数 0 项；允许负偏离商务需求参数 0 项。
2.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件中技术（服务）和商务需求参数，所有参数应满足或优于采购需求参数，正偏离的参数不再予以加分。
3.供应商必须自行为其竞标产品（或服务）侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

	项目名称
	东芝CT技术维保服务

	采购数量
	1年
	预算（控制）价
	3.6万元

	技术需求参数

	一、服务项目名称
东芝Aquilion TSX-101A CT设备技术保服务（1年期）
二、服务范围与服务方式
设备清单：东芝计算机断层扫描设备CT（型号：Aquilion TSX-101A），数量1台。
服务类别：技术保（保养+人工），不含单价≥5000元的大额配件费用。
服务期限：1年（自合同签订之日起计算）。
三、服务内容与要求
（一）定期保养
1、年保期一年内4次（每季度1次）进行维护及保养和不计次数不定期上门故障维修，保证机器的正常运转。
2、每次保养前一周通知采购人，保养后出具书面保养报告，双方签字确认。
3、保养耗材由投标人承担。
4、保养内容包括但不限于：安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查。
（二）维修人工
保修期内，维修所产生的人工费由投标人承担，不限次数。
（三）配件供应
1、单价 ＜5000元 的配件（以厂家报价为准）：免费提供。
2、单价 ≥5000元 的配件：按厂家价格9折有偿提供，费用由采购人承担。（可选项）。
3、更换的不良品由投标人处理。
4、所有配件须为原厂原装全新配件，并提供：进口配件：报关证明；重要部件：出厂检测报告。
5、更换配件前须经采购人确认并签字。
（四）技术支持
1、24小时在线技术支持。
2、0.5小时内电话响应。
3、协助采购人工程师分析、维修设备。
（五）故障响应与现场服务
1、接到报修后立即响应，制定维修方案。
2、工程师原则上3小时内到达现场，最长不超过8小时。
（六）开机率保证
1、开机率 ≥95%（按年365天计算，年停机不超过18天）。
2、因投标人原因导致开机率低于95%。
3、合同服务期自动顺延10个日历日，费用由投标人承担。
4、非投标人原因或第三方设备（高压注射器、打印机、UPS、叫号系统等）造成停机不纳入考核。
5、为保证开机率，等待配件维修时，需提供备用件使用（备用件可有偿提供）。
（七）质量保证
1、维保后设备质量须达到厂家颁布的质量标准。
2、须配合卫生、环保、计量等部门的年度检测。
3、检测前全面调校设备，确保技术指标达标。
4、因设备软硬件原因导致检测不合格的，视为设备故障，须及时修复。
5、更换重要部件须提供省级以上卫生行政部门认证检测机构出具的验收检测合格报告。

	商务要求参数

	服务期限和地点
	1.服务期限：自签订合同之日起 1 年。
2.服务地点： 南宁市新民路32号 。

	合同签订期限
	自成交通知书发出之日起10个工作日

	报价要求
	1.报价方式：
本项目采用全包总价报价方式：即投标人按完成项目全包价进行报价。
2.报价必须含以下部分，包括：
（1）满足本项目全部采购需求，包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、技术服务、培训等所有费用。
（2）必要的保险费用和各项税金；

	质保期
	自最终验收合格签字之日起，整体工程及所有更换的配件提供不少于12个月的免费质量保修期。

	业绩要求
	有近三年完成同类项目业绩（提供项目合同或协议或成交/验收证明材料）

	售后服务要求
	1、提供7×24小时的技术服务专线电话，及时响应用户需求，提供优质可靠的服务。
2、应急响应时间安排：自接到用户报修后2小时内响应，若远程诊断无法解决故障的，在确定故障的情况下，48小时内（或根据双方协商的时间）到达现场进行设备维修，因人力不可抗拒事件导致延迟例外。

	验收标准
	每次维修、保养后提供书面工单及报告，双方签字确认。

	付款条件
	按半年度支付，乙方收到甲方最后一笔款项前，开具等额有效增值税发票。

	履约保证金
	本项目无履约保证金








第三章  报价文件格式

一、 外层包装封面格式：


报 价 文 件

项目名称：东芝CT技术维保服务
项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-24
供应商名称（盖章）：
供应商地址：
联系人及电话：

（开标时才能启封）


[bookmark: _Toc326217567][bookmark: _Toc301424941]二、 报价文件封面格式：
正本/副本


报 价 文 件



项目名称：东芝CT技术维保服务                
项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-24            
供应商名称（盖章）：                                
供应商地址：                                       
日期：        年       月       日
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一、投标函
投标函
致：广西骨伤医院：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                          。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有报价文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按采购需求参数的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细知晓审查全部采购需求文件各项条款并承诺据实响应采购文件中技术及商务需求参数；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与标的一切数据或资料；
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。


法定代表人（签字）：                                                                  
供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 





二、报价表：

竞  标  报  价  表
 
项目名称：                                                      
项目编号：                                                      
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	东芝CT技术维保服务
	1
	年
	
	
	

	
	合计金额大写：人民币           （￥           ）


1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其报价文件按无效响应处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其报价文件按无效响应处理。



法定代表人或委托代理人（签字）：                  
供应商名称（盖章）：                              
日期：     年     月    日 



三、资质材料
（1）营业执照或法人证书（自然人除外）、医疗器械经营或生产许可证，与设备原厂商有正式授权的售后服务合作协议等资质材料复印件；


（2）授权委托书及受委托人身份证复印件；（如委托代理投标须提供）（格式如下）

法定代表人授权书

广西骨伤医院：
兹授权        为我公司参加贵单位组织的（项目名称）采购(项目编号：      )采购活动的代理人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。 


被授权人身份证
（国徽面）


被授权人身份证
（头像面）






授权单位（盖章）：                       
法定代表人（签字）：                     
签发日期：      年    月    日



（3）报价截止时间前半年任意连续3个月的依法缴纳税收的凭据或完税证明复印件；

（4）报价截止时间前半年任意连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证

（5）投标人2025年财务审计报告.

（6）其他“供应商资质”中提及须提交的证明材料



























四、技术参数偏离表
技术需求参数偏离表
项目编号：                              
标的名称：                              
	序号
	采购文件技术需求
	报价文件具体响应描述
	偏离情况
	佐证材料及页码

	1
	
	
	正/负/无偏离
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



说明：
1、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性磋商文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。
2、严禁全部直接照抄磋商文件技术需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应
 
 
法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日








五、设备维保服务方案（以采购需求为基础编制，包含维保内容、响应承诺、增值服务等，格式自拟）




六、项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表
（拟投入人员及其技术资格一览表）
	姓名
	职务
	专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书
	证书编号
	参加本单位
工作时间
	社保编号
	是否符合项目实施资质

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
法定代表人或委托代理人（签字）:                      
供应商名称（盖章）：                              
日期：     年     月    日







七、业绩材料，供应商认为可以证明其能力或业绩的材料。
业绩情况一览表

	序号
	采购人名称
	成交项目名称
	成交日期
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料（成交公告或合同协议）。


投标人名称（公章）：                        
年    月    日

1

