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第一章  竞争性谈判公告
[bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc47452205][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc44229878][bookmark: _Toc28359089]一、项目基本情况
1.项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-24
2.项目名称：广西骨伤医院超声高频探头采购项目
3.采购方式：院内竞争性谈判
4.预算（上控）金额：65000元
5.采购需求：
	序号
	标的
	数量及单位
	简要技术需求或服务要求

	1
	超声高频探头
	1个
	一、整体功能要求
产品适用范围/预期用途：用于浅表组织、神经、血管、肌骨等成像。
2、 超声高频探头参数
▲1、适配索诺声超声，型号M-Turbo，高频探头，型号：HFL38x；
2、探头频率：6-13 MHz；
3、最大扫描深度：6cm；
4、具备多种成像模式；
5、具有高分辨率成像技术；
6、具有常规测量功能；
7、触点式（非针孔式）探头连接口，支持热插拔；
8、探头使用效期：≧5年
9、配置清单：
（1）探头线缆
（2）探头保护套
（3）说明书、保修卡1套


6.本项目不接受联合体。
7.供货期限：10日历天内完成供货。
二、供应商的资格要求：
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
2.特定要求：
（1）投标人按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739 号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证；相关设备需通过现行医用电气设备安全通用要求认证。（提供医疗器械经营备案凭证或者经营许可证复印件）
（2）经营范围必须包含采购标的（符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十一条第二款规定的除外）；或者供应商符合《医疗器械监督管理条例》（国务院令第 739 号）第四十三条规定的，应具备与采购标的对应的医疗器械注册或者备案凭证。
三、投标文件的编制
1.投标文件要求：每个供应商只能提交一份投标文件（包含一个正本四个副本，正副本文件内所有资料均需加盖公章）。
2.投标文件须密封提交，请将所有投标文件密封于一个密封袋或密封盒，并贴好封条，密封袋封面请备注所投项目名称、公司名称、联系人姓名、电话。
四、获取谈判文件方式
本公告附件获取电子版招标文件
五、投标文件递交时间及地点
1.截止时间：2026年7月3日17:30
2.地址：南宁市青秀区东葛路1号锦华酒店副楼401室
六、公告期限
自发布之日起3个工作日
七、开标时间及地点：
由医院根据会议安排另行通知,请投标人保持电话畅通。
八、咨询联系：
联系人：李老师
联系电话：0771-2622251
[bookmark: _GoBack]邮箱：gxgsyycgb@163.com



广西骨伤医院
2026年7月1日



第二章  竞标须知
	项号
	条款内容
	编列内容

	1
	项目信息
	项目名称：广西骨伤医院超声高频探头采购项目
项目编号：GXGSYY-CGB-YLSBK-2026-24

	2
	服务地点
	南宁市新民路32号广西骨伤医院

	3
	供应商资格
	详见谈判公告

	4
	价格合同
	总价全包。

	5
	谈判有效期
	谈判截止期结束后90天内。

	6
	质量标准
	质量应达到采购需求要求标准；

	7
	响应文件数量
	提供谈判响应文件（一份正本，肆份副本）

	8
	响应文件编制
	响应文件应包含报价、商务、技术文件内容。
按第五章 响应文件格式编制

	9
	响应文件密封要求
	谈判供应商应将谈判文件正本和副本密封在文件袋包封内，包封加盖密封章提交（如同一谈判供应商参与不同标段的谈判，应将谈判文件分标段密封）
包封外应：
（1）写明：项目名称和项目编号；
（2）标有：在本须知前附表所述截标日期和时间前不能启封的字样，以提请注意。
（3）备注：谈判供应商的名称与地址/联系人及联系电话。

	10
	采购人
	广西骨伤医院

	11
	谈判文件递交
	截止时间：见竞争性谈判公告
递交地址：青秀区东葛路1号锦华副楼401 

	12
	预付款
	（1）合同签订后支付50%合同款，支付前中标人须开具等额有效增值税发票给采购人，采购人自收到发票后15个工作日内将预付款以对公转账方式支付给中标人；
（2）项目实施完成并通过验收后，双方协商一致，采购人自收到中标人开具发票后7个工作日内支付剩余50%合同款给中标人。

	13
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金

	14
	质保金
	无

	15
	评标办法
	竞争性谈判，符合资质及满足采购需求的供应商，以最低报价成交。

	16
	谈判日期地点
	另行通知

	17
	现场踏勘
	（本项目不组织现场踏勘）

	18
	质疑
	方式：书面形式
递交时间：质疑期内每个工作日 8 时 00 分至 12 时 00 分，15 时00 分至18时00分
质疑联系部门及联系方式：
地址：广西骨伤医院采购办
联系人：李老师  0771-2622251

	19
	投诉
	受理方式：纸质方式受理（经过质疑的事项才可投诉）

	20
	解释
	解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 
法律责任：本采购文件参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性谈判采购方式管理暂行办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	21
	参数偏离
	（1）本项目技术（服务）参数允许负偏离0项；
（2）本项目商务参数允许负偏离0项；

	22
	其他
	（1）法定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人或负责人电子签章，涉及法定代表人或负责人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。
（2）本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。




第三章  采购需求

说明：
1.项目需要及技术需求中带有“▲”为实质性技术指标要求，必须满足，否则响应无效。本项目允许负偏离技术参数 0 项；允许负偏离商务参数 0 项。
2.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：工业。
3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

	货物名称
	超声高频探头

	采购数量
	 1           
	采购预算（上控价）
	  6.5  （单位：万元）

	经费来源
	☑财政资金      □自有资金      □其他：

	项目概况
	根据医院 麻醉科  业务开展需要，拟采购 超声高频探头 ，预算资金6.5万元。

	技术需求参数

	一、整体功能要求
产品适用范围/预期用途：用于浅表组织、神经、血管、肌骨等成像。
3、 超声高频探头参数
▲1、适配索诺声超声，型号M-Turbo，高频探头，型号：HFL38x；
2、探头频率：6-13 MHz；
3、最大扫描深度：6cm；
4、具备多种成像模式；
5、具有高分辨率成像技术；
6、具有常规测量功能；
7、触点式（非针孔式）探头连接口，支持热插拔；
8、探头使用效期：≧5年
9、配置清单：
（1）探头线缆
（2）探头保护套
（3）说明书、保修卡1套

	商务要求参数

	▲交货地点
	采购人指定地点：广西骨伤医院麻醉科

	合同签订期限
	自成交通知发出之日起 7 个工作日内，逾期未签订合同视为放弃中标资格。

	▲到货时间
	合同签订生效后，经采购人与中标供应商确认具备安装条件后10日历天内完成供货。

	▲报价要求
	1.设备报价：
设备报价按一口价全包价报价，报价必须包含以下部分，包括，但不限于：
（1）货物的价格；
（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；
（3）运输、送货上门、调试、培训、技术支持、售后服务、验收等费用；
（4）必要的保险费用和各项税费；
（5）安装费用等所有费用，除另有约定外，甲方不再支付额外费用。
2.配套耗材报价：
投标人须在报价中列明全部耗材，未列明的耗材采购人将不予支付。
3.报价必须含以下部分： 
①货物、服务费用； 
②报价需包含必要的保险费用和各项税金费用； 
③报价需包含包装、运输、仓储、配送、搬运、检验检测、售后服务等相关费用。 
备注：采购人认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供厂家设备生产完整的成本说明材料并加盖公章，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	▲质保期
	质保期：保修（全保）≥壹年（含整机及所有零配件以及第三方产品等），原厂软件系统免费升级及维护；提供远程维修诊断系统。
质保范围：整机（整台、整套）及软件，质保期内保证设备的合法性使用，质保期内的质量责任由中标供应商承担；因设备质量造成的安全事故由中标供应商承担；质保期内货物故障由中标供应商负责更换新件。
相关费用：应包含在投标总价中。

	▲售后服务要求
	1.交货验收合格之日起，按国家有关产品“三包”规定执行免费上门“三包”。
2.服务响应时间：7×24 小时提供服务。电话报修要求2 小时内响应，如果合同设备停机且需要现场服务，工程师须 24 小时内到达维修现场。
3.备品备件要求：维修设备时更换问题部件，并负责备件的运输，具体包括：（1）提供保修所需的备件供应要及时、充足。 （2）备件必须是原厂提供的未拆封原装备件。（3）备件送达期限：国内＜2 天。 
4.培训要求：（1）培训科室有关人员操作，直至掌握使用该设备应用现场操作培训3次以上，总计时间大于 3 周，相关培训证明材料（现场培训签到、图片至少2张、现场至少3名培训人员的培训后意见）；（2）使用培训为验收要件之一，须培训采购人熟练使用该设备，否则采购人不予验收本项目。
5.本政府采购项目现执行的有关政策、法律及法规，如有与国家最新发布的政策、法律及法规相抵触时，投标人必须无条件按照最新规定执行，且造成的损失均由中标供应商自行承担。 6.维修工程师：本项目配备须配备固定的维修工程师。
7.提供免费保修电话：提供400或其它专线免费保修电话号码。
8.投标文件提供应急预案，包括但不限于：保证设备使用过程中不发生断电的风险应对措施、设施、人力资源调度等，投标报价须包含为实现该目的所产生的一切费用。

	▲验收标准
	▲1.中标供应商向采购人提供的货物必须是全新的产品（含医疗器械注册证）；所提供的货物必须是签订合同之日前1年内生产的机型。
2.本项目中的货物，投标文件必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以是从生产厂家网页下载的PDF或HTML 文件）。当投标文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
3.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，投标人报价时应考虑相关费用。
4.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，采购人在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不到招标文件技术要求，属虚假应标行为，采购人将拒绝收货，因采购时间延迟造成采购人经济等方面损失，将由该中标人承担，视情况采购人将情况上报政府采购监督管理部门，采购人保留进一步追究责任的权利。
5.本采购文件的相关要求。
6.国家相关法律法规、标准和规范等。

	▲付款条件
	1.按合同分期付款，合同签订后，自签订之日起7个工作日内预付50%合同款；
2.货物到货后入场安装、调试并验收合格正常使用之日（以验收日期为准）起 7 个工作日内，乙方开具货款全额发票给甲方，甲方具备支付条件之日支付剩余50%合同款。

	▲知识产权要求
	须保证招标人在使用过程中不受到第三方关于侵犯专利权等知识产权的指控。任何第三方如果提出指控，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

	▲保密要求
	1.投标人应承诺遵守知识产权与安全保密有关规定，投标人必须承诺对本项目技术文件以及由采购人提供的所有内部资料、技术文档和信息予以保密；未经采购人书面许可，不得以任何形式向第三方透露本项目标书以及本项目的任何内容；如采购人要求，投标人必须按照采购人的要求签订相关的保密协议。
2.投标人应加强本项目资料的保密管控，必须针对本项目全生命周期涉及的纸质、声音、影像、图像、电子等各种形态资料及其载体的保密管控措施，记录资料由生成到销毁整个生命周期内的使用日志，并根据实际工作情况及时对制度进行调整，资料保密管理制度的建立和修订需得到采购人的同意后方可施行。






第四章  评标办法
一、评标办法：
竞争性谈判法
二、评审原则
1.本项目采用封闭式评标，由采购监督部门全过程监督。
2.评委构成：本次招标采购项目的评审专家由医院3名评审专家组成。
三、评定方法
（一）本项目采用竞争性谈判法。
（二）审核各公司资格条件
（三）对技术、商务各项条款的响应均符合文件要求后进入谈判。
（三）谈判小组与供应商围绕产品的技术、商务指标进行细致谈判；
（四）供应商二次报价。
四、中标候选人推荐原则
（1）评标小组将根据价格，由低到高排列次序。评审小组推荐价格最低的排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，可以选择排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，可以选择排名第三的中标候选人为中标人。
（2）成交供应商因非不可抗力原因拒绝签订合同造成损失的，采购人将依法追偿并纳入采购活动黑名单，3年内严禁参加医院任何采购活动。


第四章  拟签订合同书



采购合同书

项目名称：                               
项目编号：                                    

甲方（采购人）：广西骨伤医院                
乙方（成交人）：                            	
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和地方政府的规定，甲、乙双方经协商，甲方向乙方订购下列服务及配件，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
第一条  采购标的及合同价款
	序号
	产品名称
	品牌/型号/生产厂家
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额大写：人民币（大写）          （¥ 00，000.00元）

	备注：合同价为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目所有检测、运输、安装调试、人工费、验收、培训、售后服务、伴随的服务、各种税费等全部费用。在合同实施时，甲方无需支付乙方没有列入的项目费用，此项目的费用已包括在总报价中。



第二条  履约期限及地点：
1.交付时间：自签订合同之日起   天内（日历天）。
2.交货地点：广西骨伤医院。
第三条  验收标准
1.乙方向甲方提供的货物是全新的原装产品；所提供的所有设备是签订合同之日前1年内生产的产品。
2.本项目中的货物，乙方提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页。当乙方提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以设备生产商为准。
3.验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。
4.乙方在货物验收时由甲方对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，不符合招标文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。
5.采购文件的相关要求。
6.国家相关法律法规、标准和规范等。乙方提供本合同所涉及的相关产品或者服务，均须符合国家、行业各项法律法规以及标准规范，如存在多个标准规范的，以最高要求的标准规范为准。
第四条  付款方式
1.本项目按以下进度付款：
（1）按合同分期付款，合同签订后，自签订之日起7个工作日内预付50%合同款；
（2）货物到货后入场安装、调试并验收合格正常使用之日（以验收日期为准）起 7 个工作日内，乙方开具货款全额发票给甲方，甲方具备支付条件之日支付剩余50%合同款。支付前乙方须开具等额增值税发票给甲方，甲方自收到发票之日起 10个工作日内支付合同费用。乙方应在甲方付款前向甲方开具合法等额专用发票，否则甲方有权相应延后付款。
乙方账户信息为：
户    名：
开户银行：
账    号：
2.本协议所约定的付款义务，一方逾期履行的，应按照本合同订立时一年期贷款市场报价利率计算利息（逾期付款损失）。但利息（逾期付款损失）不得超过合同金额的5%。
第五条  质保期
质保期    个月，保修期内乙方对设备进行免费保养及使用指导，消除潜在故障隐患。
第六条  售后服务
1.乙方提供7×24小时提供服务（客户服务专线电话：           ）。电话报修2小时内响应，如果设备停机且需要现场服务，工程师24小时内到达维修现场。
2.质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：乙方保证维修好产品的质量、规格及技术特征符合甲方要求，产品能正常工作。
3.保修期内如同部位设备故障，乙方提供备用配件替换故障件以便设备故障维修期间甲方设备可正常使用，停机时长不超过24小时，相关费用包含在合同总价中。
4.发生故障后备件送达期限：国内≤2天。
第六条  责任及义务
1.乙方以及乙方安排完成合同项目的工作人员，应当确保具备与本合同约定所要求相符合的资质与条件，具备相应的工作经验，乙方须完全符合并遵守本合同所涉及的相关法律法规、规范性文件的规定，确保可以依法开展合同约定的事项。
2.乙方在维修作业理期间，负责培训所有工作人员合规操作各项设施、设备，并做好安全保障工作，做好相应各种紧急事件的预案制度。在维修作业期间，确保安全生产，对人身、财产安全做好指导、监督、管理工作，避免对相关人员、财产造成任何损害。如造成任何人身、财产损害的，由乙方承担一切法律责任。
3.未经甲方书面同意，乙方不得转让本合同项下全部或部分义务。
4.乙方及乙方工作人员对甲方及甲方患者应履行保密义务。如乙方及乙方服务人员因违反本条约定给甲方及甲方患者造成损失的，乙方应当承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方对于保密信息的义务应延续至该等信息因合法的原因而成为公开信息。本保密条款具有独立性，不受合同终止或解除的影响。
5.乙方对其所提供的产品、医疗器械的安全性、有效性、时效性、稳定性等负责。如因该产品、医疗器械造成设备或人身损害的，由乙方承担全部法律责任。
第七条  解决合同纠纷的方式
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方通过友好协商解决，若经协商不能达成合同时，应当由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。
第八条  违约责任
双方均应按协议约定履行，如违反本协议约定，违约方须赔偿由此给另一方造成的损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及守约方为应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于守约方因此承担的处罚、赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。
第九条  其他约定事项：
[bookmark: OLE_LINK1]1.本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲执三份，乙执一份，合同自签字之日起即生效。本合同未尽事宜，由双方协商处理。
2.合同的构成：
（1）本合同书
（2）招标（采购）文件及附件材料
（3）乙方响应文件及有效补充、澄清材料
（4）乙方承诺函
如涉及乙方义务的合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以最高要求的约定为准。



	甲方（公章）：广西骨伤医院

	乙方（公章）：


	法定代表人或委托代理人（签字/签章）：

	法定代表人或委托代理人（签字/签章）：

	单位地址：
	单位地址：

	联系人及电话：
	联系人及电话：

	开户名：
	开户名：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：
	日期：





第六章 响应文件格式

响  应  文  件 （封面）
 
 
 
 
 
 
 
项目编号：                           
项目名称：                           
投标标的名称：                       
供应商名称：                          
联系人及电话：                       
 
 


 
年    月    日

目  录
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（1）有效的三证合一的营业执照、医疗器械经营备案凭证或者经营许可证等资质证明文件复印件...............................
（2）2026年1月以来任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件............
（3）2026年1月以来任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件...................................................
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4.售后服务承诺书（按照采购需求售后服务需求自拟）.........................
5.投标产品有效注册或备案证明复印件（加盖公章）...........................
6.其他需要提交的证明文件	............................................



一、报价文件 
1.竞标报价表

竞  标  报  价  表
 
项目名称：                                   
项目编号：                                   
	序号
	投标产品名称
	品牌、型号
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
（元）
	总金额
（元）
	备注

	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	
	总价（人民币）（大写）                          （小写）



注： 1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或由法定代表人或委托代理人签字或盖章，否则其响应文件按无效响应处理。


法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（公章）：      
日期：   年   月   日


二、资质文件 
1.投标函
投标函
致：广西骨伤医院：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                          。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清或更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或资料；
（4）响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
☑我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                         电子函件：                                
开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。
特此承诺。
法定代表人（签字）：                                                                  
供应商（盖公章）：                                          
                                                         年    月    日 
2.法人代表证明书
法定代表人证明书
 
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：         年            月            日
经营期限：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                    系  （供应商名称）                                                的法定代表人。
特此证明。
  
（附件：法定代表人有效身份证正反面复印件）
 


供应商（盖公章）：               
     年     月     日
 
 
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3.授权委托书及受委托人身份证复印件
 
法定代表人授权委托书

致：（采购人名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（☑法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。

附：受委托代理人有效身份证正反面复印件
 

委托代理人（签字）：                法定代表人（签字）：                                       
                                      供应商（盖公章）：                      
                                                       年    月    日
 
注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替；
2.供应商为其他组织或自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。


4. 供应商有效的资质证明文件
（1）有效的三证合一的营业执照、医疗器械经营备案凭证或者经营许可证等资质证明文件复印件

（2）2026年1月以来任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件（加盖公章）

（3）2026年1月以来任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或社会保险缴纳清单）复印件（加盖公章）

（4）2025年度财务状况报告（或银行出具的资信证明）



（5）产品生产厂家代理销售授权书或授权函复印件

















三、商务技术文件
1.技术需求参数偏离表
技术需求参数偏离表
项目编号：                              
标的名称：                              
	序号
	采购文件技术需求
	响应文件具体响应描述
	偏离情况
	佐证材料及页码

	1
	
	
	正/负/无偏离
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



说明：
1.应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。
2.严禁全部直接照抄谈判文件技术需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应
 
 
法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
日期：   年   月   日




2.商务条款参数偏离表
商务需求参数偏离表格式
 
项目编号：                                         
标的名称：                                          
	序号
	竞争性谈判文件商务条款要求
	供应商的承诺或说明
	偏离情况
	佐证材料及页码

	1
	
	
	正/负/无偏离
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


 说明：
1.应对照竞争性谈判文件“第三章 采购需求”，逐条说明所提供服务已对竞争性谈判文件的技术需求做出了实质性的响应，并申明与技术需求条文的响应和偏离。
2.严禁全部直接照抄谈判文件商务需求参数作为投标人响应描述，如经核查与实际产品参数不一致，视为无效响应



法定代表人或委托代理人（签字）：                    
供应商（盖公章）：      
                                                  日期：   年  月  日






3.产品技术参数资料（如彩页、说明书、检测报告）


4.售后服务承诺书（按照采购需求售后服务需求自拟）

5.投标产品有效注册或备案证明复印件（加盖公章）

6.其他需要提交的证明文件

— 1 —

