## 骨科耗材
耗材名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 耗材主要参数 | 生产厂家 | 注册证号 | 27位编码
带袢钛板（扁平缝线） | FBS
单髁膝关节系统-股骨髁 | 组套使用。GGK-11（1# RM/LL、1# LM/RL、2# LM/RL、2# RM/LL、3# LM/RL、3# RM/LL、4# LM/RL、4# RM/LL、5# LM/RL、5# RM/LL、6#
单髁膝关节系统-胫骨衬垫
单髁膝关节系统-胫骨托
非吸收性外科缝线（圆扁线带） | ○11×200,2,1000 白线 FⅢ
骨修复材料 | 1.0mg rhBMP-2/瓶
可吸收骨蜡 | ABW1003、ABW2003
全缝线锚钉 | 锚钉规格：2.1*18mm,2.1*14mm,1.1*10mm，插入器直径：2.4mm,1.6mm
人工肩关节系统-生物型肱骨柄 | 组套使用。各种规格
人工肩关节系统-反式内衬
人工肩关节系统-生物型肩胛盂
人工肩关节系统-反式肱骨头
人工肩关节系统-螺钉

## 低值
耗材名称 | 规格型号 | 是否专机专用 | 单位 | 单价 | 耗材主要参数 | 生产厂家 | 注册证号 | 27位编码
一次性留置针 | Y型-03 24G 0.7*19（mm） 20ml/min | 否
脱脂纱布垫（无菌） | 10cm*20cm 单片(灭菌纸塑) | 否
一次性使用延长管 | 普通单外单内(PP)150cm | 否
一次性使用胃管 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
胰岛素泵用一次性输注管路和针头 | MMT-886A（美敦力或智凯） | 否
储药器 | MMT-332A（美敦力或智凯） | 否
理疗用体表电极片 | 5.8*8.5cm | 否
碳14呼吸检测卡 |  | 是
加强型气管插管7.5# |  | 否
血浆分离器与管路配套 | Prismaflex TPE2000set | 是
可吸收性外科缝线 | （绛紫溶PGA）：（ 4-0 3.5cm*15根/包） | 否
一次性使用无菌注射针 | 0.6*25mm 100支/盒 | 否
可吸收性外科缝线 | （胶原蛋白）（4-0 2cm*10根/包） | 否
一次性使用埋线针 | 6号（深蓝色） | 否
陈年艾柱（红炉拨筋罐用） | 3*2cm*16柱 | 否
可吸收外科缝线（胶原蛋白） | 3-0 2cm*10 | 否
可吸收外科缝线（绛紫溶） | 3-0 3.5cm*15 | 否
一次性使用埋线针 | 0.8*65mm | 否
一次性使用埋线针 | 0.7*60mm | 否
理疗用体表电极片 | 5*5cm | 否
一次性使用无菌注射针 | 0.5*60 TWLB | 否

## 口腔
耗材名称 | 规格型号 | 是否专机专用 | 单位 | 单价 | 耗材主要参数 | 生产厂家 | 注册证号 | 27位编码
一次性铺巾 | 33*45cm | 否
一次性孔巾 | 40*50cm | 否
一次性使用无菌注射器 | 5ML（0.58*38mmRWLB) | 否
一次性蓝膜 | 10*12cm | 否
一次性使用口腔输水管 | / | 是
一次性使用吸引连接管（A型） | 150cm | 是
氢氧化钙抑菌糊剂 | 2g | 否
1%次氯酸钠消毒液 | 250ml | 否
一次性使用器械盒（无菌） | / | 否
流动树脂 | A3/A2 | 否
双固化树脂 | A3 | 否
机用根管锉(混装) | 21mm | 否
机用根管锉（混装） | 25mm | 否
丁香油 | 20ml | 否
牙科基托蜡 | / | 否
3m通用粘接剂 | 5ml | 否
渗透树脂 | 前牙 | 否
拔牙武钢车针 | 28mm | 否
根管充填材料溶解剂（除丁克） | 10ml | 否
根管充填糊剂（含生物陶瓷材料） | / | 否
氟保护漆 | 0.5ml | 否
C锉 | 21mm 06# | 否
C锉 | 21mm 08# | 否
C锉 | 21mm 10# | 否
带针慕丝缝线 | 4-0 | 否
牙科研磨材料（不含氟） | 40g | 否
牙科暂封膏 | 30g | 否
一次性口腔取模印模托盘 | 小号/中号 | 否
金刚砂车针 | CD-62F | 否
牙线 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
氟保护剂 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
金刚砂车针 | CD-62F | 否
一次性使用无菌注射器 | 0.5*38RWLB 螺口 | 否
流体树脂 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
暂封王 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
金刚砂车针 | TR-13 | 否
金刚砂车针 | TR-25F | 否
红蜡片 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
粘接剂 | 3M 8代（意向） | 否
根充糊剂 | AHPlus | 否
光固化氢氧化钙 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
碘仿 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
1%次氯酸钠冲洗液 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
暂封补牙条 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
根充糊剂 | Vitapex | 否
齿科脱敏剂 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
桩核纤维桩粘固剂 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
除丁克 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
抛光牙膏 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
咬合纸 | 红色、蓝色 | 否
一次性使用无菌口腔器械盒 | 灭菌 | 否
无菌弱吸唾管 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
流动树脂 | 2g*2支 | 否
牙科模型蜡（红蜡片） | 145*75*1.3mm | 否
聚合物基双固化树脂 | A3（8g） | 否
一次性使用无菌注射器带针 | 1ml 0.45*16螺口牙科 | 否
一次性使用无菌注射器带针 | 5ml-0.5*38螺口牙科 | 否
一次性使用无菌注射器带针 | 10ml-0.8*38螺口牙科 | 否
FC甲醛甲酚口腔抑菌液 | 20ml/瓶 | 否
除丁克根管充填材料溶解剂 | 10ml/瓶 | 否
咬合纸（蓝色） | 10本/20张 115x22mm | 否
眼科直剪刀 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
眼科弯剪刀 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
超声洁牙机手柄 | HW-5L（意向品牌：啄木鸟） | 否
车针收纳盒 | 40孔 | 否
暂时填充材料 | 30g | 否
增强型玻璃离子体水门汀（I型） | 粉9g*8ml | 否
光固化充填树脂 | A3.5（4g）（意向品牌：歌兰迪欧） | 否
光固化复合树脂 | A3（4g） | 否
玻璃离子体冠桥粘固剂 | 35g粉+15ml | 否
调拌纸 | 83*59mm | 否
塑料调拌刀 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
口腔抑菌液(碘甘油） | 20ml | 否
自酸蚀粘接剂 | 八代 5ml | 否
牙线 | 1套:50m/盒 | 否
光固化纳米树脂 | P60 | 否
空管抑菌糊剂 | 粉/4g 液/15ml | 否
玻璃离子水门汀 | I型 | 否
光固化氢氧化钙垫底 | 未知（采购前需申请科室具体提供） 意向品牌：德国 （DMG） | 否

## 检验试剂
耗材名称 | 规格型号 | 是否专机专用 | 单位 | 单价 | 耗材主要参数 | 生产厂家 | 注册证号 | 27位编码
呼吸道五联卡（抗体肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体、呼吸道合胞病毒IgM抗体、腺病毒IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体检测） | 40人份/盒。 | 否
肠道病毒71型lgM抗体检测试剂盒 | （胶体金法）10人份/盒 | 否
轮状病毒抗原检测试剂盒 | （胶体金法）20人份/盒 | 否
尿液干化学分析质控物 | （阴性、阳性）1*8ml | 否
低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法） | 校准品1水平*1支/1.0ml | 否
高/低密度脂蛋白胆固醇复合质控品（酶法） | 2水平*1支/1.0ml | 否
肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 质控品2水平*1支/1.0ml | 否
肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 校准品1水平*1支/1.0ml | 否
多参数电解质分析仪用质控液（离子选择性电极法） | 型号：AFT-IQC型，规格：R2：电解质质控液中值1.0ml | 是
一次性使用离心管 | 1.5ml （带卡） | 否
一次性塑料试管 | 12*75 | 否
一次性使用塑料离心管 | 1.5ml 抗凝管 | 否
样品杯 | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
尿液质控品 | UQ-11 8ml*3/盒 （适配桂林优利特URIT-500B尿液分析仪） | 是
支原体鉴定、药敏试剂盒（微生物检验法） | 20人份/盒 | 否
呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
诺如病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
A群轮状病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
肠道病毒71型IgM抗体检测试剂盒（胶体金法） | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
腺病毒抗原检测试剂盒（胶体金法） | 未知（采购前需申请科室具体提供） | 否
粪便采集器 | 5ml 100支/袋 | 否
一次性使用吸头 | 1000ul | 否
一次性病毒采样管(含保存液） | 10ml/支 | 否
一次学鼻拭子 | 100支/袋 | 否
双相血培养瓶 | 双相需氧血培养瓶 40ml*10瓶/盒 | 否
微生物（肠杆菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 否
微生物（非发酵菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 否
微生物（链/肠球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 否
微生物（真菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 否
微生物（葡萄球菌）鉴定及药敏分析系统测试板（比色/比浊法） | 10人份/盒 | 否
加样槽 | 1人份/盒 | 否
骨钙素检测试剂 | 100人份/盒 | 是
I型胶原氨基端延长肽试剂 | 100人份/盒 | 是
β-胶原特殊序列检测试剂 | 100人份/盒 | 是
糖化血红蛋白（HbA1C)测定试剂盒 | 100人份/盒 | 是
抗环瓜氨酸肽（CCP)抗体检测试剂盒 | 100人份/盒 | 是